Początek formularza

Ogłoszenie nr 579084-N-2017 z dnia 2017-08-29 r.
Gmina Miasto Płońsk reprezentowana przez Burmistrza Miasta Płońsk: Poprawa jakości powietrza na terenie Płońska – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni – etap II
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Płońsk reprezentowana przez Burmistrza Miasta Płońsk, krajowy numer identyfikacyjny 13037784700000, ul. ul. Płocka  39 , 09100   Płońsk, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 236 622 691, e-mail zp@plonsk.pl, faks 023 663 13 40.
Adres strony internetowej (URL): www.plonsk.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.plonsk.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.plonsk.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
oferty należy składać w formie pisemnej pod rygorem nieważności
Adres:
09-100 Płońsk, ul. Płocka 39 w Urzędzie Miejskim (wejście od ul. 1-go Maja) w Kancelarii Urzędu (na parterze).

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Poprawa jakości powietrza na terenie Płońska – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni – etap II
Numer referencyjny: AZ.ZP.271.7.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
71
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 3. Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z rozładunkiem, montażem i uruchomieniem 71 szt. nowych kotłów i demontażem 27 szt. starych kotłów w indywidualnych budynkach mieszkalnych (wskazanych przez Zamawiającego) na terenie miasta Płońsk w ramach zadania pn. „Poprawa jakości powietrza na terenie Płońsk – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni – etap II”. Zamówienie realizowane jest z podziałem na 71 części. Rodzaje kotłów wynikają z indywidualnych obiektywnych okoliczności mieszkańców i szczegółowy ich opis stanowi Załącznik Nr 6 do SIWZ. Zamówienie realizowane będzie przy udziale pozyskanego dofinansowania z programu 2017 OA-8 Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (zwanego dalej WFOŚiGW). Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości dostarczonych kotłów w przypadku rezygnacji z udziału w projekcie pn. „Poprawa jakości powietrza na terenie Płońsk – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni – etap II” przez któregokolwiek z Beneficjentów Ostatecznych, tj. mieszkańca miasta Płońsk, do którego urządzenie ma być dostarczone, bądź w przypadku zaistnienia innej okoliczności, niż rezygnacja, powodującej brak dalszego uczestnictwa Beneficjenta Ostatecznego w projekcie, o którym mowa powyżej. Prawo odstąpienia może być zrealizowane przez Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji przez Zamawiającego o rezygnacji mieszkańca, bądź o zaistnieniu innej okoliczności, o której mowa powyżej. Jednocześnie Zamawiający określa minimalny poziom zamówienia, który na pewno zostanie zrealizowany na poziomie 50 % ogólnej ilości kotłów gazowych będących przedmiotem niniejszego zamówienia. 3.1. Klasyfikacja dostawy wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): Główny kod CPV 44621220-7 kotły grzewcze centralnego ogrzewania. 3.2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Część 1 – gazowy jednofunkcyjny wiszący kocioł kondensacyjny, o parametrach podanych dla części 1 opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego, załącznik nr 5 do niniejszej siwz, Część 2 – gazowy jednofunkcyjny wiszący kocioł kondensacyjny, o parametrach podanych dla części 2 opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego, załącznik nr 5 do niniejszej siwz, Część 3 – gazowy dwufunkcyjny wiszący kocioł kondensacyjny, o parametrach podanych dla części 3 opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego, załącznik nr 5 do niniejszej siwz, Część 4 – gazowy wiszący kocioł kondensacyjny, o parametrach podanych dla części 4 opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego, załącznik nr 5 do niniejszej siwz, Część 5 – gazowy wiszący kocioł kondensacyjny, o parametrach podanych dla części 5 opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego, załącznik nr 5 do niniejszej siwz, Część 6 – gazowy wiszący kocioł kondensacyjny, o parametrach podanych dla części 6 opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego, załącznik nr 5 do niniejszej siwz, Część 7 – gazowy wiszący kocioł kondensacyjny, o parametrach podanych dla części 7 opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego, załącznik nr 5 do niniejszej siwz, Część 8 – gazowy wiszący kocioł kondensacyjny, o parametrach podanych dla części 8 opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego, załącznik nr 5 do niniejszej siwz, Część 9 – gazowy wiszący kocioł dwufunkcyjny, kondensacyjny, o parametrach podanych dla części 9 opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego, załącznik nr 5 do niniejszej siwz, Część 10 – gazowy jednofunkcyjny kocioł kondensacyjny, o parametrach podanych dla części 10 opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego, załącznik nr 5 do niniejszej siwz, Część 11 – gazowy kocioł kondensacyjny, o parametrach podanych dla części 11 opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego, załącznik nr 5 do niniejszej siwz, Część 12 – gazowy wiszący kocioł kondensacyjny, o parametrach podanych dla części 12 opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego, załącznik nr 5 do niniejszej siwz, Część 13 – dwufunkcyjny gazowy kocioł kondensacyjny, o parametrach podanych dla części 13 opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego, załącznik nr 5 do niniejszej siwz, Część 14 – gazowy wiszący kocioł kondensacyjny, o parametrach podanych dla części 14 opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego, załącznik nr 5 do niniejszej siwz, Część 15 – gazowy jednofunkcyjny kocioł kondensacyjny, o parametrach podanych dla części 15 opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego, załącznik nr 5 do niniejszej siwz, Część 16 – gazowy jednofunkcyjny kocioł kondensacyjny, o parametrach podanych dla części 16 opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego, załącznik nr 5 do niniejszej siwz, Część 17 – gazowy dwufunkcyjny kocioł kondensacyjny, o parametrach podanych dla części 17 opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego, załącznik nr 5 do niniejszej siwz, Część 18 – gazowy kocioł dwufunkcyjny kondensacyjny, o parametrach podanych dla części 18 opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego, załącznik nr 5 do niniejszej siwz, Część 19 – gazowy jednofunkcyjny kocioł kondensacyjny, o parametrach podanych dla części 19 opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego, załącznik nr 5 do niniejszej siwz, Część 20 – gazowy jednofunkcyjny kocioł kondensacyjny, o parametrach podanych dla części 20 opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego, załącznik nr 5 do niniejszej siwz, Część 21 – gazowy jednofunkcyjny wiszący kocioł kondensacyjny, o parametrach podanych dla części 21 opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego, załącznik nr 5 do niniejszej siwz, Część 22 – gazowy wiszący kocioł kondensacyjny, o parametrach podanych dla części 22 opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego, załącznik nr 5 do niniejszej siwz, Część 23 – gazowy wiszący kocioł kondensacyjny, o parametrach podanych dla części 23 opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego, załącznik nr 5 do niniejszej siwz, Część 24 – gazowy dwufuncyjny kocioł kondensacyjny, o parametrach podanych dla części 24 opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego, załącznik nr 5 do niniejszej siwz, Część 25 – gazowy kocioł kondensacyjny stojący, o parametrach podanych dla części 25 opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego, załącznik nr 5 do niniejszej siwz, Część 26 – gazowy wiszący kocioł kondensacyjny, o parametrach podanych dla części 26 opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego, załącznik nr 5 do niniejszej siwz, Część 27 – gazowy wiszący kocioł kondensacyjny, o parametrach podanych dla części 27 opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego, załącznik nr 5 do niniejszej siwz, Część 28 – gazowy wiszący kocioł kondensacyjny, o parametrach podanych dla części 28 opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego, załącznik nr 5 do niniejszej siwz, Część 29 – gazowy dwufunkcyjny wiszący kocioł kondensacyjny, o parametrach podanych dla części 29 opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego, załącznik nr 5 do niniejszej siwz, Część 30 – gazowy kocioł kondensacyjny, o parametrach podanych dla części 30 opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego, załącznik nr 5 do niniejszej siwz, Część 31 – gazowy kocioł kondensacyjny dwufunkcyjny, o parametrach podanych dla części 31 opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego, załącznik nr 5 do niniejszej siwz, Część 32 – gazowy wiszący kocioł kondensacyjny, o parametrach podanych dla części 32 opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego, załącznik nr 5 do niniejszej siwz, Część 33 – gazowy jednofunkcyjny kocioł kondensacyjny, o parametrach podanych dla części 33 opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego, załącznik nr 5 do niniejszej siwz, Część 34 – gazowy kocioł kondensacyjny stojący, o parametrach podanych dla części 34 opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego, załącznik nr 5 do niniejszej siwz, Część 35 – gazowy kocioł kondensacyjny, o parametrach podanych dla części 35 opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego, załącznik nr 5 do niniejszej siwz, Część 36 – gazowy wiszący kocioł dwufunkcyjny kondensacyjny, o parametrach podanych dla części 36 opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego, załącznik nr 5 do niniejszej siwz, Część 37 – gazowy jednofunkcyjny kocioł kondensacyjny, o parametrach podanych dla części 37 opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego, załącznik nr 5 do niniejszej siwz, Część 38 – gazowy jednofunkcyjny kocioł kondensacyjny, o parametrach podanych dla części 38 opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego, załącznik nr 5 do niniejszej siwz, Część 39 – gazowy wiszący kocioł dwufunkcyjny kondensacyjny z wbudowanym zasobnikiem 45 l w środku oraz regulatorem pogodowym comando amico, o parametrach podanych dla części 39 opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego, załącznik nr 5 do niniejszej siwz, Część 40 – gazowy kocioł kondensacyjny, o parametrach podanych dla części 40 opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego, załącznik nr 5 do niniejszej siwz, Część 41 – gazowy kocioł dwufunkcyjny kondensacyjny, o parametrach podanych dla części 41 opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego, załącznik nr 5 do niniejszej siwz, Część 42 – gazowy kocioł kondensacyjny, dwufunkcyjny o parametrach podanych dla części 42 opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego, załącznik nr 5 do niniejszej siwz, Część 43 – gazowy dwufunkcyjny kocioł kondensacyjny, o parametrach podanych dla części 43 opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego, załącznik nr 5 do niniejszej siwz, Część 44 – gazowy kocioł dwufunkcyjny kondensacyjny, o parametrach podanych dla części 44 opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego, załącznik nr 5 do niniejszej siwz, Część 45 – gazowy kocioł kondensacyjny, o parametrach podanych dla części 45 opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego, załącznik nr 5 do niniejszej siwz, Część 46 – gazowy jednofunkcyjny kocioł kondensacyjny, o parametrach podanych dla części 46 opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego, załącznik nr 5 do niniejszej siwz, Część 47 – gazowy jednofunkcyjny kocioł kondensacyjny, o parametrach podanych dla części 47 opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego, załącznik nr 5 do niniejszej siwz, Część 48 – gazowy jednofunkcyjny kocioł kondensacyjny, o parametrach podanych dla części 48 opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego, załącznik nr 5 do niniejszej siwz, Część 49 – gazowy kocioł kondensacyjny, o parametrach podanych dla części 49 opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego, załącznik nr 5 do niniejszej siwz, Część 50 – gazowy kocioł kondensacyjny, o parametrach podanych dla części 50 opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego, załącznik nr 5 do niniejszej siwz, Część 51 – gazowy dwufunkcyjny kocioł kondensacyjny stojący, o parametrach podanych dla części 51 opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego, załącznik nr 5 do niniejszej siwz, Część 52 – gazowy dwufunkcyjny kocioł kondensacyjny, o parametrach podanych dla części 52 opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego, załącznik nr 5 do niniejszej siwz, Część 53 – gazowy jednofunkcyjny kocioł kondensacyjny, o parametrach podanych dla części 53 opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego, załącznik nr 5 do niniejszej siwz, Część 54 – gazowy jednofunkcyjny wiszący kocioł kondensacyjny, o parametrach podanych dla części 54 opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego, załącznik nr 5 do niniejszej siwz, Część 55 – gazowy jednofunkcyjny kocioł kondensacyjny, o parametrach podanych dla części 55 opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego, załącznik nr 5 do niniejszej siwz, Część 56 – gazowy kocioł kondensacyjny, o parametrach podanych dla części 56 opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego, załącznik nr 5 do niniejszej siwz, Część 57 – gazowy jednofunkcyjny kocioł kondensacyjny, o parametrach podanych dla części 57 opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego, załącznik nr 5 do niniejszej siwz, Część 58 – gazowy kocioł kondensacyjny, dwufunkcyjny o parametrach podanych dla części 58 opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego, załącznik nr 5 do niniejszej siwz, Część 59 – gazowy jednofunkcyjny kocioł kondensacyjny, o parametrach podanych dla części 59 opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego, załącznik nr 5 do niniejszej siwz, Część 60 – gazowy jednofunkcyjny wiszący kocioł kondensacyjny, o parametrach podanych dla części 60 opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego, załącznik nr 5 do niniejszej siwz, Część 61 – gazowy dwufunkcyjny kocioł kondensacyjny, o parametrach podanych dla części 61 opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego, załącznik nr 5 do niniejszej siwz, Część 62 – gazowy dwufunkcyjny wiszący kocioł kondensacyjny, o parametrach podanych dla części 62 opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego, załącznik nr 5 do niniejszej siwz, Część 63 – gazowy jednofunkcyjny kocioł kondensacyjny, o parametrach podanych dla części 63 opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego, załącznik nr 5 do niniejszej siwz, Część 64 – gazowy jednofunkcyjny kocioł kondensacyjny, o parametrach podanych dla części 64 opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego, załącznik nr 5 do niniejszej siwz, Część 65 – gazowy kocioł kondensacyjny, o parametrach podanych dla części 65 opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego, załącznik nr 5 do niniejszej siwz, Część 66 – gazowy kocioł kondensacyjny, o parametrach podanych dla części 66 opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego, załącznik nr 5 do niniejszej siwz, Część 67 – gazowy wiszący kocioł dwufunkcyjny, kondensacyjny, o parametrach podanych dla części 67 opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego, załącznik nr 5 do niniejszej siwz, Część 68 – gazowy dwufunkcyjny kocioł kondensacyjny stojący, o parametrach podanych dla części 68 opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego, załącznik nr 5 do niniejszej siwz, Część 69 – gazowy kondensacyjny dwufunkcyjny kocioł kompaktowy, o parametrach podanych dla części 69 opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego, załącznik nr 5 do niniejszej siwz, Część 70 – gazowy dwufunkcyjny kocioł kondensacyjny, o parametrach podanych dla części 70 opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego, załącznik nr 5 do niniejszej siwz, Część 71 – gazowy kocioł kondensacyjny, o parametrach podanych dla części 71 opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego, załącznik nr 5 do niniejszej siwz, Wykonawca jest uprawniony do złożenia oferty na jedną, kilka lub wszystkie części zamówienia. Zamawiający nie określa maksymalnej liczby części zamówienia na które może zostać udzielone zamówienie jednemu Wykonawcy. Wszystkie zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia jednakowo dotyczą wszystkich części chyba, że w poszczególnych punktach zostały określone odmienne zapisy dla poszczególnych części zamówienia. 3.3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej. 3.4. Zamawiający nie przewiduje zebrania Wykonawców w trybie art. 38 ust. 3 ustawy Pzp. 3.5. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów ani wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 3.6. Jeżeli gdziekolwiek w SIWZ Zamawiający wskazał znak towarowy, patent, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, normy, europejskie oceny techniczne, aprobaty, specyfikacje techniczne lub systemy referencji technicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym pod warunkiem, że będą one o nie gorszych właściwościach i jakości.
II.5) Główny kod CPV: 44621220-7
Dodatkowe kody CPV:
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2017-11-20
Okres w miesiącach	Okres w dniach	Data rozpoczęcia	Data zakończenia
			2017-11-20

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w przedmiotowym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w przedmiotowym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w przedmiotowym zakresie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Przedmiotowe oświadczenie Wykonawca, składa do Zamawiającego w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do siwz).
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria	Znaczenie
Cena za realizację zamówienia	60,00
Okres gwarancji jakości	40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
16. Wzór umowy. 16.1. Formularz wzoru umowy stanowi załącznik nr 4 do siwz. 16.2. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej. 16.3. Zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego: 16.3.1. Inicjatorem zmiany może być zarówno Beneficjent, Zamawiający, jak i Wykonawca. Warunkiem dokonania n/w zmiany umowy jest złożenie pisemnego wniosku przez stronę inicjującą zmianę zawierającego opis propozycji zmiany, uzasadnienie zmiany (przyczynę), opis wpływu zmiany na wykonanie zamówienia. 16.3.2. Dopuszcza się możliwość wprowadzenia zmiany w zakresie terminu realizacji umowy: 1) z powodu wystąpienia siły wyższej np. zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć lub wystąpienia niesprzyjających dla prac warunków pogodowych, 2) w związku z koniecznością realizacji postulatów osób trzecich nieuwzględnionych na etapie podpisania umowy, a ze względów społecznych koniecznych do spełnienia, 3) z przyczyn niemożliwych wcześniej do przewidzenia. 16.3.3. Zmiana Przedmiotu zamówienia jest dopuszczalna tylko w przypadku, jeżeli nowy przedmiot i jego parametry jest lepszy niż dotychczasowy i wynagrodzenie nie zostanie podwyższone. Zgoda Zamawiającego zostanie sporządzona na piśmie pod rygorem nieważności. 16.3.4. Strona wnioskująca o wprowadzenie zmiany zobowiązana jest do przedstawienia pisemnego uzasadnienia dla jej wprowadzenia. 16.3.5. Zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności w postaci aneksu do umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-09-06, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr:	1	Nazwa:	1

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Opis przedmiotu zamówienia dla 1 części Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z rozładunkiem, montażem i uruchomieniem 1 szt. kotła gazowego w indywidualnych budynkach mieszkalnych (wskazanych przez Zamawiającego) na terenie miasta Płońsk w ramach zadania pn. „Poprawa jakości powietrza na terenie Płońsk – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni – etap II”. W ramach części nr 1 przedmiot zamówienia obejmuje: L.p. Rodzaj kotła (wynikający z indywidualnych obiektywnych okoliczności mieszkańców) Ilość szt. 1. VIESSMANN typ VITODENS 100 W z modulowanym palnikiem cylindrycznym o mocy 6,5 – 19 kW lub równoważny w zakresie: - gazowy jednofunkcyjny wiszący kocioł kondensacyjny, - wymiennik Inox – Radial ze stali nierdzewnej, - zestaw powietrzno - spalinowy koncentryczny pionowy, - zasobnik ciepłej wody użytkowej 100 l, - EUROSTER przewodowy, - czujnik tlenku węgla, - znamionowa moc cieplna na c.o. przy 50/30oC 6,5-19W, - sprawność przy 30% obciążeniu i temp. powrotu 30oC 109,2% lub wyższa, - automatyka z możliwością pracy w trybie pogodowym, - posiadający panel obsługowy LCD, - wyposażony w elektroniczną pompę obiegową, - wyposażony w zawór bezpieczeństwa i naczynie przeponowe, - możliwość zabudowy po bokach – niepotrzebne boczne odstępy do prac serwisowych, - przyłącze spalinowe 60/100mm, - wymiary (wys. x szer. x gł.) 700 x 400 x 350 mm lub mniejsze, - masa całkowita kotła 35kg lub lżejszy, - armatura kotłowni i materiały niezbędne do wykonania kotłowni oraz okablowanie elektryczne urządzeń kotłowni, - demontaż starego kotła przez Beneficjenta Ostatecznego. 1 Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń równoważnych, a Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, m.in. przedstawiając producencką specyfikację techniczną kotła. Równoważność w stosunku do wymiarów kotła Zamawiający rozumie jako nie większe w wysokości/głębokości/szerokości. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości dostarczonych kotłów w przypadku rezygnacji z udziału w projekcie pn. „Poprawa jakości powietrza na terenie Płońsk – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni – etap II” przez któregokolwiek z Beneficjentów Ostatecznych, tj. mieszkańca miasta Płońsk, do którego urządzenie ma być dostarczone, bądź w przypadku zaistnienia innej okoliczności, niż rezygnacja, powodującej brak dalszego uczestnictwa Beneficjenta Ostatecznego w projekcie, o którym mowa powyżej. Prawo odstąpienia może być zrealizowane przez Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji przez Zamawiającego o rezygnacji mieszkańca, bądź o zaistnieniu innej okoliczności, o której mowa powyżej. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć własnym transportem przedmiot Umowy do miejsc wskazanych przez Zamawiającego wraz z rozładunkiem ze środka transportu i złożeniem w miejscu wskazanym przez Beneficjenta Ostatecznego (mieszkańca) na własny koszt, ryzyko i odpowiedzialność. Wykonawca jest zobowiązany do uruchomienia dostarczonego kotła, tj. sprawdzenia przez osobę posiadającą odpowiednie świadectwa kwalifikacyjne E oraz będącej serwisantem autoryzowanym, upoważnionym do uruchomienia danego rodzaju kotła (jeśli wymaga tego producent), że kotły zostały podłączone do instalacji w sposób spełniający zasady bezpieczeństwa wg. aktualnego prawa budowlanego, że zostały dostosowane i wyregulowane do aktualnych potrzeb oraz dokonania wpisu do karty gwarancyjnej urządzenia wydanej przez producenta. Termin dostarczenia i uruchomienia kotła – do dnia 20.11.2017 r.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 44621220-7,
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2017-11-20
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium	Znaczenie
Cena za realizację zamówienia	60,00
Okres gwarancji jakości	40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr:	2	Nazwa:	2

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Opis przedmiotu zamówienia dla 2 części Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z rozładunkiem, montażem i uruchomieniem 1 szt. kotła gazowego w indywidualnych budynkach mieszkalnych (wskazanych przez Zamawiającego) na terenie miasta Płońsk w ramach zadania pn. „Poprawa jakości powietrza na terenie Płońsk – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni – etap II”. W ramach części nr 2 przedmiot zamówienia obejmuje: L.p. Rodzaj kotła (wynikający z indywidualnych obiektywnych okoliczności mieszkańców) Ilość szt. 1. VIESSMANN typ VITODENS 100 W z modulowanym palnikiem cylindrycznym o mocy 6,5 – 19 kW lub równoważny w zakresie: - gazowy jednofunkcyjny wiszący kocioł kondensacyjny, - wymiennik Inox – Radial ze stali nierdzewnej, - zestaw powietrzno - spalinowy koncentryczny pionowy, - zasobnik ciepłej wody użytkowej 100 l, - EUROSTER przewodowy, - czujnik tlenku węgla, - znamionowa moc cieplna na c.o. przy 50/30oC 6,5-19W, - sprawność przy 30% obciążeniu i temp. powrotu 30oC 109,2% lub wyższa, - automatyka z możliwością pracy w trybie pogodowym, - posiadający panel obsługowy LCD, - wyposażony w elektroniczną pompę obiegową, - wyposażony w zawór bezpieczeństwa i naczynie przeponowe, - możliwość zabudowy po bokach – niepotrzebne boczne odstępy do prac serwisowych, - przyłącze spalinowe 60/100mm, - wymiary (wys. x szer. x gł.) 700 x 400 x 350 mm lub mniejsze, - masa całkowita kotła 35kg lub lżejszy, - armatura kotłowni i materiały niezbędne do wykonania kotłowni oraz okablowanie elektryczne urządzeń kotłowni, - demontaż starego kotła przez Wykonawcę. 1 Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń równoważnych, a Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, m.in. przedstawiając producencką specyfikację techniczną kotła. Równoważność w stosunku do wymiarów kotła Zamawiający rozumie jako nie większe w wysokości/głębokości/szerokości. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości dostarczonych kotłów w przypadku rezygnacji z udziału w projekcie pn. „Poprawa jakości powietrza na terenie Płońsk – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni – etap II” przez któregokolwiek z Beneficjentów Ostatecznych, tj. mieszkańca miasta Płońsk, do którego urządzenie ma być dostarczone, bądź w przypadku zaistnienia innej okoliczności, niż rezygnacja, powodującej brak dalszego uczestnictwa Beneficjenta Ostatecznego w projekcie, o którym mowa powyżej. Prawo odstąpienia może być zrealizowane przez Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji przez Zamawiającego o rezygnacji mieszkańca, bądź o zaistnieniu innej okoliczności, o której mowa powyżej. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć własnym transportem przedmiot Umowy do miejsc wskazanych przez Zamawiającego wraz z rozładunkiem ze środka transportu i złożeniem w miejscu wskazanym przez Beneficjenta Ostatecznego (mieszkańca) na własny koszt, ryzyko i odpowiedzialność. Wykonawca jest zobowiązany do uruchomienia dostarczonego kotła, tj. sprawdzenia przez osobę posiadającą odpowiednie świadectwa kwalifikacyjne E oraz będącej serwisantem autoryzowanym, upoważnionym do uruchomienia danego rodzaju kotła (jeśli wymaga tego producent), że kotły zostały podłączone do instalacji w sposób spełniający zasady bezpieczeństwa wg. aktualnego prawa budowlanego, że zostały dostosowane i wyregulowane do aktualnych potrzeb oraz dokonania wpisu do karty gwarancyjnej urządzenia wydanej przez producenta. Termin dostarczenia i uruchomienia kotła – do dnia 20.11.2017 r.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 44621220-7,
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2017-11-20
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium	Znaczenie
Cena za realizację zamówienia	60,00
Okres gwarancji jakości	40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr:	3	Nazwa:	3

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Opis przedmiotu zamówienia dla 3 części Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z rozładunkiem, montażem i uruchomieniem 1 szt. kotła gazowego w indywidualnych budynkach mieszkalnych (wskazanych przez Zamawiającego) na terenie miasta Płońsk w ramach zadania pn. „Poprawa jakości powietrza na terenie Płońsk – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni – etap II”. W ramach części nr 3 przedmiot zamówienia obejmuje: L.p. Rodzaj kotła (wynikający z indywidualnych obiektywnych okoliczności mieszkańców) Ilość szt. 1. VIESSMANN typ VITODENS 100 W z modulowanym palnikiem cylindrycznym o mocy 6,5 – 26 kW lub równoważny w zakresie: - gazowy dwufunkcyjny wiszący kocioł kondensacyjny, - zestaw powietrzno - spalinowy koncentryczny pionowy Ø 60, - EUROSTER bezprzewodowy znamionowa moc cieplna na c.o. przy 50/30oC 6,5-26kW, - czujnik tlenku węgla, - sprawność przy 30% obciążeniu i temp. powrotu 30oC 109,2% lub wyższa, - posiadający wymiennik płytowy, - automatyka z możliwością pracy w trybie pogodowym, - posiadający panel obsługowy LCD, - wyposażony w elektroniczną pompę obiegową, - wyposażony w zawór bezpieczeństwa i naczynie przeponowe, - możliwość zabudowy po bokach – niepotrzebne boczne odstępy do prac serwisowych, - przyłącze spalinowe 60/100mm, - wymiary (wys. x szer. x gł.) 700 x 400 x 350 mm lub mniejsze, - masa całkowita kotła 36 kg lub lżejszy, - armatura kotłowni i materiały niezbędne do wykonania kotłowni oraz okablowanie elektryczne urządzeń kotłowni, - demontaż starego kotła przez Beneficjenta Ostatecznego. 1 Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń równoważnych, a Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, m.in. przedstawiając producencką specyfikację techniczną kotła. Równoważność w stosunku do wymiarów kotła Zamawiający rozumie jako nie większe w wysokości/głębokości/szerokości. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości dostarczonych kotłów w przypadku rezygnacji z udziału w projekcie pn. „Poprawa jakości powietrza na terenie Płońsk – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni – etap II” przez któregokolwiek z Beneficjentów Ostatecznych, tj. mieszkańca miasta Płońsk, do którego urządzenie ma być dostarczone, bądź w przypadku zaistnienia innej okoliczności, niż rezygnacja, powodującej brak dalszego uczestnictwa Beneficjenta Ostatecznego w projekcie, o którym mowa powyżej. Prawo odstąpienia może być zrealizowane przez Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji przez zamawiającego o rezygnacji mieszkańca, bądź o zaistnieniu innej okoliczności, o której mowa powyżej. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć własnym transportem przedmiot Umowy do miejsc wskazanych przez Zamawiającego wraz z rozładunkiem ze środka transportu i złożeniem w miejscu wskazanym przez Beneficjenta Ostatecznego (mieszkańca) na własny koszt, ryzyko i odpowiedzialność. Wykonawca jest zobowiązany do uruchomienia dostarczonego kotła, tj. sprawdzenia przez osobę posiadającą odpowiednie świadectwa kwalifikacyjne E oraz będącej serwisantem autoryzowanym, upoważnionym do uruchomienia danego rodzaju kotła (jeśli wymaga tego producent), że kotły zostały podłączone do instalacji w sposób spełniający zasady bezpieczeństwa wg. aktualnego prawa budowlanego, że zostały dostosowane i wyregulowane do aktualnych potrzeb oraz dokonania wpisu do karty gwarancyjnej urządzenia wydanej przez producenta. Termin dostarczenia i uruchomienia kotła – do dnia 20.11.2017 r.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 44621220-7,
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2017-11-20
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium	Znaczenie
Cena za realizację zamówienia	60,00
Okres gwarancji jakości	40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr:	4	Nazwa:	4

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Opis przedmiotu zamówienia dla 4 części Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z rozładunkiem, montażem i uruchomieniem 1 szt. kotła gazowego w indywidualnym budynku mieszkalnym (wskazanym przez Zamawiającego) na terenie miasta Płońsk w ramach zadania pn. „Poprawa jakości powietrza na terenie Płońsk – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni – etap II”. W ramach części nr 4 przedmiot zamówienia obejmuje: L.p. Rodzaj kotła (wynikający z indywidualnych obiektywnych okoliczności mieszkańców) Ilość szt. 1. IMMERGAS VICTRIX 24 X1 ERP lub równoważny w zakresie: - gazowy wiszący kocioł kondensacyjny, - jednofunkcyjny, przepływowe podgrzewanie ciepłej wody użytkowej, - moc cieplna na c.o. 3-20,5kW, - czujnik tlenku węgla, - sprawność przy 50/30oC 108,6% lub wyższa, - posiadający palnik modulujący od 14 do 100%, - posiadający wymiennik ciepła ze stali nierdzewnej, - automatyka z możliwością pracy w trybie pogodowym, - posiadający panel obsługowy, - wyposażony w elektroniczną pompę obiegową, - wyposażony w zawór bezpieczeństwa i naczynie przeponowe, - przyłącze spalinowe 80/125mm, - wymiary (wys. x szer. x gł.) 748 x 440 x 276 mm lub mniejsze, - masa całkowita kotła 32 kg lub mniejsza, - armatura kotłowni i materiały niezbędne do wykonania kotłowni oraz okablowanie elektryczne urządzeń kotłowni, - demontaż starego kotła przez Beneficjenta Ostatecznego. 1 Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń równoważnych, a Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, m.in. przedstawiając producencką specyfikację techniczną kotła. Równoważność w stosunku do wymiarów kotła Zamawiający rozumie jako nie większe w wysokości/głębokości/szerokości. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości dostarczonych kotłów w przypadku rezygnacji z udziału w projekcie pn. „Poprawa jakości powietrza na terenie Płońsk – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni – etap II” przez któregokolwiek z Beneficjentów Ostatecznych, tj. mieszkańca miasta Płońsk, do którego urządzenie ma być dostarczone, bądź w przypadku zaistnienia innej okoliczności, niż rezygnacja, powodującej brak dalszego uczestnictwa Beneficjenta Ostatecznego w projekcie, o którym mowa powyżej. Prawo odstąpienia może być zrealizowane przez Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji przez Zamawiającego o rezygnacji mieszkańca, bądź o zaistnieniu innej okoliczności, o której mowa powyżej. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć własnym transportem przedmiot Umowy do miejsc wskazanych przez Zamawiającego wraz z rozładunkiem ze środka transportu i złożeniem w miejscu wskazanym przez Beneficjenta Ostatecznego (mieszkańca) na własny koszt, ryzyko i odpowiedzialność. Wykonawca jest zobowiązany do uruchomienia dostarczonego kotła, tj. sprawdzenia przez osobę posiadającą odpowiednie świadectwa kwalifikacyjne E oraz będącej serwisantem autoryzowanym, upoważnionym do uruchomienia danego rodzaju kotła (jeśli wymaga tego producent), że kotły zostały podłączone do instalacji w sposób spełniający zasady bezpieczeństwa wg. aktualnego prawa budowlanego, że zostały dostosowane i wyregulowane do aktualnych potrzeb oraz dokonania wpisu do karty gwarancyjnej urządzenia wydanej przez producenta. Termin dostarczenia i uruchomienia kotła – do dnia 20.11.2017 r.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 44621220-7,
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2017-11-20
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium	Znaczenie
Cena za realizację zamówienia	60,00
Okres gwarancji jakości	40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr:	5	Nazwa:	5

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Opis przedmiotu zamówienia dla 5 części Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z rozładunkiem, montażem i uruchomieniem 1 szt. kotła gazowego w indywidualnych budynkach mieszkalnych (wskazanych przez Zamawiającego) na terenie miasta Płońsk w ramach zadania pn. „Poprawa jakości powietrza na terenie Płońsk – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni – etap II”. W ramach części nr 5 przedmiot zamówienia obejmuje: L.p. Rodzaj kotła (wynikający z indywidualnych obiektywnych okoliczności mieszkańców) Ilość szt. 1. BUDERUS LOGAMAX PLUS GB062 V2 lub równoważny w zakresie: - gazowy wiszący kocioł kondensacyjny, - dwufunkcyjny, przystosowany do pracy z zasobnikiem ciepłej wody użytkowej, - nominalna moc cieplna na c.o. 26,6kW, - czujnik tlenku węgla, - sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń – 93% lub wyższa, - posiadający palnik modulujący od 1 do 8, - posiadający aluminiowo-krzemowy wymiennik ciepła, - automatyka z możliwością pracy w trybie pogodowym, - posiadający panel obsługowy LCD, - wyposażony w elektroniczną pompę obiegową, - wyposażony w zawór bezpieczeństwa i naczynie przeponowe, - przyłącze spalinowe 80/125mm, - wymiary (wys. x szer. x gł.) 815 x 450 x 300 mm lub mniejsze, - masa całkowita kotła 36 kg lub lżejszy, - armatura kotłowni i materiały niezbędne do wykonania kotłowni oraz okablowanie elektryczne urządzeń kotłowni, - demontaż starego kotła przez Wykonawcę. 1 Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń równoważnych, a Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, m.in. przedstawiając producencką specyfikację techniczną kotła. Równoważność w stosunku do wymiarów kotła Zamawiający rozumie jako nie większe w wysokości/głębokości/szerokości. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości dostarczonych kotłów w przypadku rezygnacji z udziału w projekcie pn. „Poprawa jakości powietrza na terenie Płońsk – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni – etap II” przez któregokolwiek z Beneficjentów Ostatecznych, tj. mieszkańca miasta Płońsk, do którego urządzenie ma być dostarczone, bądź w przypadku zaistnienia innej okoliczności, niż rezygnacja, powodującej brak dalszego uczestnictwa Beneficjenta Ostatecznego w projekcie, o którym mowa powyżej. Prawo odstąpienia może być zrealizowane przez Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji przez Zamawiającego o rezygnacji mieszkańca, bądź o zaistnieniu innej okoliczności, o której mowa powyżej. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć własnym transportem przedmiot Umowy do miejsc wskazanych przez Zamawiającego wraz z rozładunkiem ze środka transportu i złożeniem w miejscu wskazanym przez Beneficjenta Ostatecznego (mieszkańca) na własny koszt, ryzyko i odpowiedzialność. Wykonawca jest zobowiązany do uruchomienia dostarczonego kotła, tj. sprawdzenia przez osobę posiadającą odpowiednie świadectwa kwalifikacyjne E oraz będącej serwisantem autoryzowanym, upoważnionym do uruchomienia danego rodzaju kotła (jeśli wymaga tego producent), że kotły zostały podłączone do instalacji w sposób spełniający zasady bezpieczeństwa wg. aktualnego prawa budowlanego, że zostały dostosowane i wyregulowane do aktualnych potrzeb oraz dokonania wpisu do karty gwarancyjnej urządzenia wydanej przez producenta. Termin dostarczenia i uruchomienia kotła – do dnia 20.11.2017 r.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 44621220-7,
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2017-11-20
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium	Znaczenie
Cena za realizację zamówienia	60,00
Okres gwarancji jakości	40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr:	6	Nazwa:	6

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Opis przedmiotu zamówienia dla 6 części Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z rozładunkiem, montażem i uruchomieniem 1 szt. kotła gazowego w indywidualnych budynkach mieszkalnych (wskazanych przez Zamawiającego) na terenie miasta Płońsk w ramach zadania pn. „Poprawa jakości powietrza na terenie Płońsk – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni – etap II”. W ramach części nr 6 przedmiot zamówienia obejmuje: L.p. Rodzaj kotła (wynikający z indywidualnych obiektywnych okoliczności mieszkańców) Ilość szt. 1. KELLER WINDSOR BLUJET lub równoważny w zakresie: - gazowy wiszący kocioł kondensacyjny, - dwufunkcyjny, przystosowany do pracy z zasobnikiem ciepłej wody użytkowej, - zasobnik stojący o pojemności 120l wraz z czujnikiem temperatury, - sprawność użyteczna powyżej 107,7%, - czujnik tlenku węgla, - pompa o mocy od 2,8 kW do 20 kW, - wkład kominowy DN60 o połączeniach szczelnych, - termostat pokojowy bezprzewodowy SALUS - panel sterowania z wyświetlaczem LCD, - moc cieplna przy temp. 80/60 ͦ C 0 od 2,8 do 33,6 kW, - moc cieplna przy temp. 50/30 ͦ C 0 od 3,0 do 36,9 kW, - maksymalna temperatura pracy c.o. 95 ͦ C, - maksymalne ciśnienie wody w obiegu c.o. 0,3 MPa, - armatura kotłowni i materiały niezbędne do wykonania kotłowni oraz okablowanie elektryczne urządzeń kotłowni, - demontaż starego kotła przez Wykonawcę. 1 Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń równoważnych, a Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, m.in. przedstawiając producencką specyfikację techniczną kotła. Równoważność w stosunku do wymiarów kotła Zamawiający rozumie jako nie większe w wysokości/głębokości/szerokości. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości dostarczonych kotłów w przypadku rezygnacji z udziału w projekcie pn. . „Poprawa jakości powietrza na terenie Płońsk – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni – etap II” przez któregokolwiek z Beneficjentów Ostatecznych, tj. mieszkańca miasta Płońsk, do którego urządzenie ma być dostarczone, bądź w przypadku zaistnienia innej okoliczności, niż rezygnacja, powodującej brak dalszego uczestnictwa Beneficjenta Ostatecznego w projekcie, o którym mowa powyżej. Prawo odstąpienia może być zrealizowane przez Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji przez Zamawiającego o rezygnacji mieszkańca, bądź o zaistnieniu innej okoliczności, o której mowa powyżej. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć własnym transportem przedmiot Umowy do miejsc wskazanych przez Zamawiającego wraz z rozładunkiem ze środka transportu i złożeniem w miejscu wskazanym przez Beneficjenta Ostatecznego (mieszkańca) na własny koszt, ryzyko i odpowiedzialność. Wykonawca jest zobowiązany do uruchomienia dostarczonego kotła, tj. sprawdzenia przez osobę posiadającą odpowiednie świadectwa kwalifikacyjne E oraz będącej serwisantem autoryzowanym, upoważnionym do uruchomienia danego rodzaju kotła (jeśli wymaga tego producent), że kotły zostały podłączone do instalacji w sposób spełniający zasady bezpieczeństwa wg. aktualnego prawa budowlanego, że zostały dostosowane i wyregulowane do aktualnych potrzeb oraz dokonania wpisu do karty gwarancyjnej urządzenia wydanej przez producenta. Termin dostarczenia i uruchomienia kotła – do dnia 20.11.2017 r.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 44621220-7,
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2017-11-20
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium	Znaczenie
Cena za realizację zamówienia	60,00
Okres gwarancji jakości	40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr:	7	Nazwa:	7

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Opis przedmiotu zamówienia dla 7 części Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z rozładunkiem, montażem i uruchomieniem 1 szt. kotła gazowego w indywidualnych budynkach mieszkalnych (wskazanych przez Zamawiającego) na terenie miasta Płońsk w ramach zadania pn. „Poprawa jakości powietrza na terenie Płońsk – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni – etap II”. W ramach części nr 7 przedmiot zamówienia obejmuje: L.p. Rodzaj kotła (wynikający z indywidualnych obiektywnych okoliczności mieszkańców) Ilość szt. 1. VAILLANT VCW 226/5 lub równoważny w zakresie: - gazowy wiszący kocioł kondensacyjny, - czujnik tlenku węgla, - moc kotła dwufunkcyjnego (VCW) 20kW, - moc grzewcza (kW) (50°C/30A°C) 5,7-19,7kW, - moc grzewcza (kW) (80°C/60A°C) 5,2-18,5kW, - klasa energetyczna na cele grzewcze A, - klasa energetyczna na cele cwu A, - profil obciążenia XL, - sprawność przy 30% obciążeniu 108%, - pobór mocy elektrycznej min. 35W, - pobór mocy elektrycznej max. 80W, - zasilanie 230V/50Hz, - wymiary (wys. x szer. x gł.) 720 x 440 x 335 mm lub mniejsze, - masa całkowita kotła 36 kg lub lżejszy - regulator pogodowy do sterowania temperaturą pokojową, - komin z uszczelką DN80, - armatura kotłowni i materiały niezbędne do wykonania kotłowni oraz okablowanie elektryczne urządzeń kotłowni, - demontaż starego kotła przez Beneficjenta Ostatecznego. 1 Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń równoważnych, a Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, m.in. przedstawiając producencką specyfikację techniczną kotła. Równoważność w stosunku do wymiarów kotła Zamawiający rozumie jako nie większe w wysokości/głębokości/szerokości. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości dostarczonych kotłów w przypadku rezygnacji z udziału w projekcie pn. „Poprawa jakości powietrza na terenie Płońsk – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni – etap II” przez któregokolwiek z Beneficjentów Ostatecznych, tj. mieszkańca miasta Płońsk, do którego urządzenie ma być dostarczone, bądź w przypadku zaistnienia innej okoliczności, niż rezygnacja, powodującej brak dalszego uczestnictwa Beneficjenta Ostatecznego w projekcie, o którym mowa powyżej. Prawo odstąpienia może być zrealizowane przez zamawiającego w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji przez Zamawiającego o rezygnacji mieszkańca, bądź o zaistnieniu innej okoliczności, o której mowa powyżej. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć własnym transportem przedmiot Umowy do miejsc wskazanych przez Zamawiającego wraz z rozładunkiem ze środka transportu i złożeniem w miejscu wskazanym przez Beneficjenta Ostatecznego (mieszkańca) na własny koszt, ryzyko i odpowiedzialność. Wykonawca jest zobowiązany do uruchomienia dostarczonego kotła, tj. sprawdzenia przez osobę posiadającą odpowiednie świadectwa kwalifikacyjne E oraz będącej serwisantem autoryzowanym, upoważnionym do uruchomienia danego rodzaju kotła (jeśli wymaga tego producent), że kotły zostały podłączone do instalacji w sposób spełniający zasady bezpieczeństwa wg. aktualnego prawa budowlanego, że zostały dostosowane i wyregulowane do aktualnych potrzeb oraz dokonania wpisu do karty gwarancyjnej urządzenia wydanej przez producenta. Termin dostarczenia i uruchomienia kotła – do dnia 20.11.2017 r.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 44621220-7,
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2017-11-20
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium	Znaczenie
Okres gwarancji jakości	60,00
Okres gwarancji jakości	40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr:	8	Nazwa:	8

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Opis przedmiotu zamówienia dla 8 części Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z rozładunkiem, montażem i uruchomieniem 1 szt. kotła gazowego w indywidualnych budynkach mieszkalnych (wskazanych przez Zamawiającego) na terenie miasta Płońsk w ramach zadania pn. „Poprawa jakości powietrza na terenie Płońsk – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni – etap II”. W ramach części nr 8 przedmiot zamówienia obejmuje: L.p. Rodzaj kotła (wynikający z indywidualnych obiektywnych okoliczności mieszkańców) Ilość szt. 1. VAILLANT VCW 226/5 lub równoważny w zakresie: - gazowy wiszący kocioł kondensacyjny, - czujnik tlenku węgla, - moc kotła dwufunkcyjnego (VCW) 20kW, - moc grzewcza (kW) (50°C/30A°C) 5,7-19,7kW, - moc grzewcza (kW) (80°C/60A°C) 5,2-18,5kW, - klasa energetyczna na cele grzewcze A, - klasa energetyczna na cele cwu A, - profil obciążenia XL, - sprawność przy 30% obciążeniu 108%, - pobór mocy elektrycznej min. 35W, - pobór mocy elektrycznej max. 80W, - zasilanie 230V/50Hz, - wymiary (wys. x szer. x gł.) 720 x 440 x 335 mm lub mniejsze, - masa całkowita kotła 36 kg lub lżejszy, - regulator pogodowy do sterowania temperaturą pokojową, - komin z uszczelką DN80, - armatura kotłowni i materiały niezbędne do wykonania kotłowni oraz okablowanie elektryczne urządzeń kotłowni, - demontaż starego kotła przez Beneficjenta Ostatecznego. 1 Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń równoważnych, a Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, m.in. przedstawiając producencką specyfikację techniczną kotła. Równoważność w stosunku do wymiarów kotła Zamawiający rozumie jako nie większe w wysokości/głębokości/szerokości. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości dostarczonych kotłów w przypadku rezygnacji z udziału w projekcie pn. „Poprawa jakości powietrza na terenie Płońsk – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni – etap II” przez któregokolwiek z Beneficjentów Ostatecznych, tj. mieszkańca miasta Płońsk, do którego urządzenie ma być dostarczone, bądź w przypadku zaistnienia innej okoliczności, niż rezygnacja, powodującej brak dalszego uczestnictwa Beneficjenta Ostatecznego w projekcie, o którym mowa powyżej. Prawo odstąpienia może być zrealizowane przez zamawiającego w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji przez Zamawiającego o rezygnacji mieszkańca, bądź o zaistnieniu innej okoliczności, o której mowa powyżej. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć własnym transportem przedmiot Umowy do miejsc wskazanych przez Zamawiającego wraz z rozładunkiem ze środka transportu i złożeniem w miejscu wskazanym przez Beneficjenta Ostatecznego (mieszkańca) na własny koszt, ryzyko i odpowiedzialność. Wykonawca jest zobowiązany do uruchomienia dostarczonego kotła, tj. sprawdzenia przez osobę posiadającą odpowiednie świadectwa kwalifikacyjne E oraz będącej serwisantem autoryzowanym, upoważnionym do uruchomienia danego rodzaju kotła (jeśli wymaga tego producent), że kotły zostały podłączone do instalacji w sposób spełniający zasady bezpieczeństwa wg. aktualnego prawa budowlanego, że zostały dostosowane i wyregulowane do aktualnych potrzeb oraz dokonania wpisu do karty gwarancyjnej urządzenia wydanej przez producenta. Termin dostarczenia i uruchomienia kotła – do dnia 20.11.2017 r.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 44621220-7,
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2017-11-20
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium	Znaczenie
Cena za realizację zamówienia	60,00
Okres gwarancji jakości	40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr:	9	Nazwa:	9

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Opis przedmiotu zamówienia dla 9 części Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z rozładunkiem, montażem i uruchomieniem 1 szt. kotła gazowego w indywidualnych budynkach mieszkalnych (wskazanych przez Zamawiającego) na terenie miasta Płońsk w ramach zadania pn. „Poprawa jakości powietrza na terenie Płońsk – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni – etap II”. W ramach części nr 9 przedmiot zamówienia obejmuje: L.p. Rodzaj kotła (wynikający z indywidualnych obiektywnych okoliczności mieszkańców) Ilość szt. 1. IMMERGAS VICTRIX 24 TT 2 ERP lub równoważny w zakresie: - gazowy wiszący kocioł dwufunkcyjny, kondensacyjny, - moc kotła dla c.o. (minimalna-nominalna) kW 3,0÷20,5, - moc kotła dla c.w.u. (minimalna-nominalna) kW 3,0÷23,6, - użyteczna sprawność cieplna (80/60°C) przy mocy nom./min. % 96,9 / 98,1, - użyteczna sprawność cieplna (50/30°C) przy mocy nom./min. % 101,2 / 108,6, - użyteczna sprawność cieplna (40/30°C) przy mocy nom./min. % 104,6 / 109,1, - klasa sprawności (92/42/CEE), - czujnik tlenku węgla, - maksymalne ciśnienie instalacji c.o. bar 3, - maksymalna temperatura robocza c.o. °C 90, - zakres regulacji temperatury c.o. °C 20-85, - całkowita pojemność naczynia wyrównawczego l 5,8, - wysokość podnoszenia przy wydajności 1000 l/h m H2O 3,8, - zakres regulacji temperatury c.w.u. °C 30-60, - minimalne ciśnienie dynamiczne obiegu c.w.u. bar 0.3, - maksymalne ciśnienie obiegu c.w.u. bar 10, wydajność c.w.u. przy pracy ciągłej (ΔT=30°C) l/min 12.2, - ciężar kotła pustego / napełnionego kg 32,0 / 33,9, - zasilanie elektryczne V/Hz 230 / 50, - moc zainstalowana W 90, - stopień ochrony elektrycznej IPX5D, - klasa NOx 5, - NOx ważone mg / kWh 28, - CO ważone mg / kWh 20.4, - armatura kotłowni i materiały niezbędne do wykonania kotłowni oraz okablowanie elektryczne urządzeń kotłowni, - demontaż starego kotła przez Beneficjenta Ostatecznego. 1 Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń równoważnych, a Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, m.in. przedstawiając producencką specyfikację techniczną kotła. Równoważność w stosunku do wymiarów kotła Zamawiający rozumie jako nie większe w wysokości/głębokości/szerokości. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości dostarczonych kotłów w przypadku rezygnacji z udziału w projekcie pn. . „Poprawa jakości powietrza na terenie Płońsk – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni – etap II” przez któregokolwiek z Beneficjentów Ostatecznych, tj. mieszkańca miasta Płońsk, do którego urządzenie ma być dostarczone, bądź w przypadku zaistnienia innej okoliczności, niż rezygnacja, powodującej brak dalszego uczestnictwa Beneficjenta Ostatecznego w projekcie, o którym mowa powyżej. Prawo odstąpienia może być zrealizowane przez Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji przez Zamawiającego o rezygnacji mieszkańca, bądź o zaistnieniu innej okoliczności, o której mowa powyżej. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć własnym transportem przedmiot Umowy do miejsc wskazanych przez Zamawiającego wraz z rozładunkiem ze środka transportu i złożeniem w miejscu wskazanym przez Beneficjenta Ostatecznego (mieszkańca) na własny koszt, ryzyko i odpowiedzialność. Wykonawca jest zobowiązany do uruchomienia dostarczonego kotła, tj. sprawdzenia przez osobę posiadającą odpowiednie świadectwa kwalifikacyjne E oraz będącej serwisantem autoryzowanym, upoważnionym do uruchomienia danego rodzaju kotła (jeśli wymaga tego producent), że kotły zostały podłączone do instalacji w sposób spełniający zasady bezpieczeństwa wg. aktualnego prawa budowlanego, że zostały dostosowane i wyregulowane do aktualnych potrzeb oraz dokonania wpisu do karty gwarancyjnej urządzenia wydanej przez producenta. Termin dostarczenia i uruchomienia kotła – do dnia 20.11.2017 r.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 44621220-7,
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2017-11-20
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium	Znaczenie
Cena za realizację zamówienia	60,00
Okres gwarancji jakości	40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr:	10	Nazwa:	10

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Opis przedmiotu zamówienia dla 10 części Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z rozładunkiem, montażem i uruchomieniem 1 szt. kotła gazowego w indywidualnych budynkach mieszkalnych (wskazanych przez Zamawiającego) na terenie miasta Płońsk w ramach zadania pn. „Poprawa jakości powietrza na terenie Płońsk – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni – etap II”. W ramach części nr 10 przedmiot zamówienia obejmuje: L.p. Rodzaj kotła (wynikający z indywidualnych obiektywnych okoliczności mieszkańców) Ilość szt. 1. VIESSMANN typ VITODENS 100 W z modulowanym palnikiem cylindrycznym o mocy 6,5 – 26 kW lub równoważny w zakresie: - gazowy jednofunkcyjny kocioł kondensacyjny, - zasobnik c.w.u. VITOCELL 100 – W o poj. 100 l wraz z czujnikiem temperatury - wkład kominowy DN 60 o połączeniach szczelnych, - czujnik tlenku węgla, - termostat pokojowy bezprzewodowy SALUS, - znamionowa moc cieplna na c.o. przy 50/30oC 6,5-26kW, - sprawność przy 30% obciążeniu i temp. powrotu 30oC 109,2% lub wyższa, - automatyka z możliwością pracy w trybie pogodowym, - posiadający panel obsługowy LCD, - wyposażony w elektroniczną pompę obiegową, - wyposażony w zawór bezpieczeństwa i naczynie przeponowe, - możliwość zabudowy po bokach – niepotrzebne boczne odstępy do prac serwisowych, - przyłącze spalinowe 60/100mm, - wymiary (wys. x szer. x gł.) 700 x 400 x 350 mm lub mniejsze, - masa całkowita kotła 36kg lub lżejszy, - armatura kotłowni i materiały niezbędne do wykonania kotłowni oraz okablowanie elektryczne urządzeń kotłowni, - demontaż starego kotła przez Wykonawcę. 1 Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń równoważnych, a Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, m.in. przedstawiając producencką specyfikację techniczną kotła. Równoważność w stosunku do wymiarów kotła Zamawiający rozumie jako nie większe w wysokości/głębokości/szerokości. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości dostarczonych kotłów w przypadku rezygnacji z udziału w projekcie pn. „Poprawa jakości powietrza na terenie Płońsk – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni – etap II” przez któregokolwiek z Beneficjentów Ostatecznych, tj. mieszkańca miasta Płońsk, do którego urządzenie ma być dostarczone, bądź w przypadku zaistnienia innej okoliczności, niż rezygnacja, powodującej brak dalszego uczestnictwa Beneficjenta Ostatecznego w projekcie, o którym mowa powyżej. Prawo odstąpienia może być zrealizowane przez Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji przez Zamawiającego o rezygnacji mieszkańca, bądź o zaistnieniu innej okoliczności, o której mowa powyżej. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć własnym transportem przedmiot Umowy do miejsc wskazanych przez Zamawiającego wraz z rozładunkiem ze środka transportu i złożeniem w miejscu wskazanym przez Beneficjenta Ostatecznego (mieszkańca) na własny koszt, ryzyko i odpowiedzialność. Wykonawca jest zobowiązany do uruchomienia dostarczonego kotła, tj. sprawdzenia przez osobę posiadającą odpowiednie świadectwa kwalifikacyjne E oraz będącej serwisantem autoryzowanym, upoważnionym do uruchomienia danego rodzaju kotła (jeśli wymaga tego producent), że kotły zostały podłączone do instalacji w sposób spełniający zasady bezpieczeństwa wg. aktualnego prawa budowlanego, że zostały dostosowane i wyregulowane do aktualnych potrzeb oraz dokonania wpisu do karty gwarancyjnej urządzenia wydanej przez producenta. Termin dostarczenia i uruchomienia kotła – do dnia 20.11.2017 r.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 44621220-7,
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2017-11-20
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium	Znaczenie
Cena za realizację zamówienia	60,00
Okres gwarancji jakości	40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr:	11	Nazwa:	11

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Opis przedmiotu zamówienia dla 11 części Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z rozładunkiem, montażem i uruchomieniem 1 szt. kotła gazowego w indywidualnym budynku mieszkalnym (wskazanym przez Zamawiającego) na terenie miasta Płońsk w ramach zadania pn. „Poprawa jakości powietrza na terenie Płońsk – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni – etap II”. W ramach części nr 11 przedmiot zamówienia obejmuje: L.p. Rodzaj kotła (wynikający z indywidualnych obiektywnych okoliczności mieszkańców) Ilość szt. 1. Atag A200 S lub równoważny w zakresie: - gazowy kocioł kondensacyjny, - zasobnik ciepłej wody 120l, - samoczyszczący wymiennik kotła z wysokogatunkowej stali szlachetnej, - ekonomiczna pompa c.o. o stałej wydajności, - skierowany płomieniem w dół palnik ceramiczny z elektronicznym zapłonem, - zespół gazowy, regulujący dopływ gazu i zapewniający stały skład mieszanki gazowo-powietrznej, - czujnik tlenku węgla, - automatyka pogodowa z funkcją autodiagnostyki i zabezpieczeniami elektronicznymi, - regulator kotła z wbudowanym dużym i czytelnym wyświetlaczem oraz funkcją podświetlania, - możliwość podłączenia regulatorów pokojowych ATAG BrainZ, umożliwiających pełne wysterowanie parametrów kotła i instalacji c.o., - możliwość podłączenia termostatów typu on/off, - styk blokujący pracę kotła sygnałem zewnętrznym, - wbudowany w blok wymiennika siatkowy separator powietrza z automatycznym odpowietrznikiem, - 3 barowy zawór bezpieczeństwa dla potrzeb układu c.o., - wbudowany adapter kominowy 2 x 80 mm do systemu rozdzielnego, - wbudowany koncentryczny króciec kominowy 80/125 mm, - czujnik (przetwornik ciśnienia) wody w kotle, monitorujący i zabezpieczający urządzenie i instalację, - uchwyt montażowy do zawieszenia kotła na ścianie, - armatura kotłowni i materiały niezbędne do wykonania kotłowni oraz okablowanie elektryczne urządzeń kotłowni, - demontaż starego kotła przez Wykonawcę. 1 Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń równoważnych, a Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, m.in. przedstawiając producencką specyfikację techniczną kotła. Równoważność w stosunku do wymiarów kotła Zamawiający rozumie jako nie większe w wysokości/głębokości/szerokości. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości dostarczonych kotłów w przypadku rezygnacji z udziału w projekcie pn. . „Poprawa jakości powietrza na terenie Płońsk – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni – etap II” przez któregokolwiek z Beneficjentów Ostatecznych, tj. mieszkańca miasta Płońsk, do którego urządzenie ma być dostarczone, bądź w przypadku zaistnienia innej okoliczności, niż rezygnacja, powodującej brak dalszego uczestnictwa Beneficjenta Ostatecznego w projekcie, o którym mowa powyżej. Prawo odstąpienia może być zrealizowane przez zamawiającego w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji przez Zamawiającego o rezygnacji mieszkańca, bądź o zaistnieniu innej okoliczności, o której mowa powyżej. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć własnym transportem przedmiot Umowy do miejsc wskazanych przez Zamawiającego wraz z rozładunkiem ze środka transportu i złożeniem w miejscu wskazanym przez Beneficjenta Ostatecznego (mieszkańca) na własny koszt, ryzyko i odpowiedzialność. Wykonawca jest zobowiązany do uruchomienia dostarczonego kotła, tj. sprawdzenia przez osobę posiadającą odpowiednie świadectwa kwalifikacyjne E oraz będącej serwisantem autoryzowanym, upoważnionym do uruchomienia danego rodzaju kotła (jeśli wymaga tego producent), że kotły zostały podłączone do instalacji w sposób spełniający zasady bezpieczeństwa wg. aktualnego prawa budowlanego, że zostały dostosowane i wyregulowane do aktualnych potrzeb oraz dokonania wpisu do karty gwarancyjnej urządzenia wydanej przez producenta. Termin dostarczenia i uruchomienia kotła – do dnia 20.11.2017 r.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 44621220-7,
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2017-11-20
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium	Znaczenie
Cena za realizację zamówienia	60,00
Okres gwarancji jakości	40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr:	12	Nazwa:	12

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Opis przedmiotu zamówienia dla 12 części Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z rozładunkiem, montażem i uruchomieniem 1 szt. kotła gazowego w indywidualnych budynkach mieszkalnych (wskazanych przez Zamawiającego) na terenie miasta Płońsk w ramach zadania pn. „Poprawa jakości powietrza na terenie Płońsk – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni – etap II”. W ramach części nr 12 przedmiot zamówienia obejmuje: L.p. Rodzaj kotła (wynikający z indywidualnych obiektywnych okoliczności mieszkańców) Ilość szt. 1. VAILLANT VCW 226/5 lub równoważny w zakresie: - gazowy wiszący kocioł kondensacyjny, - moc kotła dwufunkcyjnego (VCW) 20kW, - moc grzewcza (kW) (50°C/30A°C) 5,7-19,7kW, - moc grzewcza (kW) (80°C/60A°C) 5,2-18,5kW, - czujnik tlenku węgla, - klasa energetyczna na cele grzewcze A, - klasa energetyczna na cele cwu A, - profil obciążenia XL, - sprawność przy 30% obciążeniu 108%, - pobór mocy elektrycznej min. 35W, - pobór mocy elektrycznej max. 80W, - zasilanie 230V/50Hz, - wymiary (wys. x szer. x gł.) 720 x 440 x 335 mm lub mniejsze, - masa całkowita kotła 36 kg lub lżejszy, - regulator pogodowy do sterowania temperaturą pokojową, - komin z uszczelką DN80, - armatura kotłowni i materiały niezbędne do wykonania kotłowni oraz okablowanie elektryczne urządzeń kotłowni, - demontaż starego kotła przez Beneficjenta Ostatecznego. 1 Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń równoważnych, a Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, m.in. przedstawiając producencką specyfikację techniczną kotła. Równoważność w stosunku do wymiarów kotła Zamawiający rozumie jako nie większe w wysokości/głębokości/szerokości. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości dostarczonych kotłów w przypadku rezygnacji z udziału w projekcie pn. „Poprawa jakości powietrza na terenie Płońsk – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni – etap II” przez któregokolwiek z Beneficjentów Ostatecznych, tj. mieszkańca miasta Płońsk, do którego urządzenie ma być dostarczone, bądź w przypadku zaistnienia innej okoliczności, niż rezygnacja, powodującej brak dalszego uczestnictwa Beneficjenta Ostatecznego w projekcie, o którym mowa powyżej. Prawo odstąpienia może być zrealizowane przez zamawiającego w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji przez Zamawiającego o rezygnacji mieszkańca, bądź o zaistnieniu innej okoliczności, o której mowa powyżej. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć własnym transportem przedmiot Umowy do miejsc wskazanych przez Zamawiającego wraz z rozładunkiem ze środka transportu i złożeniem w miejscu wskazanym przez Beneficjenta Ostatecznego (mieszkańca) na własny koszt, ryzyko i odpowiedzialność. Wykonawca jest zobowiązany do uruchomienia dostarczonego kotła, tj. sprawdzenia przez osobę posiadającą odpowiednie świadectwa kwalifikacyjne E oraz będącej serwisantem autoryzowanym, upoważnionym do uruchomienia danego rodzaju kotła (jeśli wymaga tego producent), że kotły zostały podłączone do instalacji w sposób spełniający zasady bezpieczeństwa wg. aktualnego prawa budowlanego, że zostały dostosowane i wyregulowane do aktualnych potrzeb oraz dokonania wpisu do karty gwarancyjnej urządzenia wydanej przez producenta. Termin dostarczenia i uruchomienia kotła – do dnia 20.11.2017 r.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 44621220-7,
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2017-11-20
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium	Znaczenie
Okres gwarancji jakości	60,00
Okres gwarancji jakości	40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr:	13	Nazwa:	13

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Opis przedmiotu zamówienia dla 13 części Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z rozładunkiem, montażem i uruchomieniem 1 szt. kotła gazowego w indywidualnym budynku mieszkalnym (wskazanym przez Zamawiającego) na terenie miasta Płońsk w ramach zadania pn. „Poprawa jakości powietrza na terenie Płońsk – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni – etap II”. W ramach części nr 13 przedmiot zamówienia obejmuje: L.p. Rodzaj kotła (wynikający z indywidualnych obiektywnych okoliczności mieszkańców) Ilość szt. 1. VAILLANT ECO TEC PRO VCW 226/5-3 lub równoważny w zakresie: - dwufunkcyjny gazowy kocioł kondensacyjny, - sterowanie pogodowe CALORMATIC 470 (czujka wewnętrzna oraz zewnętrzna), - system kominowy, czyli 6m rury spalinowej, zakończeniem komina, przejściem podstawowym do szachtu, - czujnik tlenku węgla, - moc kotła dwufunkcyjnego (VCW) 20kW, - moc grzewcza (kW) (50°C/30A°C) 5,7-19,7kW, - moc grzewcza (kW) (80°C/60A°C) 5,2-18,5kW, - klasa energetyczna na cele grzewcze A, - klasa energetyczna na cele cwu A, - profil obciążenia XL, - sprawność przy 30% obciążeniu 108%, - pobór mocy elektrycznej min. 35W, - pobór mocy elektrycznej max. 80W, - zasilanie 230V/50Hz, - masa 36,5kg, - wymiary (wys. x szer. x gł.) 720 x 440 x 338mm. - armatura kotłowni i materiały niezbędne do wykonania kotłowni oraz okablowanie elektryczne urządzeń kotłowni, - demontaż starego kotła przez Beneficjenta Ostatecznego. 1 Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń równoważnych, a Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, m.in. przedstawiając producencką specyfikację techniczną kotła. Równoważność w stosunku do wymiarów kotła Zamawiający rozumie jako nie większe w wysokości/głębokości/szerokości. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości dostarczonych kotłów w przypadku rezygnacji z udziału w projekcie pn. . „Poprawa jakości powietrza na terenie Płońsk – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni – etap II” przez któregokolwiek z Beneficjentów Ostatecznych, tj. mieszkańca miasta Płońsk, do którego urządzenie ma być dostarczone, bądź w przypadku zaistnienia innej okoliczności, niż rezygnacja, powodującej brak dalszego uczestnictwa Beneficjenta Ostatecznego w projekcie, o którym mowa powyżej. Prawo odstąpienia może być zrealizowane przez Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji przez zamawiającego o rezygnacji mieszkańca, bądź o zaistnieniu innej okoliczności, o której mowa powyżej. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć własnym transportem przedmiot Umowy do miejsc wskazanych przez Zamawiającego wraz z rozładunkiem ze środka transportu i złożeniem w miejscu wskazanym przez Beneficjenta Ostatecznego (mieszkańca) na własny koszt, ryzyko i odpowiedzialność. Wykonawca jest zobowiązany do uruchomienia dostarczonego kotła, tj. sprawdzenia przez osobę posiadającą odpowiednie świadectwa kwalifikacyjne E oraz będącej serwisantem autoryzowanym, upoważnionym do uruchomienia danego rodzaju kotła (jeśli wymaga tego producent), że kotły zostały podłączone do instalacji w sposób spełniający zasady bezpieczeństwa wg. aktualnego prawa budowlanego, że zostały dostosowane i wyregulowane do aktualnych potrzeb oraz dokonania wpisu do karty gwarancyjnej urządzenia wydanej przez producenta. Termin dostarczenia i uruchomienia kotła – do dnia 20.11.2017 r.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 44621220-7,
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2017-11-20
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium	Znaczenie
Cena za realizację zamówienia	60,00
Okres gwarancji jakości	40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr:	14	Nazwa:	14

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Opis przedmiotu zamówienia dla 14 części Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z rozładunkiem, montażem i uruchomieniem 1 szt. kotła gazowego w indywidualnych budynkach mieszkalnych (wskazanych przez zamawiającego) na terenie miasta Płońsk w ramach zadania pn. „Poprawa jakości powietrza na terenie Płońsk – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni – etap II”. W ramach części nr 14 przedmiot zamówienia obejmuje: L.p. Rodzaj kotła (wynikający z indywidualnych obiektywnych okoliczności mieszkańców) Ilość szt. 1. TERMET ECO CONDENS – 20 SILVER z zasobnikiem 100 l lub równoważny w zakresie: - gazowy wiszący kocioł kondensacyjny, - przepływowe podgrzewanie ciepłej wody użytkowej, - moc cieplna na przy 50/30*C 3-22kW, - sprawność przy 30% obciążeniu i temp. powrotu 30*C 107,9% lub wyższa, - posiadający palnik cylindryczny ze stali nierdzewnej modulujący od 13 do 100 %, - posiadający wymiennik płytowy ze stali nierdzewnej, - czujnik tlenku węgla, - automatyka z możliwością pracy w trybie pogodowym, - posiadający panel obsługowy, - wyposażony w elektroniczną pompę obiegową, - wyposażony w zawór bezpieczeństwa i naczynie przeponowe, - przyłącze spalinowe 60/100mm, - wymiary (wys. x szer. x gł.) 785 x 400 x 334 mm lub mniejsze, - masa całkowita kotła 34 kg lub lżejszy, - układ odprowadzania spalin, - układ odprowadzania kondensatu, - armatura kotłowni i materiały niezbędne do wykonania kotłowni oraz okablowanie elektryczne urządzeń kotłowni, - demontaż starego kotła przez Beneficjenta Ostatecznego. 1 Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń równoważnych, a Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, m.in. przedstawiając producencką specyfikację techniczną kotła. Równoważność w stosunku do wymiarów kotła Zamawiający rozumie jako nie większe w wysokości/głębokości/szerokości. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości dostarczonych kotłów w przypadku rezygnacji z udziału w projekcie pn. . „Poprawa jakości powietrza na terenie Płońsk – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni – etap II” przez któregokolwiek z Beneficjentów Ostatecznych, tj. mieszkańca miasta Płońsk, do którego urządzenie ma być dostarczone, bądź w przypadku zaistnienia innej okoliczności, niż rezygnacja, powodującej brak dalszego uczestnictwa Beneficjenta Ostatecznego w projekcie, o którym mowa powyżej. Prawo odstąpienia może być zrealizowane przez Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji przez Zamawiającego o rezygnacji mieszkańca, bądź o zaistnieniu innej okoliczności, o której mowa powyżej. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć własnym transportem przedmiot Umowy do miejsc wskazanych przez Zamawiającego wraz z rozładunkiem ze środka transportu i złożeniem w miejscu wskazanym przez Beneficjenta Ostatecznego (mieszkańca) na własny koszt, ryzyko i odpowiedzialność. Wykonawca jest zobowiązany do uruchomienia dostarczonego kotła, tj. sprawdzenia przez osobę posiadającą odpowiednie świadectwa kwalifikacyjne E oraz będącej serwisantem autoryzowanym, upoważnionym do uruchomienia danego rodzaju kotła (jeśli wymaga tego producent), że kotły zostały podłączone do instalacji w sposób spełniający zasady bezpieczeństwa wg. aktualnego prawa budowlanego, że zostały dostosowane i wyregulowane do aktualnych potrzeb oraz dokonania wpisu do karty gwarancyjnej urządzenia wydanej przez producenta. Termin dostarczenia i uruchomienia kotła – do dnia 20.11.2017 r.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 44621220-7,
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2017-11-20
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium	Znaczenie
Cena za realizację zamówienia	60,00
Okres gwarancji jakości	40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr:	15	Nazwa:	15

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Opis przedmiotu zamówienia dla 15 części Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z rozładunkiem, montażem i uruchomieniem 1 szt. kotła gazowego w indywidualnych budynkach mieszkalnych (wskazanych przez Zamawiającego) na terenie miasta Płońsk w ramach zadania pn. „Poprawa jakości powietrza na terenie Płońsk – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni – etap II”. W ramach części nr 15 przedmiot zamówienia obejmuje: L.p. Rodzaj kotła (wynikający z indywidualnych obiektywnych okoliczności mieszkańców) Ilość szt. 1. BLUEHELIX 19 KW z zasobnikiem CWU 150 l lub równoważny w zakresie: - gazowy jednofunkcyjny kocioł kondensacyjny, - moc cieplna przy temperaturze 60-80 ͦ C – od 5,7 do 32,0 kW, - czujnik tlenku węgla, - produkcja c.w.u od 12,9 do 19,3 l/min, - wymiary 400x600x320, - ciśnienie pracy c.o. od 0,8 do 3,0 bar - armatura kotłowni i materiały niezbędne do wykonania kotłowni oraz okablowanie elektryczne urządzeń kotłowni, - demontaż starego kotła przez Wykonawcę. 1 Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń równoważnych, a Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, m.in. przedstawiając producencką specyfikację techniczną kotła. Równoważność w stosunku do wymiarów kotła Zamawiający rozumie jako nie większe w wysokości/głębokości/szerokości. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości dostarczonych kotłów w przypadku rezygnacji z udziału w projekcie pn. . „Poprawa jakości powietrza na terenie Płońsk – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni – etap II” przez któregokolwiek z Beneficjentów Ostatecznych, tj. mieszkańca miasta Płońsk, do którego urządzenie ma być dostarczone, bądź w przypadku zaistnienia innej okoliczności, niż rezygnacja, powodującej brak dalszego uczestnictwa Beneficjenta Ostatecznego w projekcie, o którym mowa powyżej. Prawo odstąpienia może być zrealizowane przez Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji przez Zamawiającego o rezygnacji mieszkańca, bądź o zaistnieniu innej okoliczności, o której mowa powyżej. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć własnym transportem przedmiot Umowy do miejsc wskazanych przez Zamawiającego wraz z rozładunkiem ze środka transportu i złożeniem w miejscu wskazanym przez Beneficjenta Ostatecznego (mieszkańca) na własny koszt, ryzyko i odpowiedzialność. Wykonawca jest zobowiązany do uruchomienia dostarczonego kotła, tj. sprawdzenia przez osobę posiadającą odpowiednie świadectwa kwalifikacyjne E oraz będącej serwisantem autoryzowanym, upoważnionym do uruchomienia danego rodzaju kotła (jeśli wymaga tego producent), że kotły zostały podłączone do instalacji w sposób spełniający zasady bezpieczeństwa wg. aktualnego prawa budowlanego, że zostały dostosowane i wyregulowane do aktualnych potrzeb oraz dokonania wpisu do karty gwarancyjnej urządzenia wydanej przez producenta. Termin dostarczenia i uruchomienia kotła – do dnia 20.11.2017 r.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 44621220-7,
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2017-11-20
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium	Znaczenie
Cena za realizację zamówienia	60,00
Okres gwarancji jakości	40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr:	16	Nazwa:	16

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Opis przedmiotu zamówienia dla 16 części Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z rozładunkiem, montażem i uruchomieniem 1 szt. kotła gazowego w indywidualnym budynku mieszkalnym (wskazanym przez Zamawiającego) na terenie miasta Płońsk w ramach zadania pn. „Poprawa jakości powietrza na terenie Płońsk – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni – etap II”. W ramach części nr 16 przedmiot zamówienia obejmuje: L.p. Rodzaj kotła (wynikający z indywidualnych obiektywnych okoliczności mieszkańców) Ilość szt. 1. VIESSMANN typ VITODENS 100 W z o mocy 8,8 – 35,0 kW lub równoważny w zakresie: - gazowy jednofunkcyjny kocioł kondensacyjny, - zasobnik c.w.u. VITOCELL 100 – W o poj. 100 l wraz z czujnikiem temperatury, - zestaw powietrzno - spalinowy koncentryczny pionowy Ø 60/100, - znamionowa moc cieplna na c.o. przy 50/30oC 6,5-26kW, - czujnik tlenku węgla, - sprawność przy 30% obciążeniu i temp. powrotu 30oC 109,2% lub wyższa, - automatyka z możliwością pracy w trybie pogodowym, - posiadający panel obsługowy LCD, - wyposażony w elektroniczną pompę obiegową, - wyposażony w zawór bezpieczeństwa i naczynie przeponowe, - możliwość zabudowy po bokach – niepotrzebne boczne odstępy do prac serwisowych, - przyłącze spalinowe 60/100mm, - wymiary (wys. x szer. x gł.) 700 x 400 x 350 mm lub mniejsze, - masa całkowita kotła 36 kg lub lżejszy, - armatura kotłowni i materiały niezbędne do wykonania kotłowni oraz okablowanie elektryczne urządzeń kotłowni, - demontaż starego kotła przez Beneficjenta Ostatecznego. 1 Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń równoważnych, a Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, m.in. przedstawiając producencką specyfikację techniczną kotła. Równoważność w stosunku do wymiarów kotła Zamawiający rozumie jako nie większe w wysokości/głębokości/szerokości. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości dostarczonych kotłów w przypadku rezygnacji z udziału w projekcie pn. „Poprawa jakości powietrza na terenie Płońsk – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni – etap II” przez któregokolwiek z Beneficjentów Ostatecznych, tj. mieszkańca miasta Płońsk, do którego urządzenie ma być dostarczone, bądź w przypadku zaistnienia innej okoliczności, niż rezygnacja, powodującej brak dalszego uczestnictwa Beneficjenta Ostatecznego w projekcie, o którym mowa powyżej. Prawo odstąpienia może być zrealizowane przez Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji przez Zamawiającego o rezygnacji mieszkańca, bądź o zaistnieniu innej okoliczności, o której mowa powyżej. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć własnym transportem przedmiot Umowy do miejsc wskazanych przez Zamawiającego wraz z rozładunkiem ze środka transportu i złożeniem w miejscu wskazanym przez Beneficjenta Ostatecznego (mieszkańca) na własny koszt, ryzyko i odpowiedzialność. Wykonawca jest zobowiązany do uruchomienia dostarczonego kotła, tj. sprawdzenia przez osobę posiadającą odpowiednie świadectwa kwalifikacyjne E oraz będącej serwisantem autoryzowanym, upoważnionym do uruchomienia danego rodzaju kotła (jeśli wymaga tego producent), że kotły zostały podłączone do instalacji w sposób spełniający zasady bezpieczeństwa wg. aktualnego prawa budowlanego, że zostały dostosowane i wyregulowane do aktualnych potrzeb oraz dokonania wpisu do karty gwarancyjnej urządzenia wydanej przez producenta. Termin dostarczenia i uruchomienia kotła – do dnia 20.11.2017 r.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 44621220-7,
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2017-11-20
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium	Znaczenie
Cena za realizację zamówienia	60,00
Okres gwarancji jakości	40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr:	17	Nazwa:	17

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Opis przedmiotu zamówienia dla 17 części Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z rozładunkiem, montażem i uruchomieniem 1 szt. kotła gazowego w indywidualnym budynku mieszkalnym (wskazanym przez Zamawiającego) na terenie miasta Płońsk w ramach zadania pn. „Poprawa jakości powietrza na terenie Płońsk – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni – etap II”. W ramach części nr 17 przedmiot zamówienia obejmuje: L.p. Rodzaj kotła (wynikający z indywidualnych obiektywnych okoliczności mieszkańców) Ilość szt. 1. VAILLANT VCW 296/5-5 lub równoważny w zakresie: - gazowy dwufunkcyjny kocioł kondensacyjny, - czujnik tlenku węgla, - zakres nominalnej mocy grzewczej przy 50/30ºC 5,7-26,5 kW, - zakres nominalnej mocy grzewczej przy 80/60ºC 5,2-25,0 kW, - moc maksymalna przy podgrzewaniu c.w.u. 30kW, - klasa energetyczna na cele grzewcze A, - klasa energetyczna na cele cwu A, - profil obciążenia XL, - sprawność przy 30% obciążeniu 108%, - pobór mocy elektrycznej min. 35W, - pobór mocy elektrycznej max. 80W, - pobór mocy w stanie czuwania 1,82W, - minimalny wydatek ciepłej wody 1,5l/min, - wydatek ciepłej wody (przy ΔT = 30 K) 14,4l/min, - minimalne ciśnienie wody 0,35 bar, - dopuszczalne ciśnienie c.w.u. 10 bar, - zasilanie 230 V/50Hz, - stopień ochrony elektrycznej IP X4D, - przyłącze systemu spalinowo-powietrznego 60/100 mm, - masa 36,5 kg, - wymiary (wys. x szer. x gł.) - komin z uszczelką DN 80, 720 x 440 x338 mm - armatura kotłowni i materiały niezbędne do wykonania kotłowni oraz okablowanie elektryczne urządzeń kotłowni, - demontaż starego kotła przez Beneficjenta Ostatecznego. 1 Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń równoważnych, a Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, m.in. przedstawiając producencką specyfikację techniczną kotła. Równoważność w stosunku do wymiarów kotła Zamawiający rozumie jako nie większe w wysokości/głębokości/szerokości. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości dostarczonych kotłów w przypadku rezygnacji z udziału w projekcie pn. . „Poprawa jakości powietrza na terenie Płońsk – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni – etap II” przez któregokolwiek z Beneficjentów Ostatecznych, tj. mieszkańca miasta Płońsk, do którego urządzenie ma być dostarczone, bądź w przypadku zaistnienia innej okoliczności, niż rezygnacja, powodującej brak dalszego uczestnictwa Beneficjenta Ostatecznego w projekcie, o którym mowa powyżej. Prawo odstąpienia może być zrealizowane przez zamawiającego w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji przez zamawiającego o rezygnacji mieszkańca, bądź o zaistnieniu innej okoliczności, o której mowa powyżej. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć własnym transportem przedmiot Umowy do miejsc wskazanych przez Zamawiającego wraz z rozładunkiem ze środka transportu i złożeniem w miejscu wskazanym przez Beneficjenta Ostatecznego (mieszkańca) na własny koszt, ryzyko i odpowiedzialność. Wykonawca jest zobowiązany do uruchomienia dostarczonego kotła, tj. sprawdzenia przez osobę posiadającą odpowiednie świadectwa kwalifikacyjne E oraz będącej serwisantem autoryzowanym, upoważnionym do uruchomienia danego rodzaju kotła (jeśli wymaga tego producent), że kotły zostały podłączone do instalacji w sposób spełniający zasady bezpieczeństwa wg. aktualnego prawa budowlanego, że zostały dostosowane i wyregulowane do aktualnych potrzeb oraz dokonania wpisu do karty gwarancyjnej urządzenia wydanej przez producenta. Termin dostarczenia i uruchomienia kotła – do dnia 20.11.2017 r.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 44621220-7,
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2017-11-20
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium	Znaczenie
Cena za realizację zamówienia	60,00
Okres gwarancji jakości	40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr:	18	Nazwa:	18

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Opis przedmiotu zamówienia dla 18 części Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z rozładunkiem, montażem i uruchomieniem 1 szt. kotła gazowego w indywidualnym budynku mieszkalnym (wskazanym przez Zamawiającego) na terenie miasta Płońsk w ramach zadania pn. „Poprawa jakości powietrza na terenie Płońsk – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni – etap II”. W ramach części nr 18 przedmiot zamówienia obejmuje: L.p. Rodzaj kotła (wynikający z indywidualnych obiektywnych okoliczności mieszkańców) Ilość szt. 1. VAILLANT VCW 296/5-5 lub równoważny w zakresie: - gazowy kocioł dwufunkcyjny kondensacyjny, - czujnik tlenku węgla, - zakres nominalnej mocy grzewczej przy 50/30ºC 5,7-26,5 kW, - zakres nominalnej mocy grzewczej przy 80/60ºC 5,2-25,0 kW, - moc maksymalna przy podgrzewaniu c.w.u. 30kW, - klasa energetyczna na cele grzewcze A, - klasa energetyczna na cele cwu A, - profil obciążenia XL, - sprawność przy 30% obciążeniu 108%, - pobór mocy elektrycznej min. 35 W, - pobór mocy elektrycznej max. 80 W, - pobór mocy w stanie czuwania 1,82 W, - minimalny wydatek ciepłej wody 1,5 l/min, - wydatek ciepłej wody (przy ΔT = 30 K) 14,4 l/min, - minimalne ciśnienie wody 0,35 bar, - dopuszczalne ciśnienie c.w.u. 10 bar, - zasilanie 230 V/50Hz, - stopień ochrony elektrycznej IP X4D, - przyłącze systemu spalinowo-powietrznego 60/100 mm, - masa 36,5 kg, - wymiary (wys. x szer. x gł.) 720 x 440 x338 mm - regulator pogodowy do sterowania temperatura pokojową, - komin z uszczelką DN 80, - armatura kotłowni i materiały niezbędne do wykonania kotłowni oraz okablowanie elektryczne urządzeń kotłowni, - demontaż starego kotła przez Wykonawcę. 1 Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń równoważnych, a Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, m.in. przedstawiając producencką specyfikację techniczną kotła. Równoważność w stosunku do wymiarów kotła Zamawiający rozumie jako nie większe w wysokości/głębokości/szerokości. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości dostarczonych kotłów w przypadku rezygnacji z udziału w projekcie pn. „Poprawa jakości powietrza na terenie Płońsk – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni – etap II” przez któregokolwiek z Beneficjentów Ostatecznych, tj. mieszkańca miasta Płońsk, do którego urządzenie ma być dostarczone, bądź w przypadku zaistnienia innej okoliczności, niż rezygnacja, powodującej brak dalszego uczestnictwa Beneficjenta Ostatecznego w projekcie, o którym mowa powyżej. Prawo odstąpienia może być zrealizowane przez zamawiającego w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji przez Zamawiającego o rezygnacji mieszkańca, bądź o zaistnieniu innej okoliczności, o której mowa powyżej. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć własnym transportem przedmiot Umowy do miejsc wskazanych przez Zamawiającego wraz z rozładunkiem ze środka transportu i złożeniem w miejscu wskazanym przez Beneficjenta Ostatecznego (mieszkańca) na własny koszt, ryzyko i odpowiedzialność. Wykonawca jest zobowiązany do uruchomienia dostarczonego kotła, tj. sprawdzenia przez osobę posiadającą odpowiednie świadectwa kwalifikacyjne E oraz będącej serwisantem autoryzowanym, upoważnionym do uruchomienia danego rodzaju kotła (jeśli wymaga tego producent), że kotły zostały podłączone do instalacji w sposób spełniający zasady bezpieczeństwa wg. aktualnego prawa budowlanego, że zostały dostosowane i wyregulowane do aktualnych potrzeb oraz dokonania wpisu do karty gwarancyjnej urządzenia wydanej przez producenta. Termin dostarczenia i uruchomienia kotła – do dnia 20.11.2017 r.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 44621220-7,
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2017-11-20
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium	Znaczenie
Cena za realizację zamówienia	60,00
Okres gwarancji jakości	40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr:	19	Nazwa:	19

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Opis przedmiotu zamówienia dla 19 części Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z rozładunkiem, montażem i uruchomieniem 1 szt. kotła gazowego w indywidualnych budynkach mieszkalnych (wskazanych przez Zamawiającego) na terenie miasta Płońsk w ramach zadania pn. „Poprawa jakości powietrza na terenie Płońsk – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni – etap II”. W ramach części nr 19 przedmiot zamówienia obejmuje: L.p. Rodzaj kotła (wynikający z indywidualnych obiektywnych okoliczności mieszkańców) Ilość szt. 1. VAILLANT ECOTEC VC 206/5-5 lub równoważny w zakresie: - gazowy jednofunkcyjny kocioł kondensacyjny, - przystosowany do pracy z zasobnikiem ciepłej wody użytkowej, - sterowanie pogodowe CALORMATIC 470 czujka wewnętrza oraz zewnętrzna, - czujnik tlenku węgla, - znamionowa moc przy 50/30*C 4,2 – 21,2kW, - sprawność przy obciążeniu 30% 108% lub wyższa, - posiadający palnik modulujący od 20 do 100%, - automatyka z możliwością pracy w trybie pogodowym oraz współpracująca z kolektorami słonecznymi, - wyposażony w elektroniczną pompę obiegową, - wyposażony w zawór bezpieczeństwa i naczynie przeponowe, - przyłącze spalinowe 60/100mm, - wymiary (wys. x szer. x gł.) 720 x 440 x 338 mm lub mniejsze, - masa całkowita kotła 34 kg lub niższa, - system kominowy, 6m rury spalinowej, zakończeniem komina, przejściem podstawowym do szachtu, - armatura kotłowni i materiały niezbędne do wykonania kotłowni oraz okablowanie elektryczne urządzeń kotłowni, - demontaż starego kotła przez Beneficjenta Ostatecznego. 1 Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń równoważnych, a Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, m.in. przedstawiając producencką specyfikację techniczną kotła. Równoważność w stosunku do wymiarów kotła Zamawiający rozumie jako nie większe w wysokości/głębokości/szerokości. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości dostarczonych kotłów w przypadku rezygnacji z udziału w projekcie pn. „Poprawa jakości powietrza na terenie Płońsk – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni – etap II” przez któregokolwiek z Beneficjentów Ostatecznych, tj. mieszkańca miasta Płońsk, do którego urządzenie ma być dostarczone, bądź w przypadku zaistnienia innej okoliczności, niż rezygnacja, powodującej brak dalszego uczestnictwa Beneficjenta Ostatecznego w projekcie, o którym mowa powyżej. Prawo odstąpienia może być zrealizowane przez zamawiającego w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji przez Zamawiającego o rezygnacji mieszkańca, bądź o zaistnieniu innej okoliczności, o której mowa powyżej. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć własnym transportem przedmiot Umowy do miejsc wskazanych przez Zamawiającego wraz z rozładunkiem ze środka transportu i złożeniem w miejscu wskazanym przez Beneficjenta Ostatecznego (mieszkańca) na własny koszt, ryzyko i odpowiedzialność. Wykonawca jest zobowiązany do uruchomienia dostarczonego kotła, tj. sprawdzenia przez osobę posiadającą odpowiednie świadectwa kwalifikacyjne E oraz będącej serwisantem autoryzowanym, upoważnionym do uruchomienia danego rodzaju kotła (jeśli wymaga tego producent), że kotły zostały podłączone do instalacji w sposób spełniający zasady bezpieczeństwa wg. aktualnego prawa budowlanego, że zostały dostosowane i wyregulowane do aktualnych potrzeb oraz dokonania wpisu do karty gwarancyjnej urządzenia wydanej przez producenta. Termin dostarczenia i uruchomienia kotła – do dnia 20.11.2017 r.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 44621220-7,
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2017-11-20
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium	Znaczenie
Cena za realizację zamówienia	60,00
Okres gwarancji jakości	40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr:	20	Nazwa:	20

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Opis przedmiotu zamówienia dla 20 części Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z rozładunkiem, montażem i uruchomieniem 1 szt. kotła gazowego w indywidualnych budynkach mieszkalnych (wskazanych przez Zamawiającego) na terenie miasta Płońsk w ramach zadania pn. „Poprawa jakości powietrza na terenie Płońsk – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni – etap II”. W ramach części nr 20 przedmiot zamówienia obejmuje: L.p. Rodzaj kotła (wynikający z indywidualnych obiektywnych okoliczności mieszkańców) Ilość szt. 1. VIESSMANN typ VITODENS 100 W z modulowanym palnikiem cylindrycznym o mocy 6,5 – 26 kW lub równoważny w zakresie: - gazowy jednofunkcyjny kocioł kondensacyjny, - zasobnik c.w.u. VITOCELL 100 – W o poj. 100 l wraz z czujnikiem temperatury - wkład kominowy DN 60 o połączeniach szczelnych, - czujnik tlenku węgla, - termostat pokojowy bezprzewodowy SALUS, - znamionowa moc cieplna na c.o. przy 50/30oC 6,5-26kW, - sprawność przy 30% obciążeniu i temp. powrotu 30oC 109,2% lub wyższa, - automatyka z możliwością pracy w trybie pogodowym, - posiadający panel obsługowy LCD, - wyposażony w elektroniczną pompę obiegową, - wyposażony w zawór bezpieczeństwa i naczynie przeponowe, - możliwość zabudowy po bokach – niepotrzebne boczne odstępy do prac serwisowych, - przyłącze spalinowe 60/100mm, - wymiary (wys. x szer. x gł.) 700 x 400 x 350 mm lub mniejsze, - masa całkowita kotła 36kg lub lżejszy, - armatura kotłowni i materiały niezbędne do wykonania kotłowni oraz okablowanie elektryczne urządzeń kotłowni, - demontaż starego kotła przez Wykonawcę. 1 Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń równoważnych, a Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, m.in. przedstawiając producencką specyfikację techniczną kotła. Równoważność w stosunku do wymiarów kotła Zamawiający rozumie jako nie większe w wysokości/głębokości/szerokości. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości dostarczonych kotłów w przypadku rezygnacji z udziału w projekcie pn. „Poprawa jakości powietrza na terenie Płońsk – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni – etap II” przez któregokolwiek z Beneficjentów Ostatecznych, tj. mieszkańca miasta Płońsk, do którego urządzenie ma być dostarczone, bądź w przypadku zaistnienia innej okoliczności, niż rezygnacja, powodującej brak dalszego uczestnictwa Beneficjenta Ostatecznego w projekcie, o którym mowa powyżej. Prawo odstąpienia może być zrealizowane przez Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji przez Zamawiającego o rezygnacji mieszkańca, bądź o zaistnieniu innej okoliczności, o której mowa powyżej. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć własnym transportem przedmiot Umowy do miejsc wskazanych przez Zamawiającego wraz z rozładunkiem ze środka transportu i złożeniem w miejscu wskazanym przez Beneficjenta Ostatecznego (mieszkańca) na własny koszt, ryzyko i odpowiedzialność. Wykonawca jest zobowiązany do uruchomienia dostarczonego kotła, tj. sprawdzenia przez osobę posiadającą odpowiednie świadectwa kwalifikacyjne E oraz będącej serwisantem autoryzowanym, upoważnionym do uruchomienia danego rodzaju kotła (jeśli wymaga tego producent), że kotły zostały podłączone do instalacji w sposób spełniający zasady bezpieczeństwa wg. aktualnego prawa budowlanego, że zostały dostosowane i wyregulowane do aktualnych potrzeb oraz dokonania wpisu do karty gwarancyjnej urządzenia wydanej przez producenta. Termin dostarczenia i uruchomienia kotła – do dnia 20.11.2017 r.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 44621220-7,
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2017-11-20
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium	Znaczenie
Cena za realizację zamówienia	60,00
Okres gwarancji jakości	40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr:	21	Nazwa:	21

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Opis przedmiotu zamówienia dla 21 części Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z rozładunkiem, montażem i uruchomieniem 1 szt. kotła gazowego w indywidualnym budynku mieszkalnym (wskazanym przez Zamawiającego) na terenie miasta Płońsk w ramach zadania pn. „Poprawa jakości powietrza na terenie Płońsk – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni – etap II”. W ramach części nr 21 przedmiot zamówienia obejmuje: L.p. Rodzaj kotła (wynikający z indywidualnych obiektywnych okoliczności mieszkańców) Ilość szt. 1. VIESSMANN typ VITODENS 100 W z modulowanym palnikiem cylindrycznym o mocy 6,5 – 19 kW lub równoważny w zakresie: - gazowy jednofunkcyjny wiszący kocioł kondensacyjny, - zasobnik c.w.u. VITOCELL 100 –W typu CUG o pojemności 100 l wraz z czujnikiem temperatury, - dwuścienny system kominowy Ø 60/100 o połączeniach szczelnych, - czujnik tlenku węgla, - termostat pokojowy bezprzewodowy SALUS, - znamionowa moc cieplna na c.o. przy 50/30oC 6,5-19W, - sprawność przy 30% obciążeniu i temp. powrotu 30oC 109,2% lub wyższa, - automatyka z możliwością pracy w trybie pogodowym, - posiadający panel obsługowy LCD, - wyposażony w elektroniczną pompę obiegową, - wyposażony w zawór bezpieczeństwa i naczynie przeponowe, - możliwość zabudowy po bokach – niepotrzebne boczne odstępy do prac serwisowych, - przyłącze spalinowe 60/100mm, - wymiary (wys. x szer. x gł.) 700 x 400 x 350 mm lub mniejsze, - masa całkowita kotła 35kg lub lżejszy, - armatura kotłowni i materiały niezbędne do wykonania kotłowni oraz okablowanie elektryczne urządzeń kotłowni, - demontaż starego kotła przez Beneficjenta Ostatecznego. 1 Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń równoważnych, a Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, m.in. przedstawiając producencką specyfikację techniczną kotła. Równoważność w stosunku do wymiarów kotła Zamawiający rozumie jako nie większe w wysokości/głębokości/szerokości. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości dostarczonych kotłów w przypadku rezygnacji z udziału w projekcie pn. „Poprawa jakości powietrza na terenie Płońsk – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni – etap II” przez któregokolwiek z Beneficjentów Ostatecznych, tj. mieszkańca miasta Płońsk, do którego urządzenie ma być dostarczone, bądź w przypadku zaistnienia innej okoliczności, niż rezygnacja, powodującej brak dalszego uczestnictwa Beneficjenta Ostatecznego w projekcie, o którym mowa powyżej. Prawo odstąpienia może być zrealizowane przez zamawiającego w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji przez Zamawiającego o rezygnacji mieszkańca, bądź o zaistnieniu innej okoliczności, o której mowa powyżej. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć własnym transportem przedmiot Umowy do miejsc wskazanych przez Zamawiającego wraz z rozładunkiem ze środka transportu i złożeniem w miejscu wskazanym przez Beneficjenta Ostatecznego (mieszkańca) na własny koszt, ryzyko i odpowiedzialność. Wykonawca jest zobowiązany do uruchomienia dostarczonego kotła, tj. sprawdzenia przez osobę posiadającą odpowiednie świadectwa kwalifikacyjne E oraz będącej serwisantem autoryzowanym, upoważnionym do uruchomienia danego rodzaju kotła (jeśli wymaga tego producent), że kotły zostały podłączone do instalacji w sposób spełniający zasady bezpieczeństwa wg. aktualnego prawa budowlanego, że zostały dostosowane i wyregulowane do aktualnych potrzeb oraz dokonania wpisu do karty gwarancyjnej urządzenia wydanej przez producenta. Termin dostarczenia i uruchomienia kotła – do dnia 20.11.2017 r.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 44621220-7,
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2017-11-20
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium	Znaczenie
Cena za realizację zamówienia	60,00
Okres gwarancji jakości	40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr:	22	Nazwa:	22

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Opis przedmiotu zamówienia dla 22 części Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z rozładunkiem, montażem i uruchomieniem 1 szt. kotła gazowego w indywidualnym budynku mieszkalnym (wskazanym przez Zamawiającego) na terenie miasta Płońsk w ramach zadania pn. „Poprawa jakości powietrza na terenie Płońsk – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni – etap II”. W ramach części nr 22 przedmiot zamówienia obejmuje: L.p. Rodzaj kotła (wynikający z indywidualnych obiektywnych okoliczności mieszkańców) Ilość szt. 1. IMMERGAS VICTRIX TT 24 2 ERP lub równoważny w zakresie: - gazowy wiszący kocioł kondensacyjny, - dwufunkcyjny, przepływowe podgrzewanie ciepłej wody użytkowej, - moc cieplna na c.o. 3-20,5kW, - sprawność przy 50/30oC 108,6% lub wyższa, - posiadający palnik modulujący od 14 do 100% - posiadający wymiennik ciepła ze stali nierdzewnej, - automatyka z możliwością pracy w trybie pogodowym, - posiadający panel obsługowy, - czujnik tlenku węgla, - wyposażony w elektroniczną pompę obiegową, - wyposażony w zawór bezpieczeństwa i naczynie przeponowe, - przyłącze spalinowe 80/125mm, - wymiary (wys. x szer. x gł.) 748 x 440 x 276 mm lub mniejsze, - masa całkowita kotła 32 kg lub mniejsza - armatura kotłowni i materiały niezbędne do wykonania kotłowni oraz okablowanie elektryczne urządzeń kotłowni, - demontaż starego kotła przez Beneficjenta Ostatecznego. 1 Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń równoważnych, a Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, m.in. przedstawiając producencką specyfikację techniczną kotła. Równoważność w stosunku do wymiarów kotła Zamawiający rozumie jako nie większe w wysokości/głębokości/szerokości. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości dostarczonych kotłów w przypadku rezygnacji z udziału w projekcie pn. „Poprawa jakości powietrza na terenie Płońsk – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni – etap II” przez któregokolwiek z Beneficjentów Ostatecznych, tj. mieszkańca miasta Płońsk, do którego urządzenie ma być dostarczone, bądź w przypadku zaistnienia innej okoliczności, niż rezygnacja, powodującej brak dalszego uczestnictwa Beneficjenta Ostatecznego w projekcie, o którym mowa powyżej. Prawo odstąpienia może być zrealizowane przez Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji przez Zamawiającego o rezygnacji mieszkańca, bądź o zaistnieniu innej okoliczności, o której mowa powyżej. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć własnym transportem przedmiot Umowy do miejsc wskazanych przez Zamawiającego wraz z rozładunkiem ze środka transportu i złożeniem w miejscu wskazanym przez Beneficjenta Ostatecznego (mieszkańca) na własny koszt, ryzyko i odpowiedzialność. Wykonawca jest zobowiązany do uruchomienia dostarczonego kotła, tj. sprawdzenia przez osobę posiadającą odpowiednie świadectwa kwalifikacyjne E oraz będącej serwisantem autoryzowanym, upoważnionym do uruchomienia danego rodzaju kotła (jeśli wymaga tego producent), że kotły zostały podłączone do instalacji w sposób spełniający zasady bezpieczeństwa wg. aktualnego prawa budowlanego, że zostały dostosowane i wyregulowane do aktualnych potrzeb oraz dokonania wpisu do karty gwarancyjnej urządzenia wydanej przez producenta. Termin dostarczenia i uruchomienia kotła – do dnia 20.11.2017 r.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 44621220-7,
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2017-11-20
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium	Znaczenie
Cena za realizację zamówienia	60,00
Okres gwarancji jakości	40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr:	23	Nazwa:	23

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Opis przedmiotu zamówienia dla 23 części Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z rozładunkiem, montażem i uruchomieniem 1 szt. kotła gazowego w indywidualnym budynku mieszkalnym (wskazanym przez Zamawiającego) na terenie miasta Płońsk w ramach zadania pn. „Poprawa jakości powietrza na terenie Płońsk – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni – etap II”. W ramach części nr 23 przedmiot zamówienia obejmuje: L.p. Rodzaj kotła (wynikający z indywidualnych obiektywnych okoliczności mieszkańców) Ilość szt. 1. VIESSMANN typ VITODENS 200 o mocy od 1,8 do 35 KW z regulacją Vitotronic 200 wraz z zasobnikiem c.w.u. o pojemności 150 l lub równoważny w zakresie: - gazowy wiszący kocioł kondensacyjny, - dwufunkcyjny, przepływowe podgrzewanie ciepłej wody użytkowej, - znamionowa moc cieplna na c.o. przy 50/30oC 1,8-35kW, - sprawność przy 30% obciążeniu i temp. powrotu 30oC 109,2% lub wyższa, - posiadający palnik cylindryczny ze stali nierdzewnej modulujący od 5 do 100%, - posiadający wymiennik płytowy, - czujnik tlenku węgla, - automatyka z możliwością pracy w trybie pogodowym, - posiadający panel obsługowy z możliwością rozbudowy funkcji o sterowanie przez smartfon, - wyposażony w elektroniczną pompę obiegową, - wyposażony w zawór bezpieczeństwa i naczynie przeponowe, - przyłącze spalinowe 60/100mm, - wymiary (wys. x szer. x gł.) 800 x 450 x 375 mm lub mniejsze, - masa całkowita kotła 42kg lub lżejszy, - wkład kominowy kwasoodporny ø 80 firmy Poujoulat z zestawem bazowym do montażu komina w szacht, - armatura kotłowni i materiały niezbędne do wykonania kotłowni oraz okablowanie elektryczne urządzeń kotłowni, - demontaż starego kotła przez Wykonawcę. 1 Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń równoważnych, a Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, m.in. przedstawiając producencką specyfikację techniczną kotła. Równoważność w stosunku do wymiarów kotła Zamawiający rozumie jako nie większe w wysokości/głębokości/szerokości. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości dostarczonych kotłów w przypadku rezygnacji z udziału w projekcie pn. „Poprawa jakości powietrza na terenie Płońsk – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni – etap II” przez któregokolwiek z Beneficjentów Ostatecznych, tj. mieszkańca miasta Płońsk, do którego urządzenie ma być dostarczone, bądź w przypadku zaistnienia innej okoliczności, niż rezygnacja, powodującej brak dalszego uczestnictwa Beneficjenta Ostatecznego w projekcie, o którym mowa powyżej. Prawo odstąpienia może być zrealizowane przez zamawiającego w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji przez zamawiającego o rezygnacji mieszkańca, bądź o zaistnieniu innej okoliczności, o której mowa powyżej. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć własnym transportem przedmiot Umowy do miejsc wskazanych przez Zamawiającego wraz z rozładunkiem ze środka transportu i złożeniem w miejscu wskazanym przez Beneficjenta Ostatecznego (mieszkańca) na własny koszt, ryzyko i odpowiedzialność. Wykonawca jest zobowiązany do uruchomienia dostarczonego kotła, tj. sprawdzenia przez osobę posiadającą odpowiednie świadectwa kwalifikacyjne E oraz będącej serwisantem autoryzowanym, upoważnionym do uruchomienia danego rodzaju kotła (jeśli wymaga tego producent), że kotły zostały podłączone do instalacji w sposób spełniający zasady bezpieczeństwa wg. aktualnego prawa budowlanego, że zostały dostosowane i wyregulowane do aktualnych potrzeb oraz dokonania wpisu do karty gwarancyjnej urządzenia wydanej przez producenta. Termin dostarczenia i uruchomienia kotła – do dnia 20.11.2017 r.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 44621220-7,
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2017-11-20
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium	Znaczenie
Cena za realizację zamówienia	60,00
Okres gwarancji jakości	40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr:	24	Nazwa:	24

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Opis przedmiotu zamówienia dla 24 części Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z rozładunkiem, montażem i uruchomieniem 1 szt. kotła gazowego w indywidualnym budynku mieszkalnym (wskazanym przez Zamawiającego) na terenie miasta Płońsk w ramach zadania pn. „Poprawa jakości powietrza na terenie Płońsk – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni – etap II”. W ramach części nr 24 przedmiot zamówienia obejmuje: L.p. Rodzaj kotła (wynikający z indywidualnych obiektywnych okoliczności mieszkańców) Ilość szt. 1. VIESSMANN typ VITODENS 100 W o mocy 6,5 – 26 kW lub równoważny w zakresie: - gazowy dwufunkcyjny kocioł kondensacyjny, - zasobnik c.w.u. ładowanego warstwowo actoSTOR VIH QL 75 B o poj. 72 l firmy Vaillant, - koncentryczny powietrzno – spalinowy wkład kominowy Ø 60/100, - znamionowa moc cieplna na c.o. przy 50/30oC 6,5-26kW, - czujnik tlenku węgla, - sprawność przy 30% obciążeniu i temp. powrotu 30oC 109,2% lub wyższa, - automatyka z możliwością pracy w trybie pogodowym, - posiadający panel obsługowy LCD, - wyposażony w elektroniczną pompę obiegową, - wyposażony w zawór bezpieczeństwa i naczynie przeponowe, - możliwość zabudowy po bokach – niepotrzebne boczne odstępy do prac serwisowych, - przyłącze spalinowe 60/100mm, - wymiary (wys. x szer. x gł.) 700 x 400 x 350 mm lub mniejsze, - masa całkowita kotła 36 kg lub lżejszy, - armatura kotłowni i materiały niezbędne do wykonania kotłowni oraz okablowanie elektryczne urządzeń kotłowni, - demontaż starego kotła przez Wykonawcę. 1 Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń równoważnych, a Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, m.in. przedstawiając producencką specyfikację techniczną kotła. Równoważność w stosunku do wymiarów kotła Zamawiający rozumie jako nie większe w wysokości/głębokości/szerokości. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości dostarczonych kotłów w przypadku rezygnacji z udziału w projekcie pn. „Poprawa jakości powietrza na terenie Płońsk – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni – etap II” przez któregokolwiek z Beneficjentów Ostatecznych, tj. mieszkańca miasta Płońsk, do którego urządzenie ma być dostarczone, bądź w przypadku zaistnienia innej okoliczności, niż rezygnacja, powodującej brak dalszego uczestnictwa Beneficjenta Ostatecznego w projekcie, o którym mowa powyżej. Prawo odstąpienia może być zrealizowane przez Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji przez Zamawiającego o rezygnacji mieszkańca, bądź o zaistnieniu innej okoliczności, o której mowa powyżej. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć własnym transportem przedmiot Umowy do miejsc wskazanych przez Zamawiającego wraz z rozładunkiem ze środka transportu i złożeniem w miejscu wskazanym przez Beneficjenta Ostatecznego (mieszkańca) na własny koszt, ryzyko i odpowiedzialność. Wykonawca jest zobowiązany do uruchomienia dostarczonego kotła, tj. sprawdzenia przez osobę posiadającą odpowiednie świadectwa kwalifikacyjne E oraz będącej serwisantem autoryzowanym, upoważnionym do uruchomienia danego rodzaju kotła (jeśli wymaga tego producent), że kotły zostały podłączone do instalacji w sposób spełniający zasady bezpieczeństwa wg. aktualnego prawa budowlanego, że zostały dostosowane i wyregulowane do aktualnych potrzeb oraz dokonania wpisu do karty gwarancyjnej urządzenia wydanej przez producenta. Termin dostarczenia i uruchomienia kotła – do dnia 20.11.2017 r.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 44621220-7,
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2017-11-20
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium	Znaczenie
Cena za realizację zamówienia	60,00
Okres gwarancji jakości	40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr:	25	Nazwa:	25

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Opis przedmiotu zamówienia dla 25 części Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z rozładunkiem, montażem i uruchomieniem 1 szt. kotła gazowego w indywidualnych budynkach mieszkalnych (wskazanych przez Zamawiającego) na terenie miasta Płońsk w ramach zadania pn. „Poprawa jakości powietrza na terenie Płońsk – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni – etap II”. W ramach części nr 25 przedmiot zamówienia obejmuje: L.p. Rodzaj kotła (wynikający z indywidualnych obiektywnych okoliczności mieszkańców) Ilość szt. 1. VAILLANT ecoCOMPACT/4VSC 206/4-5 90 z wbudowanym zasobnikiem c.w.u. o poj. 90 l. lub równoważny w zakresie: - gazowy kocioł kondensacyjny stojący, - czujnik tlenku węgla, - regulator pogodowy multiMATIC 700/2, - moc c.o.: 4,3÷21,5 kW- zasobnik: warstwowy c.w.u. 89 l, - wydatek c.w.u.: 244 l/10 min, - czas podgrzewu zasobnika (10°C–65°C): 13 min, - typ zasilania: gaz ziemny GZ 50 (GZ 41,5, GZ 35), propan, - zasilanie: V/Hz 230V – 50 Hz, - mocowanie: stojący, - przyłącze powietrzno-spalinowe (podstawowe): Ø 60/125, - wymiary (wys./szer./gł.): 1320 / 599 / 693, - waga netto/brutto: 108/202 kg, - armatura kotłowni i materiały niezbędne do wykonania kotłowni oraz okablowanie elektryczne urządzeń kotłowni, - demontaż starego kotła przez Wykonawcę. 1 Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń równoważnych, a Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, m.in. przedstawiając producencką specyfikację techniczną kotła. Równoważność w stosunku do wymiarów kotła Zamawiający rozumie jako nie większe w wysokości/głębokości/szerokości. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości dostarczonych kotłów w przypadku rezygnacji z udziału w projekcie pn. „Poprawa jakości powietrza na terenie Płońsk – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni – etap II” przez któregokolwiek z Beneficjentów Ostatecznych, tj. mieszkańca miasta Płońsk, do którego urządzenie ma być dostarczone, bądź w przypadku zaistnienia innej okoliczności, niż rezygnacja, powodującej brak dalszego uczestnictwa Beneficjenta Ostatecznego w projekcie, o którym mowa powyżej. Prawo odstąpienia może być zrealizowane przez Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji przez Zamawiającego o rezygnacji mieszkańca, bądź o zaistnieniu innej okoliczności, o której mowa powyżej. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć własnym transportem przedmiot Umowy do miejsc wskazanych przez Zamawiającego wraz z rozładunkiem ze środka transportu i złożeniem w miejscu wskazanym przez Beneficjenta Ostatecznego (mieszkańca) na własny koszt, ryzyko i odpowiedzialność. Wykonawca jest zobowiązany do uruchomienia dostarczonego kotła, tj. sprawdzenia przez osobę posiadającą odpowiednie świadectwa kwalifikacyjne E oraz będącej serwisantem autoryzowanym, upoważnionym do uruchomienia danego rodzaju kotła (jeśli wymaga tego producent), że kotły zostały podłączone do instalacji w sposób spełniający zasady bezpieczeństwa wg. aktualnego prawa budowlanego, że zostały dostosowane i wyregulowane do aktualnych potrzeb oraz dokonania wpisu do karty gwarancyjnej urządzenia wydanej przez producenta. Termin dostarczenia i uruchomienia kotła – do dnia 20.11.2017 r.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 44621220-7,
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2017-11-20
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium	Znaczenie
Cena za realizację zamówienia	60,00
Okres gwarancji jakości	40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr:	26	Nazwa:	26

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Opis przedmiotu zamówienia dla 26 części Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z rozładunkiem, montażem i uruchomieniem 1 szt. kotła gazowego w indywidualnych budynkach mieszkalnych (wskazanych przez zamawiającego) na terenie miasta Płońsk w ramach zadania pn. „Poprawa jakości powietrza na terenie Płońsk – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni – etap II”. W ramach części nr 26 przedmiot zamówienia obejmuje: L.p. Rodzaj kotła (wynikający z indywidualnych obiektywnych okoliczności mieszkańców) Ilość szt. 1. IMMERGAS Zeus Victrix Superior 26 z wbudowanym zasobnikiem 54 l w środku oraz regulatorem pogodowym super comando Amico z funkcją zdalnego sterowania lub równoważny w zakresie: - gazowy wiszący kocioł kondensacyjny, - dwufunkcyjny, przepływowe podgrzewanie ciepłej wody użytkowej, - czujnik tlenku węgla, - moc cieplna na c.o. 3-23,6kW, - sprawność przy 50/30oC 106,8% lub wyższa, - posiadający palnik modulujący od 12 do 100%, - posiadający wymiennik ciepła ze stali nierdzewnej, - automatyka z możliwością pracy w trybie pogodowym, - posiadający panel obsługowy, - wyposażony w elektroniczną pompę obiegową, - wyposażony w zawór bezpieczeństwa i naczynie przeponowe, - przyłącze spalinowe 80/125mm, - wymiary (wys. x szer. x gł.) 843 x 580 x 380 mm lub mniejsze, - masa całkowita kotła 61kg lub lżejszy - armatura kotłowni i materiały niezbędne do wykonania kotłowni oraz okablowanie elektryczne urządzeń kotłowni, - demontaż starego kotła przez Wykonawcę. 1 Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń równoważnych, a Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, m.in. przedstawiając producencką specyfikację techniczną kotła. Równoważność w stosunku do wymiarów kotła Zamawiający rozumie jako nie większe w wysokości/głębokości/szerokości. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości dostarczonych kotłów w przypadku rezygnacji z udziału w projekcie pn. „Poprawa jakości powietrza na terenie Płońsk – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni – etap II” przez któregokolwiek z Beneficjentów Ostatecznych, tj. mieszkańca miasta Płońsk, do którego urządzenie ma być dostarczone, bądź w przypadku zaistnienia innej okoliczności, niż rezygnacja, powodującej brak dalszego uczestnictwa Beneficjenta Ostatecznego w projekcie, o którym mowa powyżej. Prawo odstąpienia może być zrealizowane przez Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji przez Zamawiającego o rezygnacji mieszkańca, bądź o zaistnieniu innej okoliczności, o której mowa powyżej. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć własnym transportem przedmiot Umowy do miejsc wskazanych przez Zamawiającego wraz z rozładunkiem ze środka transportu i złożeniem w miejscu wskazanym przez Beneficjenta Ostatecznego (mieszkańca) na własny koszt, ryzyko i odpowiedzialność. Wykonawca jest zobowiązany do uruchomienia dostarczonego kotła, tj. sprawdzenia przez osobę posiadającą odpowiednie świadectwa kwalifikacyjne E oraz będącej serwisantem autoryzowanym, upoważnionym do uruchomienia danego rodzaju kotła (jeśli wymaga tego producent), że kotły zostały podłączone do instalacji w sposób spełniający zasady bezpieczeństwa wg. aktualnego prawa budowlanego, że zostały dostosowane i wyregulowane do aktualnych potrzeb oraz dokonania wpisu do karty gwarancyjnej urządzenia wydanej przez producenta. Termin dostarczenia i uruchomienia kotła – do dnia 20.11.2017 r.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 44621220-7,
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2017-11-20
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium	Znaczenie
Cena za realizację zamówienia	60,00
Okres gwarancji jakości	40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr:	27	Nazwa:	27

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Opis przedmiotu zamówienia dla 27 części Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z rozładunkiem, montażem i uruchomieniem 1 szt. kotła gazowego w indywidualnych budynkach mieszkalnych (wskazanych przez Zamawiającego) na terenie miasta Płońsk w ramach zadania pn. „Poprawa jakości powietrza na terenie Płońsk – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni – etap II”. W ramach części nr 27 przedmiot zamówienia obejmuje: L.p. Rodzaj kotła (wynikający z indywidualnych obiektywnych okoliczności mieszkańców) Ilość szt. 1. KELLER WINDSOR BLUJET 20kW lub równoważny w zakresie: - gazowy wiszący kocioł kondensacyjny, - dwufunkcyjny, przystosowany do pracy z zasobnikiem ciepłej wody użytkowej, - zasobnik stojący o pojemności 120l wraz z czujnikiem temperatury, - czujnik tlenku węgla, - sprawność użyteczna powyżej 107,7%, - pompa klasy A o mocy od 2,8 kW do 24,5 kW, - zestaw powietrznao-spalinowy koncentryczny pionowy, - EUROSTER bezprzewodowy, - panel sterowania z wyświetlaczem LCD, - moc cieplna przy temp. 80/60 ͦ C 0 od 2,8 do 33,6 kW, - moc cieplna przy temp. 50/30 ͦ C 0 od 3,0 do 36,9 kW, - maksymalna temperatura pracy c.o. 95 ͦ C, - maksymalne ciśnienie wody w obiegu c.o. 0,3 MPa - armatura kotłowni i materiały niezbędne do wykonania kotłowni oraz okablowanie elektryczne urządzeń kotłowni, - demontaż starego kotła przez Wykonawcę. 1 Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń równoważnych, a Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, m.in. przedstawiając producencką specyfikację techniczną kotła. Równoważność w stosunku do wymiarów kotła Zamawiający rozumie jako nie większe w wysokości/głębokości/szerokości. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości dostarczonych kotłów w przypadku rezygnacji z udziału w projekcie pn. . „Poprawa jakości powietrza na terenie Płońsk – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni – etap II” przez któregokolwiek z Beneficjentów Ostatecznych, tj. mieszkańca miasta Płońsk, do którego urządzenie ma być dostarczone, bądź w przypadku zaistnienia innej okoliczności, niż rezygnacja, powodującej brak dalszego uczestnictwa Beneficjenta Ostatecznego w projekcie, o którym mowa powyżej. Prawo odstąpienia może być zrealizowane przez Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji przez Zamawiającego o rezygnacji mieszkańca, bądź o zaistnieniu innej okoliczności, o której mowa powyżej. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć własnym transportem przedmiot Umowy do miejsc wskazanych przez Zamawiającego wraz z rozładunkiem ze środka transportu i złożeniem w miejscu wskazanym przez Beneficjenta Ostatecznego (mieszkańca) na własny koszt, ryzyko i odpowiedzialność. Wykonawca jest zobowiązany do uruchomienia dostarczonego kotła, tj. sprawdzenia przez osobę posiadającą odpowiednie świadectwa kwalifikacyjne E oraz będącej serwisantem autoryzowanym, upoważnionym do uruchomienia danego rodzaju kotła (jeśli wymaga tego producent), że kotły zostały podłączone do instalacji w sposób spełniający zasady bezpieczeństwa wg. aktualnego prawa budowlanego, że zostały dostosowane i wyregulowane do aktualnych potrzeb oraz dokonania wpisu do karty gwarancyjnej urządzenia wydanej przez producenta. Termin dostarczenia i uruchomienia kotła – do dnia 20.11.2017 r.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 44621220-7,
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2017-11-20
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium	Znaczenie
Cena za realizację zamówienia	60,00
Okres gwarancji jakości	40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr:	28	Nazwa:	28

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Opis przedmiotu zamówienia dla 28 części Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z rozładunkiem, montażem i uruchomieniem 1 szt. kotła gazowego w indywidualnych budynkach mieszkalnych (wskazanych przez Zamawiającego) na terenie miasta Płońsk w ramach zadania pn. „Poprawa jakości powietrza na terenie Płońsk – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni – etap II”. W ramach części nr 28 przedmiot zamówienia obejmuje: L.p. Rodzaj kotła (wynikający z indywidualnych obiektywnych okoliczności mieszkańców) Ilość szt. 1. VIESSMANN typ VITODENS 100 W z modulowanym palnikiem cylindrycznym o mocy 6,5 – 19 kW lub równoważny w zakresie: - gazowy wiszący kocioł kondensacyjny, - wymiennik Inox – Radial ze stali nierdzewnej, - zestaw powietrzno - spalinowy koncentryczny pionowy ø60, - zasobnik ciepłej wody użytkowej 120 l, - EUROSTER bezprzewodowy, - czujnik tlenku węgla, - znamionowa moc cieplna na c.o. przy 50/30oC 6,5-19W, - sprawność przy 30% obciążeniu i temp. powrotu 30oC 109,2% lub wyższa, - automatyka z możliwością pracy w trybie pogodowym, - posiadający panel obsługowy LCD, - wyposażony w elektroniczną pompę obiegową, - wyposażony w zawór bezpieczeństwa i naczynie przeponowe, - możliwość zabudowy po bokach – niepotrzebne boczne odstępy do prac serwisowych, - przyłącze spalinowe 60/100mm, - wymiary (wys. x szer. x gł.) 700 x 400 x 350 mm lub mniejsze, - masa całkowita kotła 35kg lub lżejszy, - armatura kotłowni i materiały niezbędne do wykonania kotłowni oraz okablowanie elektryczne urządzeń kotłowni, - demontaż starego kotła przez Beneficjenta Ostatecznego. 1 Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń równoważnych, a Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, m.in. przedstawiając producencką specyfikację techniczną kotła. Równoważność w stosunku do wymiarów kotła Zamawiający rozumie jako nie większe w wysokości/głębokości/szerokości. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości dostarczonych kotłów w przypadku rezygnacji z udziału w projekcie pn. „Poprawa jakości powietrza na terenie Płońsk – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni – etap II” przez któregokolwiek z Beneficjentów Ostatecznych, tj. mieszkańca miasta Płońsk, do którego urządzenie ma być dostarczone, bądź w przypadku zaistnienia innej okoliczności, niż rezygnacja, powodującej brak dalszego uczestnictwa Beneficjenta Ostatecznego w projekcie, o którym mowa powyżej. Prawo odstąpienia może być zrealizowane przez Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji przez Zamawiającego o rezygnacji mieszkańca, bądź o zaistnieniu innej okoliczności, o której mowa powyżej. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć własnym transportem przedmiot Umowy do miejsc wskazanych przez Zamawiającego wraz z rozładunkiem ze środka transportu i złożeniem w miejscu wskazanym przez Beneficjenta Ostatecznego (mieszkańca) na własny koszt, ryzyko i odpowiedzialność. Wykonawca jest zobowiązany do uruchomienia dostarczonego kotła, tj. sprawdzenia przez osobę posiadającą odpowiednie świadectwa kwalifikacyjne E oraz będącej serwisantem autoryzowanym, upoważnionym do uruchomienia danego rodzaju kotła (jeśli wymaga tego producent), że kotły zostały podłączone do instalacji w sposób spełniający zasady bezpieczeństwa wg. aktualnego prawa budowlanego, że zostały dostosowane i wyregulowane do aktualnych potrzeb oraz dokonania wpisu do karty gwarancyjnej urządzenia wydanej przez producenta. Termin dostarczenia i uruchomienia kotła – do dnia 20.11.2017 r.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 44621220-7,
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2017-11-20
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium	Znaczenie
Cena za realizację zamówienia	60,00
Okres gwarancji jakości	40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr:	29	Nazwa:	29

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Opis przedmiotu zamówienia dla 29 części Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z rozładunkiem, montażem i uruchomieniem 1 szt. kotła gazowego w indywidualnych budynkach mieszkalnych (wskazanych przez Zamawiającego) na terenie miasta Płońsk w ramach zadania pn. „Poprawa jakości powietrza na terenie Płońsk – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni – etap II”. W ramach części nr 29 przedmiot zamówienia obejmuje: L.p. Rodzaj kotła (wynikający z indywidualnych obiektywnych okoliczności mieszkańców) Ilość szt. 1. VIESSMANN typ VITODENS 100 W z modulowanym palnikiem cylindrycznym o mocy 6,5 – 26 kW lub równoważny w zakresie: - gazowy dwufunkcyjny wiszący kocioł kondensacyjny, - zestaw powietrzno - spalinowy koncentryczny pionowy Ø 60, - EUROSTER bezprzewodowy znamionowa moc cieplna na c.o. przy 50/30oC 6,5-26kW, - sprawność przy 30% obciążeniu i temp. powrotu 30oC 109,2% lub wyższa, - posiadający wymiennik płytowy, - czujnik tlenku węgla, - automatyka z możliwością pracy w trybie pogodowym, - posiadający panel obsługowy LCD, - wyposażony w elektroniczną pompę obiegową, - wyposażony w zawór bezpieczeństwa i naczynie przeponowe, - możliwość zabudowy po bokach – niepotrzebne boczne odstępy do prac serwisowych, - przyłącze spalinowe 60/100mm, - wymiary (wys. x szer. x gł.) 700 x 400 x 350 mm lub mniejsze, - masa całkowita kotła 36 kg lub lżejszy, - armatura kotłowni i materiały niezbędne do wykonania kotłowni oraz okablowanie elektryczne urządzeń kotłowni, - demontaż starego kotła przez Wykonawcę. 1 Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń równoważnych, a Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, m.in. przedstawiając producencką specyfikację techniczną kotła. Równoważność w stosunku do wymiarów kotła Zamawiający rozumie jako nie większe w wysokości/głębokości/szerokości. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości dostarczonych kotłów w przypadku rezygnacji z udziału w projekcie pn. „Poprawa jakości powietrza na terenie Płońsk – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni – etap II” przez któregokolwiek z Beneficjentów Ostatecznych, tj. mieszkańca miasta Płońsk, do którego urządzenie ma być dostarczone, bądź w przypadku zaistnienia innej okoliczności, niż rezygnacja, powodującej brak dalszego uczestnictwa Beneficjenta Ostatecznego w projekcie, o którym mowa powyżej. Prawo odstąpienia może być zrealizowane przez Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji przez zamawiającego o rezygnacji mieszkańca, bądź o zaistnieniu innej okoliczności, o której mowa powyżej. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć własnym transportem przedmiot Umowy do miejsc wskazanych przez Zamawiającego wraz z rozładunkiem ze środka transportu i złożeniem w miejscu wskazanym przez Beneficjenta Ostatecznego (mieszkańca) na własny koszt, ryzyko i odpowiedzialność. Wykonawca jest zobowiązany do uruchomienia dostarczonego kotła, tj. sprawdzenia przez osobę posiadającą odpowiednie świadectwa kwalifikacyjne E oraz będącej serwisantem autoryzowanym, upoważnionym do uruchomienia danego rodzaju kotła (jeśli wymaga tego producent), że kotły zostały podłączone do instalacji w sposób spełniający zasady bezpieczeństwa wg. aktualnego prawa budowlanego, że zostały dostosowane i wyregulowane do aktualnych potrzeb oraz dokonania wpisu do karty gwarancyjnej urządzenia wydanej przez producenta. Termin dostarczenia i uruchomienia kotła – do dnia 20.11.2017 r.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 44621220-7,
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2017-11-20
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium	Znaczenie
Cena za realizację zamówienia	60,00
Okres gwarancji jakości	40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr:	30	Nazwa:	30

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Opis przedmiotu zamówienia dla 30 części Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z rozładunkiem, montażem i uruchomieniem 1 szt. kotła gazowego w indywidualnych budynkach mieszkalnych (wskazanych przez Zamawiającego) na terenie miasta Płońsk w ramach zadania pn. „Poprawa jakości powietrza na terenie Płońsk – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni – etap II”. W ramach części nr 30 przedmiot zamówienia obejmuje: L.p. Rodzaj kotła (wynikający z indywidualnych obiektywnych okoliczności mieszkańców) Ilość szt. 1. BUDERUS LOGAMAX PLUS GB062 V2 lub równoważny w zakresie: - gazowy kocioł kondensacyjny, - dwufunkcyjny, przystosowany do pracy z zasobnikiem ciepłej wody użytkowej, - nominalna moc cieplna na c.o. 26,6kW, - czujnik tlenku węgla, - sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń – 93% lub wyższa, - posiadający palnik modulujący od 1 do 8, - posiadający aluminiowo-krzemowy wymiennik ciepła, - automatyka z możliwością pracy w trybie pogodowym, - posiadający panel obsługowy LCD, - wyposażony w elektroniczną pompę obiegową, - wyposażony w zawór bezpieczeństwa i naczynie przeponowe, - przyłącze spalinowe 80/125mm, - wymiary (wys. x szer. x gł.) 815 x 450 x 300 mm lub mniejsze, - masa całkowita kotła 36 kg lub lżejszy, - armatura kotłowni i materiały niezbędne do wykonania kotłowni oraz okablowanie elektryczne urządzeń kotłowni, - demontaż starego kotła przez Wykonawcę. 1 Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń równoważnych, a Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, m.in. przedstawiając producencką specyfikację techniczną kotła. Równoważność w stosunku do wymiarów kotła Zamawiający rozumie jako nie większe w wysokości/głębokości/szerokości. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości dostarczonych kotłów w przypadku rezygnacji z udziału w projekcie pn. „Poprawa jakości powietrza na terenie Płońsk – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni – etap II” przez któregokolwiek z Beneficjentów Ostatecznych, tj. mieszkańca miasta Płońsk, do którego urządzenie ma być dostarczone, bądź w przypadku zaistnienia innej okoliczności, niż rezygnacja, powodującej brak dalszego uczestnictwa Beneficjenta Ostatecznego w projekcie, o którym mowa powyżej. Prawo odstąpienia może być zrealizowane przez Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji przez Zamawiającego o rezygnacji mieszkańca, bądź o zaistnieniu innej okoliczności, o której mowa powyżej. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć własnym transportem przedmiot Umowy do miejsc wskazanych przez Zamawiającego wraz z rozładunkiem ze środka transportu i złożeniem w miejscu wskazanym przez Beneficjenta Ostatecznego (mieszkańca) na własny koszt, ryzyko i odpowiedzialność. Wykonawca jest zobowiązany do uruchomienia dostarczonego kotła, tj. sprawdzenia przez osobę posiadającą odpowiednie świadectwa kwalifikacyjne E oraz będącej serwisantem autoryzowanym, upoważnionym do uruchomienia danego rodzaju kotła (jeśli wymaga tego producent), że kotły zostały podłączone do instalacji w sposób spełniający zasady bezpieczeństwa wg. aktualnego prawa budowlanego, że zostały dostosowane i wyregulowane do aktualnych potrzeb oraz dokonania wpisu do karty gwarancyjnej urządzenia wydanej przez producenta. Termin dostarczenia i uruchomienia kotła – do dnia 20.11.2017 r.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 44621220-7,
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2017-11-20
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium	Znaczenie
Cena za realizację zamówienia	60,00
Okres gwarancji jakości	40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr:	31	Nazwa:	31

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Opis przedmiotu zamówienia dla 31 części Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z rozładunkiem, montażem i uruchomieniem 1 szt. kotła gazowego w indywidualnym budynku mieszkalnym (wskazanym przez Zamawiającego) na terenie miasta Płońsk w ramach zadania pn. „Poprawa jakości powietrza na terenie Płońsk – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni – etap II”. W ramach części nr 31 przedmiot zamówienia obejmuje: L.p. Rodzaj kotła (wynikający z indywidualnych obiektywnych okoliczności mieszkańców) Ilość szt. 1. VIESSMANN VITODENS 111 – W lub równoważny w zakresie: - gazowy kocioł kondensacyjny dwufunkcyjny, - przepływowe podgrzewanie ciepłej wody użytkowej z wbudowanym zasobnikiem 46 litrów, - znamionowa moc cieplna na c.o. przy 50/30oC 6,5-35kW, - czujnik tlenku węgla, - sprawność przy 30% obciążeniu i temp. powrotu 30oC 109,2% lub wyższa, - posiadający palnik cylindryczny ze stali nierdzewnej modulujący od 34 do 100 %, - posiadający wymiennik płytowy, - automatyka z możliwością pracy w trybie pogodowym, - posiadający panel obsługowy LCD, - wyposażony w dwie elektroniczne pompy obiegowe, - wyposażony w zawór bezpieczeństwa i naczynie przeponowe, - możliwość zabudowy po bokach – niepotrzebne boczne odstępy do prac serwisowych, - przyłącze spalinowe 60/100mm, - wymiary (wys. x szer. x gł.) 900 x 600 x 480 mm lub mniejsze, - masa całkowita kotła 62 kg lub lżejszy, - armatura kotłowni i materiały niezbędne do wykonania kotłowni oraz okablowanie elektryczne urządzeń kotłowni, - demontaż starego kotła przez Wykonawcę. 1 Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń równoważnych, a Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, m.in. przedstawiając producencką specyfikację techniczną kotła. Równoważność w stosunku do wymiarów kotła Zamawiający rozumie jako nie większe w wysokości/głębokości/szerokości. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości dostarczonych kotłów w przypadku rezygnacji z udziału w projekcie pn. „Poprawa jakości powietrza na terenie Płońsk – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni – etap II” przez któregokolwiek z Beneficjentów Ostatecznych, tj. mieszkańca miasta Płońsk, do którego urządzenie ma być dostarczone, bądź w przypadku zaistnienia innej okoliczności, niż rezygnacja, powodującej brak dalszego uczestnictwa Beneficjenta Ostatecznego w projekcie, o którym mowa powyżej. Prawo odstąpienia może być zrealizowane przez Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji przez Zamawiającego o rezygnacji mieszkańca, bądź o zaistnieniu innej okoliczności, o której mowa powyżej. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć własnym transportem przedmiot Umowy do miejsc wskazanych przez Zamawiającego wraz z rozładunkiem ze środka transportu i złożeniem w miejscu wskazanym przez Beneficjenta Ostatecznego (mieszkańca) na własny koszt, ryzyko i odpowiedzialność. Wykonawca jest zobowiązany do uruchomienia dostarczonego kotła, tj. sprawdzenia przez osobę posiadającą odpowiednie świadectwa kwalifikacyjne E oraz będącej serwisantem autoryzowanym, upoważnionym do uruchomienia danego rodzaju kotła (jeśli wymaga tego producent), że kotły zostały podłączone do instalacji w sposób spełniający zasady bezpieczeństwa wg. aktualnego prawa budowlanego, że zostały dostosowane i wyregulowane do aktualnych potrzeb oraz dokonania wpisu do karty gwarancyjnej urządzenia wydanej przez producenta. Termin dostarczenia i uruchomienia kotła – do dnia 20.11.2017 r.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 44621220-7,
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2017-11-20
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium	Znaczenie
Cena za realizację zamówienia	60,00
Okres gwarancji jakości	40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr:	32	Nazwa:	32

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Opis przedmiotu zamówienia dla 32 części Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z rozładunkiem, montażem i uruchomieniem 1 szt. kotła gazowego w indywidualnych budynkach mieszkalnych (wskazanych przez Zamawiającego) na terenie miasta Płońsk w ramach zadania pn. „Poprawa jakości powietrza na terenie Płońsk – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni – etap II”. W ramach części nr 32 przedmiot zamówienia obejmuje: L.p. Rodzaj kotła (wynikający z indywidualnych obiektywnych okoliczności mieszkańców) Ilość szt. 1. VIESSMANN typ VITODENS 100 W z modulowanym palnikiem cylindrycznym o mocy 6,5 – 19 kW lub równoważny w zakresie: - gazowy wiszący kocioł kondensacyjny, - wymiennik Inox – Radial ze stali nierdzewnej, - zestaw powietrzno - spalinowy koncentryczny pionowy ø60, - zasobnik ciepłej wody użytkowej 100 l, - EUROSTER bezprzewodowy, - czujnik tlenku węgla, - znamionowa moc cieplna na c.o. przy 50/30oC 6,5-19W, - sprawność przy 30% obciążeniu i temp. powrotu 30oC 109,2% lub wyższa, - automatyka z możliwością pracy w trybie pogodowym, - posiadający panel obsługowy LCD, - wyposażony w elektroniczną pompę obiegową, - wyposażony w zawór bezpieczeństwa i naczynie przeponowe, - możliwość zabudowy po bokach – niepotrzebne boczne odstępy do prac serwisowych, - przyłącze spalinowe 60/100mm, - wymiary (wys. x szer. x gł.) 700 x 400 x 350 mm lub mniejsze, - masa całkowita kotła 35kg lub lżejszy, - armatura kotłowni i materiały niezbędne do wykonania kotłowni oraz okablowanie elektryczne urządzeń kotłowni, - demontaż starego kotła przez Beneficjenta Ostatecznego. 1 Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń równoważnych, a Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, m.in. przedstawiając producencką specyfikację techniczną kotła. Równoważność w stosunku do wymiarów kotła Zamawiający rozumie jako nie większe w wysokości/głębokości/szerokości. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości dostarczonych kotłów w przypadku rezygnacji z udziału w projekcie pn. „Poprawa jakości powietrza na terenie Płońsk – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni – etap II” przez któregokolwiek z Beneficjentów Ostatecznych, tj. mieszkańca miasta Płońsk, do którego urządzenie ma być dostarczone, bądź w przypadku zaistnienia innej okoliczności, niż rezygnacja, powodującej brak dalszego uczestnictwa Beneficjenta Ostatecznego w projekcie, o którym mowa powyżej. Prawo odstąpienia może być zrealizowane przez Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji przez Zamawiającego o rezygnacji mieszkańca, bądź o zaistnieniu innej okoliczności, o której mowa powyżej. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć własnym transportem przedmiot Umowy do miejsc wskazanych przez Zamawiającego wraz z rozładunkiem ze środka transportu i złożeniem w miejscu wskazanym przez Beneficjenta Ostatecznego (mieszkańca) na własny koszt, ryzyko i odpowiedzialność. Wykonawca jest zobowiązany do uruchomienia dostarczonego kotła, tj. sprawdzenia przez osobę posiadającą odpowiednie świadectwa kwalifikacyjne E oraz będącej serwisantem autoryzowanym, upoważnionym do uruchomienia danego rodzaju kotła (jeśli wymaga tego producent), że kotły zostały podłączone do instalacji w sposób spełniający zasady bezpieczeństwa wg. aktualnego prawa budowlanego, że zostały dostosowane i wyregulowane do aktualnych potrzeb oraz dokonania wpisu do karty gwarancyjnej urządzenia wydanej przez producenta. Termin dostarczenia i uruchomienia kotła – do dnia 20.11.2017 r.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 44621220-7,
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2017-11-20
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium	Znaczenie
Cena za realizację zamówienia	60,00
Okres gwarancji jakości	40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr:	33	Nazwa:	33

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Opis przedmiotu zamówienia dla 33 części Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z rozładunkiem, montażem i uruchomieniem 1 szt. kotła gazowego w indywidualnych budynkach mieszkalnych (wskazanych przez Zamawiającego) na terenie miasta Płońsk w ramach zadania pn. „Poprawa jakości powietrza na terenie Płońsk – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni – etap II”. W ramach części nr 33 przedmiot zamówienia obejmuje: L.p. Rodzaj kotła (wynikający z indywidualnych obiektywnych okoliczności mieszkańców) Ilość szt. 1. VIESSMANN typ VITODENS 100 W z modulowanym palnikiem cylindrycznym o mocy 6,5 – 19 kW lub równoważny w zakresie: - gazowy jednofunkcyjny kocioł kondensacyjny, - podgrzewacz Vitocell 100 – W typ CUG o pojemności 100 l, - koncentryczny powietrzno – spalinowy układ kominowy Ø 60/100, - sterowanie kotła za pomocą termostatu pokojowego, - czujnik tlenku węgla, - montaż detektora gazu, - znamionowa moc cieplna na c.o. przy 50/30oC 6,5-19W, - sprawność przy 30% obciążeniu i temp. powrotu 30oC 109,2% lub wyższa, - automatyka z możliwością pracy w trybie pogodowym, - posiadający panel obsługowy LCD, - wyposażony w elektroniczną pompę obiegową, - wyposażony w zawór bezpieczeństwa i naczynie przeponowe, - możliwość zabudowy po bokach – niepotrzebne boczne odstępy do prac serwisowych, - przyłącze spalinowe 60/100mm, - wymiary (wys. x szer. x gł.) 700 x 400 x 350 mm lub mniejsze, - masa całkowita kotła 35kg lub lżejszy - armatura kotłowni i materiały niezbędne do wykonania kotłowni oraz okablowanie elektryczne urządzeń kotłowni, - demontaż starego kotła przez Beneficjenta Ostatecznego. 1 Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń równoważnych, a Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, m.in. przedstawiając producencką specyfikację techniczną kotła. Równoważność w stosunku do wymiarów kotła Zamawiający rozumie jako nie większe w wysokości/głębokości/szerokości. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości dostarczonych kotłów w przypadku rezygnacji z udziału w projekcie pn. „Poprawa jakości powietrza na terenie Płońsk – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni – etap II” przez któregokolwiek z Beneficjentów Ostatecznych, tj. mieszkańca miasta Płońsk, do którego urządzenie ma być dostarczone, bądź w przypadku zaistnienia innej okoliczności, niż rezygnacja, powodującej brak dalszego uczestnictwa Beneficjenta Ostatecznego w projekcie, o którym mowa powyżej. Prawo odstąpienia może być zrealizowane przez Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji przez Zamawiającego o rezygnacji mieszkańca, bądź o zaistnieniu innej okoliczności, o której mowa powyżej. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć własnym transportem przedmiot Umowy do miejsc wskazanych przez Zamawiającego wraz z rozładunkiem ze środka transportu i złożeniem w miejscu wskazanym przez Beneficjenta Ostatecznego (mieszkańca) na własny koszt, ryzyko i odpowiedzialność. Wykonawca jest zobowiązany do uruchomienia dostarczonego kotła, tj. sprawdzenia przez osobę posiadającą odpowiednie świadectwa kwalifikacyjne E oraz będącej serwisantem autoryzowanym, upoważnionym do uruchomienia danego rodzaju kotła (jeśli wymaga tego producent), że kotły zostały podłączone do instalacji w sposób spełniający zasady bezpieczeństwa wg. aktualnego prawa budowlanego, że zostały dostosowane i wyregulowane do aktualnych potrzeb oraz dokonania wpisu do karty gwarancyjnej urządzenia wydanej przez producenta. Termin dostarczenia i uruchomienia kotła – do dnia 20.11.2017 r.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 44621220-7,
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2017-11-20
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium	Znaczenie
Cena za realizację zamówienia	60,00
Okres gwarancji jakości	40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr:	34	Nazwa:	34

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Opis przedmiotu zamówienia dla 34 części Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z rozładunkiem, montażem i uruchomieniem 1 szt. kotła gazowego w indywidualnych budynkach mieszkalnych (wskazanych przez Zamawiającego) na terenie miasta Płońsk w ramach zadania pn. „Poprawa jakości powietrza na terenie Płońsk – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni – etap II”. W ramach części nr 34 przedmiot zamówienia obejmuje: L.p. Rodzaj kotła (wynikający z indywidualnych obiektywnych okoliczności mieszkańców) Ilość szt. 1. VAILLANT ecoCOMPACT/4VSC 206/4-5 90 z wbudowanym zasobnikiem c.w.u. o poj. 90 l. lub równoważny w zakresie: - gazowy kocioł kondensacyjny stojący, - regulator pogodowy multiMATIC 700/2, - czujnik tlenku węgla, - moc c.o.: 4,3÷21,5 kW- zasobnik: warstwowy c.w.u. 89 l, - wydatek c.w.u.: 244 l/10 min, - czas podgrzewu zasobnika (10°C–65°C): 13 min, - typ zasilania: gaz ziemny GZ 50 (GZ 41,5, GZ 35), propan, - zasilanie: V/Hz 230V – 50 Hz, - mocowanie: stojący, - przyłącze powietrzno-spalinowe (podstawowe): Ø 60/125, - wymiary (wys./szer./gł.): 1320 / 599 / 693, - waga netto/brutto: 108/202 kg, - armatura kotłowni i materiały niezbędne do wykonania kotłowni oraz okablowanie elektryczne urządzeń kotłowni, - demontaż starego kotła przez Beneficjenta Ostatecznego. 1 Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń równoważnych, a Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, m.in. przedstawiając producencką specyfikację techniczną kotła. Równoważność w stosunku do wymiarów kotła Zamawiający rozumie jako nie większe w wysokości/głębokości/szerokości. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości dostarczonych kotłów w przypadku rezygnacji z udziału w projekcie pn. „Poprawa jakości powietrza na terenie Płońsk – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni – etap II” przez któregokolwiek z Beneficjentów Ostatecznych, tj. mieszkańca miasta Płońsk, do którego urządzenie ma być dostarczone, bądź w przypadku zaistnienia innej okoliczności, niż rezygnacja, powodującej brak dalszego uczestnictwa Beneficjenta Ostatecznego w projekcie, o którym mowa powyżej. Prawo odstąpienia może być zrealizowane przez Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji przez Zamawiającego o rezygnacji mieszkańca, bądź o zaistnieniu innej okoliczności, o której mowa powyżej. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć własnym transportem przedmiot Umowy do miejsc wskazanych przez Zamawiającego wraz z rozładunkiem ze środka transportu i złożeniem w miejscu wskazanym przez Beneficjenta Ostatecznego (mieszkańca) na własny koszt, ryzyko i odpowiedzialność. Wykonawca jest zobowiązany do uruchomienia dostarczonego kotła, tj. sprawdzenia przez osobę posiadającą odpowiednie świadectwa kwalifikacyjne E oraz będącej serwisantem autoryzowanym, upoważnionym do uruchomienia danego rodzaju kotła (jeśli wymaga tego producent), że kotły zostały podłączone do instalacji w sposób spełniający zasady bezpieczeństwa wg. aktualnego prawa budowlanego, że zostały dostosowane i wyregulowane do aktualnych potrzeb oraz dokonania wpisu do karty gwarancyjnej urządzenia wydanej przez producenta. Termin dostarczenia i uruchomienia kotła – do dnia 20.11.2017
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 44621220-7,
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2017-11-20
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium	Znaczenie
Cena za realizację zamówienia	60,00
Okres gwarancji jakości	40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr:	35	Nazwa:	35

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Opis przedmiotu zamówienia dla 35 części Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z rozładunkiem, montażem i uruchomieniem 1 szt. kotła gazowego w indywidualnych budynkach mieszkalnych (wskazanych przez zamawiającego) na terenie miasta Płońsk w ramach zadania pn. „Poprawa jakości powietrza na terenie Płońsk – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni – etap II”. W ramach części nr 35 przedmiot zamówienia obejmuje: L.p. Rodzaj kotła (wynikający z indywidualnych obiektywnych okoliczności mieszkańców) Ilość szt. 1. TERMET ECO CONDENS – 20 SILVER z zasobnikiem 100 l lub równoważny w zakresie: - gazowy kocioł kondensacyjny, - przepływowe podgrzewanie ciepłej wody użytkowej, - czujnik tlenku węgla, - moc cieplna 2,7- 20kW, - sprawność przy 30% obciążeniu i temp. powrotu 30*C 107,9% lub wyższa, - posiadający palnik cylindryczny ze stali nierdzewnej modulujący od 13 do 100 %, - posiadający wymiennik płytowy ze stali nierdzewnej, - automatyka z możliwością pracy w trybie pogodowym, - posiadający panel obsługowy, - wyposażony w elektroniczną pompę obiegową, - wyposażony w zawór bezpieczeństwa i naczynie przeponowe, - przyłącze spalinowe 60/100mm, - wymiary (wys. x szer. x gł.) 785 x 400 x 334 mm lub mniejsze, - masa całkowita kotła 34 kg lub lżejszy, - układ odprowadzania spalin, - układ odprowadzania kondensatu, - armatura kotłowni i materiały niezbędne do wykonania kotłowni oraz okablowanie elektryczne urządzeń kotłowni, - demontaż starego kotła przez Beneficjenta Ostatecznego. 1 Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń równoważnych, a Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, m.in. przedstawiając producencką specyfikację techniczną kotła. Równoważność w stosunku do wymiarów kotła Zamawiający rozumie jako nie większe w wysokości/głębokości/szerokości. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości dostarczonych kotłów w przypadku rezygnacji z udziału w projekcie pn. . „Poprawa jakości powietrza na terenie Płońsk – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni – etap II” przez któregokolwiek z Beneficjentów Ostatecznych, tj. mieszkańca miasta Płońsk, do którego urządzenie ma być dostarczone, bądź w przypadku zaistnienia innej okoliczności, niż rezygnacja, powodującej brak dalszego uczestnictwa Beneficjenta Ostatecznego w projekcie, o którym mowa powyżej. Prawo odstąpienia może być zrealizowane przez Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji przez Zamawiającego o rezygnacji mieszkańca, bądź o zaistnieniu innej okoliczności, o której mowa powyżej. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć własnym transportem przedmiot Umowy do miejsc wskazanych przez Zamawiającego wraz z rozładunkiem ze środka transportu i złożeniem w miejscu wskazanym przez Beneficjenta Ostatecznego (mieszkańca) na własny koszt, ryzyko i odpowiedzialność. Wykonawca jest zobowiązany do uruchomienia dostarczonego kotła, tj. sprawdzenia przez osobę posiadającą odpowiednie świadectwa kwalifikacyjne E oraz będącej serwisantem autoryzowanym, upoważnionym do uruchomienia danego rodzaju kotła (jeśli wymaga tego producent), że kotły zostały podłączone do instalacji w sposób spełniający zasady bezpieczeństwa wg. aktualnego prawa budowlanego, że zostały dostosowane i wyregulowane do aktualnych potrzeb oraz dokonania wpisu do karty gwarancyjnej urządzenia wydanej przez producenta. Termin dostarczenia i uruchomienia kotła – do dnia 20.11.2017 r.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 44621220-7,
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2017-11-20
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium	Znaczenie
Cena za realizację zamówienia	60,00
Okres gwarancji jakości	40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr:	36	Nazwa:	36

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Opis przedmiotu zamówienia dla 36 części Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z rozładunkiem, montażem i uruchomieniem 1 szt. kotła gazowego w indywidualnych budynkach mieszkalnych (wskazanych przez zamawiającego) na terenie miasta Płońsk w ramach zadania pn. „Poprawa jakości powietrza na terenie Płońsk – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni – etap II”. W ramach części nr 36 przedmiot zamówienia obejmuje: L.p. Rodzaj kotła (wynikający z indywidualnych obiektywnych okoliczności mieszkańców) Ilość szt. 1. TERMET ECO CONDENS – 20 SILVER z zasobnikiem 100 l lub równoważny w zakresie: - gazowy wiszący kocioł dwufunkcyjny kondensacyjny, - przepływowe podgrzewanie ciepłej wody użytkowej, - czujnik tlenku węgla, - moc cieplna 2,7-20kW, - sprawność przy 30% obciążeniu i temp. powrotu 30*C 107,9% lub wyższa, - posiadający palnik cylindryczny ze stali nierdzewnej modulujący od 13 do 100 %, - posiadający wymiennik płytowy ze stali nierdzewnej, - automatyka z możliwością pracy w trybie pogodowym, - posiadający panel obsługowy, - wyposażony w elektroniczną pompę obiegową, - wyposażony w zawór bezpieczeństwa i naczynie przeponowe, - przyłącze spalinowe 60/100mm, - wymiary (wys. x szer. x gł.) 785 x 400 x 334 mm lub mniejsze, - masa całkowita kotła 34 kg lub lżejszy, - układ odprowadzania spalin, - układ odprowadzania kondensatu, - armatura kotłowni i materiały niezbędne do wykonania kotłowni oraz okablowanie elektryczne urządzeń kotłowni, - demontaż starego kotła przez Beneficjenta Ostatecznego. 1 Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń równoważnych, a Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, m.in. przedstawiając producencką specyfikację techniczną kotła. Równoważność w stosunku do wymiarów kotła Zamawiający rozumie jako nie większe w wysokości/głębokości/szerokości. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości dostarczonych kotłów w przypadku rezygnacji z udziału w projekcie pn. . „Poprawa jakości powietrza na terenie Płońsk – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni – etap II” przez któregokolwiek z Beneficjentów Ostatecznych, tj. mieszkańca miasta Płońsk, do którego urządzenie ma być dostarczone, bądź w przypadku zaistnienia innej okoliczności, niż rezygnacja, powodującej brak dalszego uczestnictwa Beneficjenta Ostatecznego w projekcie, o którym mowa powyżej. Prawo odstąpienia może być zrealizowane przez Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji przez Zamawiającego o rezygnacji mieszkańca, bądź o zaistnieniu innej okoliczności, o której mowa powyżej. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć własnym transportem przedmiot Umowy do miejsc wskazanych przez Zamawiającego wraz z rozładunkiem ze środka transportu i złożeniem w miejscu wskazanym przez Beneficjenta Ostatecznego (mieszkańca) na własny koszt, ryzyko i odpowiedzialność. Wykonawca jest zobowiązany do uruchomienia dostarczonego kotła, tj. sprawdzenia przez osobę posiadającą odpowiednie świadectwa kwalifikacyjne E oraz będącej serwisantem autoryzowanym, upoważnionym do uruchomienia danego rodzaju kotła (jeśli wymaga tego producent), że kotły zostały podłączone do instalacji w sposób spełniający zasady bezpieczeństwa wg. aktualnego prawa budowlanego, że zostały dostosowane i wyregulowane do aktualnych potrzeb oraz dokonania wpisu do karty gwarancyjnej urządzenia wydanej przez producenta. Termin dostarczenia i uruchomienia kotła – do dnia 20.11.2017 r.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 44621220-7,
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2017-11-20
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium	Znaczenie
Cena za realizację zamówienia	60,00
Okres gwarancji jakości	40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr:	37	Nazwa:	37

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Opis przedmiotu zamówienia dla 37 części Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z rozładunkiem, montażem i uruchomieniem 1 szt. kotła gazowego w indywidualnych budynkach mieszkalnych (wskazanych przez Zamawiającego) na terenie miasta Płońsk w ramach zadania pn. „Poprawa jakości powietrza na terenie Płońsk – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni – etap II”. W ramach części nr 37 przedmiot zamówienia obejmuje: L.p. Rodzaj kotła (wynikający z indywidualnych obiektywnych okoliczności mieszkańców) Ilość szt. 1. VAILLANT VC 206/5-5 lub równoważny w zakresie: - gazowy jednofunkcyjny kocioł kondensacyjny, - przystosowany do pracy z zasobnikiem ciepłej wody użytkowej, - regulator pogodowy do sterowania temperaturą pokojową, - komin z uszczelką DN 80, - czujnik tlenku węgla, - znamionowa moc przy 3,8 – 20kW, - sprawność przy obciążeniu 30% 108% lub wyższa, - posiadający palnik modulujący od 20 do 100%, - automatyka z możliwością pracy w trybie pogodowym oraz współpracująca z kolektorami słonecznymi, - wyposażony w elektroniczną pompę obiegową, - wyposażony w zawór bezpieczeństwa i naczynie przeponowe, - przyłącze spalinowe 60/100mm, - wymiary (wys. x szer. x gł.) 720 x 440 x 338 mm lub mniejsze, - masa całkowita kotła 34 kg lub niższa, - armatura kotłowni i materiały niezbędne do wykonania kotłowni oraz okablowanie elektryczne urządzeń kotłowni, - demontaż starego kotła przez Beneficjenta Ostatecznego. 1 Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń równoważnych, a Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, m.in. przedstawiając producencką specyfikację techniczną kotła. Równoważność w stosunku do wymiarów kotła Zamawiający rozumie jako nie większe w wysokości/głębokości/szerokości. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości dostarczonych kotłów w przypadku rezygnacji z udziału w projekcie pn. „Poprawa jakości powietrza na terenie Płońsk – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni – etap II” przez któregokolwiek z Beneficjentów Ostatecznych, tj. mieszkańca miasta Płońsk, do którego urządzenie ma być dostarczone, bądź w przypadku zaistnienia innej okoliczności, niż rezygnacja, powodującej brak dalszego uczestnictwa Beneficjenta Ostatecznego w projekcie, o którym mowa powyżej. Prawo odstąpienia może być zrealizowane przez zamawiającego w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji przez Zamawiającego o rezygnacji mieszkańca, bądź o zaistnieniu innej okoliczności, o której mowa powyżej. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć własnym transportem przedmiot Umowy do miejsc wskazanych przez Zamawiającego wraz z rozładunkiem ze środka transportu i złożeniem w miejscu wskazanym przez Beneficjenta Ostatecznego (mieszkańca) na własny koszt, ryzyko i odpowiedzialność. Wykonawca jest zobowiązany do uruchomienia dostarczonego kotła, tj. sprawdzenia przez osobę posiadającą odpowiednie świadectwa kwalifikacyjne E oraz będącej serwisantem autoryzowanym, upoważnionym do uruchomienia danego rodzaju kotła (jeśli wymaga tego producent), że kotły zostały podłączone do instalacji w sposób spełniający zasady bezpieczeństwa wg. aktualnego prawa budowlanego, że zostały dostosowane i wyregulowane do aktualnych potrzeb oraz dokonania wpisu do karty gwarancyjnej urządzenia wydanej przez producenta. Termin dostarczenia i uruchomienia kotła – do dnia 20.11.2017 r.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 44621220-7,
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2017-11-20
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium	Znaczenie
Cena za realizację zamówienia	60,00
Okres gwarancji jakości	40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr:	38	Nazwa:	38

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Opis przedmiotu zamówienia dla 38 części Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z rozładunkiem, montażem i uruchomieniem 1 szt. kotła gazowego w indywidualnych budynkach mieszkalnych (wskazanych przez Zamawiającego) na terenie miasta Płońsk w ramach zadania pn. „Poprawa jakości powietrza na terenie Płońsk – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni – etap II”. W ramach części nr 38 przedmiot zamówienia obejmuje: L.p. Rodzaj kotła (wynikający z indywidualnych obiektywnych okoliczności mieszkańców) Ilość szt. 1. VAILLANT ECOTEC VC 206/5-5 lub równoważny w zakresie: - gazowy jednofunkcyjny kocioł kondensacyjny, - przystosowany do pracy z zasobnikiem ciepłej wody użytkowej, - sterowanie pogodowe CALORMATIC 470 czujka wewnętrza oraz zewnętrzna, - czujnik tlenku węgla, - znamionowa moc 3,8 – 20kW, - sprawność przy obciążeniu 30% 108% lub wyższa, - posiadający palnik modulujący od 20 do 100%, - automatyka z możliwością pracy w trybie pogodowym oraz współpracująca z kolektorami słonecznymi, - wyposażony w elektroniczną pompę obiegową, - wyposażony w zawór bezpieczeństwa i naczynie przeponowe, - przyłącze spalinowe 60/100mm, - wymiary (wys. x szer. x gł.) 720 x 440 x 338 mm lub mniejsze, - masa całkowita kotła 34 kg lub niższa, - systemem kominowy, czyli 6m rury spalinowej, zakończeniem komina, przejściem podstawowym do szachtu, - armatura kotłowni i materiały niezbędne do wykonania kotłowni oraz okablowanie elektryczne urządzeń kotłowni, - demontaż starego kotła przez Beneficjenta Ostatecznego. 1 Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń równoważnych, a Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, m.in. przedstawiając producencką specyfikację techniczną kotła. Równoważność w stosunku do wymiarów kotła Zamawiający rozumie jako nie większe w wysokości/głębokości/szerokości. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości dostarczonych kotłów w przypadku rezygnacji z udziału w projekcie pn. „Poprawa jakości powietrza na terenie Płońsk – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni – etap II” przez któregokolwiek z Beneficjentów Ostatecznych, tj. mieszkańca miasta Płońsk, do którego urządzenie ma być dostarczone, bądź w przypadku zaistnienia innej okoliczności, niż rezygnacja, powodującej brak dalszego uczestnictwa Beneficjenta Ostatecznego w projekcie, o którym mowa powyżej. Prawo odstąpienia może być zrealizowane przez zamawiającego w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji przez Zamawiającego o rezygnacji mieszkańca, bądź o zaistnieniu innej okoliczności, o której mowa powyżej. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć własnym transportem przedmiot Umowy do miejsc wskazanych przez Zamawiającego wraz z rozładunkiem ze środka transportu i złożeniem w miejscu wskazanym przez Beneficjenta Ostatecznego (mieszkańca) na własny koszt, ryzyko i odpowiedzialność. Wykonawca jest zobowiązany do uruchomienia dostarczonego kotła, tj. sprawdzenia przez osobę posiadającą odpowiednie świadectwa kwalifikacyjne E oraz będącej serwisantem autoryzowanym, upoważnionym do uruchomienia danego rodzaju kotła (jeśli wymaga tego producent), że kotły zostały podłączone do instalacji w sposób spełniający zasady bezpieczeństwa wg. aktualnego prawa budowlanego, że zostały dostosowane i wyregulowane do aktualnych potrzeb oraz dokonania wpisu do karty gwarancyjnej urządzenia wydanej przez producenta. Termin dostarczenia i uruchomienia kotła – do dnia 20.11.2017 r.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 44621220-7,
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2017-11-20
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium	Znaczenie
Cena za realizację zamówienia	60,00
Okres gwarancji jakości	40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr:	39	Nazwa:	39

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Opis przedmiotu zamówienia dla 39 części Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z rozładunkiem, montażem i uruchomieniem 1 szt. kotła gazowego w indywidualnym budynku mieszkalnym (wskazanym przez Zamawiającego) na terenie miasta Płońsk w ramach zadania pn. „Poprawa jakości powietrza na terenie Płońsk – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni – etap II”. W ramach części nr 39 przedmiot zamówienia obejmuje: L.p. Rodzaj kotła (wynikający z indywidualnych obiektywnych okoliczności mieszkańców) Ilość szt. 1. IMMERGAS Zeus Victrix 26 2 ERP lub równoważny w zakresie: - gazowy wiszący kocioł dwufunkcyjny kondensacyjny, z wbudowanym zasobnikiem 45 l w środku oraz regulatorem pogodowym comando amico, - moc cieplna na c.o. 3-23kW, - sprawność przy 50/30oC 106,8% lub wyższa, - czujnik tlenku węgla, - posiadający palnik modulujący od 12 do 100%, - posiadający wymiennik ciepła ze stali nierdzewnej, - automatyka z możliwością pracy w trybie pogodowym, - posiadający panel obsługowy, - wyposażony w elektroniczną pompę obiegową, - wyposażony w zawór bezpieczeństwa i naczynie przeponowe, - przyłącze spalinowe 80/125mm, - wymiary (wys. x szer. x gł.) 843 x 580 x 380 mm lub mniejsze, - masa całkowita kotła 61kg lub lżejszy, - armatura kotłowni i materiały niezbędne do wykonania kotłowni oraz okablowanie elektryczne urządzeń kotłowni, - demontaż starego kotła przez Beneficjenta Ostatecznego. 1 Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń równoważnych, a Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, m.in. przedstawiając producencką specyfikację techniczną kotła. Równoważność w stosunku do wymiarów kotła Zamawiający rozumie jako nie większe w wysokości/głębokości/szerokości. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości dostarczonych kotłów w przypadku rezygnacji z udziału w projekcie pn. „Poprawa jakości powietrza na terenie Płońsk – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni – etap II” przez któregokolwiek z Beneficjentów Ostatecznych, tj. mieszkańca miasta Płońsk, do którego urządzenie ma być dostarczone, bądź w przypadku zaistnienia innej okoliczności, niż rezygnacja, powodującej brak dalszego uczestnictwa Beneficjenta Ostatecznego w projekcie, o którym mowa powyżej. Prawo odstąpienia może być zrealizowane przez zamawiającego w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji przez zamawiającego o rezygnacji mieszkańca, bądź o zaistnieniu innej okoliczności, o której mowa powyżej. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć własnym transportem przedmiot Umowy do miejsc wskazanych przez Zamawiającego wraz z rozładunkiem ze środka transportu i złożeniem w miejscu wskazanym przez Beneficjenta Ostatecznego (mieszkańca) na własny koszt, ryzyko i odpowiedzialność. Wykonawca jest zobowiązany do uruchomienia dostarczonego kotła, tj. sprawdzenia przez osobę posiadającą odpowiednie świadectwa kwalifikacyjne E oraz będącej serwisantem autoryzowanym, upoważnionym do uruchomienia danego rodzaju kotła (jeśli wymaga tego producent), że kotły zostały podłączone do instalacji w sposób spełniający zasady bezpieczeństwa wg. aktualnego prawa budowlanego, że zostały dostosowane i wyregulowane do aktualnych potrzeb oraz dokonania wpisu do karty gwarancyjnej urządzenia wydanej przez producenta. Termin dostarczenia i uruchomienia kotła – do dnia 20.11.2017 r.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 44621220-7,
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2017-11-20
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium	Znaczenie
Cena za realizację zamówienia	60,00
Okres gwarancji jakości	40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr:	40	Nazwa:	40

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Opis przedmiotu zamówienia dla 40 części Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z rozładunkiem, montażem i uruchomieniem 1 szt. kotła gazowego w indywidualnych budynkach mieszkalnych (wskazanych przez zamawiającego) na terenie miasta Płońsk w ramach zadania pn. „Poprawa jakości powietrza na terenie Płońsk – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni – etap II”. W ramach części nr 40 przedmiot zamówienia obejmuje: L.p. Rodzaj kotła (wynikający z indywidualnych obiektywnych okoliczności mieszkańców) Ilość szt. 1. IMMERGAS Zeus Victrix Superior 26 2 ERP z wbudowanym zasobnikiem 54 l w środku oraz regulatorem pogodowym super comando Amico z funkcją zdalnego sterowania lub równoważny w zakresie: - gazowy kocioł kondensacyjny, - dwufunkcyjny, przepływowe podgrzewanie ciepłej wody użytkowej, - moc cieplna na c.o. 3-23kW, - sprawność przy 50/30oC 106,8% lub wyższa, - czujnik tlenku węgla, - posiadający palnik modulujący od 12 do 100%, - posiadający wymiennik ciepła ze stali nierdzewnej, - automatyka z możliwością pracy w trybie pogodowym, - posiadający panel obsługowy, - wyposażony w elektroniczną pompę obiegową, - wyposażony w zawór bezpieczeństwa i naczynie przeponowe, - przyłącze spalinowe 80/125mm, - wymiary (wys. x szer. x gł.) 843 x 580 x 380 mm lub mniejsze, - masa całkowita kotła 61kg lub lżejszy, - armatura kotłowni i materiały niezbędne do wykonania kotłowni oraz okablowanie elektryczne urządzeń kotłowni, - demontaż starego kotła przez Beneficjenta Ostatecznego. 1 Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń równoważnych, a Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, m.in. przedstawiając producencką specyfikację techniczną kotła. Równoważność w stosunku do wymiarów kotła Zamawiający rozumie jako nie większe w wysokości/głębokości/szerokości. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości dostarczonych kotłów w przypadku rezygnacji z udziału w projekcie pn. „Poprawa jakości powietrza na terenie Płońsk – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni – etap II” przez któregokolwiek z Beneficjentów Ostatecznych, tj. mieszkańca miasta Płońsk, do którego urządzenie ma być dostarczone, bądź w przypadku zaistnienia innej okoliczności, niż rezygnacja, powodującej brak dalszego uczestnictwa Beneficjenta Ostatecznego w projekcie, o którym mowa powyżej. Prawo odstąpienia może być zrealizowane przez Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji przez Zamawiającego o rezygnacji mieszkańca, bądź o zaistnieniu innej okoliczności, o której mowa powyżej. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć własnym transportem przedmiot Umowy do miejsc wskazanych przez Zamawiającego wraz z rozładunkiem ze środka transportu i złożeniem w miejscu wskazanym przez Beneficjenta Ostatecznego (mieszkańca) na własny koszt, ryzyko i odpowiedzialność. Wykonawca jest zobowiązany do uruchomienia dostarczonego kotła, tj. sprawdzenia przez osobę posiadającą odpowiednie świadectwa kwalifikacyjne E oraz będącej serwisantem autoryzowanym, upoważnionym do uruchomienia danego rodzaju kotła (jeśli wymaga tego producent), że kotły zostały podłączone do instalacji w sposób spełniający zasady bezpieczeństwa wg. aktualnego prawa budowlanego, że zostały dostosowane i wyregulowane do aktualnych potrzeb oraz dokonania wpisu do karty gwarancyjnej urządzenia wydanej przez producenta. Termin dostarczenia i uruchomienia kotła – do dnia 20.11.2017 r.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 44621220-7,
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2017-11-20
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium	Znaczenie
Cena za realizację zamówienia	60,00
Okres gwarancji jakości	40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr:	41	Nazwa:	41

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Opis przedmiotu zamówienia dla 41 części Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z rozładunkiem, montażem i uruchomieniem 1 szt. kotła gazowego w indywidualnych budynkach mieszkalnych (wskazanych przez zamawiającego) na terenie miasta Płońsk w ramach zadania pn. „Poprawa jakości powietrza na terenie Płońsk – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni – etap II”. W ramach części nr 41 przedmiot zamówienia obejmuje: L.p. Rodzaj kotła (wynikający z indywidualnych obiektywnych okoliczności mieszkańców) Ilość szt. 1. TERMET ECO CONDENS – 20 SILVER z zasobnikiem 100 l lub równoważny w zakresie: - gazowy kocioł dwufunkcyjny kondensacyjny, - przepływowe podgrzewanie ciepłej wody użytkowej, - moc cieplna 2,7-20kW, - czujnik tlenku węgla, - sprawność przy 30% obciążeniu i temp. powrotu 30*C 107,9% lub wyższa, - posiadający palnik cylindryczny ze stali nierdzewnej modulujący od 13 do 100 %, - posiadający wymiennik płytowy ze stali nierdzewnej, - automatyka z możliwością pracy w trybie pogodowym, - posiadający panel obsługowy, - wyposażony w elektroniczną pompę obiegową, - wyposażony w zawór bezpieczeństwa i naczynie przeponowe, - przyłącze spalinowe 60/100mm, - wymiary (wys. x szer. x gł.) 785 x 400 x 334 mm lub mniejsze, - masa całkowita kotła 34 kg lub lżejszy, - regulator pokojowy do sterowania temperaturą pokojową, - komin z uszczelką DN 80, - armatura kotłowni i materiały niezbędne do wykonania kotłowni oraz okablowanie elektryczne urządzeń kotłowni, - demontaż starego kotła przez Beneficjenta Ostatecznego. 1 Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń równoważnych, a Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, m.in. przedstawiając producencką specyfikację techniczną kotła. Równoważność w stosunku do wymiarów kotła Zamawiający rozumie jako nie większe w wysokości/głębokości/szerokości. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości dostarczonych kotłów w przypadku rezygnacji z udziału w projekcie pn. . „Poprawa jakości powietrza na terenie Płońsk – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni – etap II” przez któregokolwiek z Beneficjentów Ostatecznych, tj. mieszkańca miasta Płońsk, do którego urządzenie ma być dostarczone, bądź w przypadku zaistnienia innej okoliczności, niż rezygnacja, powodującej brak dalszego uczestnictwa Beneficjenta Ostatecznego w projekcie, o którym mowa powyżej. Prawo odstąpienia może być zrealizowane przez Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji przez Zamawiającego o rezygnacji mieszkańca, bądź o zaistnieniu innej okoliczności, o której mowa powyżej. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć własnym transportem przedmiot Umowy do miejsc wskazanych przez Zamawiającego wraz z rozładunkiem ze środka transportu i złożeniem w miejscu wskazanym przez Beneficjenta Ostatecznego (mieszkańca) na własny koszt, ryzyko i odpowiedzialność. Wykonawca jest zobowiązany do uruchomienia dostarczonego kotła, tj. sprawdzenia przez osobę posiadającą odpowiednie świadectwa kwalifikacyjne E oraz będącej serwisantem autoryzowanym, upoważnionym do uruchomienia danego rodzaju kotła (jeśli wymaga tego producent), że kotły zostały podłączone do instalacji w sposób spełniający zasady bezpieczeństwa wg. aktualnego prawa budowlanego, że zostały dostosowane i wyregulowane do aktualnych potrzeb oraz dokonania wpisu do karty gwarancyjnej urządzenia wydanej przez producenta. Termin dostarczenia i uruchomienia kotła – do dnia 20.11.2017 r.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 44621220-7,
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2017-11-20
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium	Znaczenie
Cena za realizację zamówienia	60,00
Okres gwarancji jakości	40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr:	42	Nazwa:	42

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Opis przedmiotu zamówienia dla 42 części Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z rozładunkiem, montażem i uruchomieniem 1 szt. kotła gazowego w indywidualnym budynku mieszkalnym (wskazanym przez Zamawiającego) na terenie miasta Płońsk w ramach zadania pn. „Poprawa jakości powietrza na terenie Płońsk – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni – etap II”. W ramach części nr 42 przedmiot zamówienia obejmuje: L.p. Rodzaj kotła (wynikający z indywidualnych obiektywnych okoliczności mieszkańców) Ilość szt. 1. IMMERGAS VICTRIX EXA 28 1 ERP lub równoważny w zakresie: - gazowy kocioł kondensacyjny, dwufunkcyjny, - moc cieplna na c.o. 5,5 -27,7 kW, - czujnik tlenku węgla, - sprawność przy 50/30oC 106,8% lub wyższa, - posiadający palnik modulujący od 12 do 100% - posiadający wymiennik ciepła ze stali nierdzewnej, - automatyka z możliwością pracy w trybie pogodowym, - posiadający panel obsługowy, - wyposażony w elektroniczną pompę obiegową, - wyposażony w zawór bezpieczeństwa i naczynie przeponowe, - przyłącze spalinowe 80/125mm, - wymiary (wys. x szer. x gł.) 843 x 580 x 380 mm lub mniejsze, - masa całkowita kotła 61 kg lub lżejszy, - montaż termostatu pokojowego bezprzewodowego SALUS, - przerobienie instalacji na układ zamknięty, - montaż systemu kominowego spaliny/powietrze DN 80/125 o połączeniach szczelnych, - armatura kotłowni i materiały niezbędne do wykonania kotłowni oraz okablowanie elektryczne urządzeń kotłowni, - demontaż starego kotła przez Beneficjenta Ostatecznego. 1 Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń równoważnych, a Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, m.in. przedstawiając producencką specyfikację techniczną kotła. Równoważność w stosunku do wymiarów kotła Zamawiający rozumie jako nie większe w wysokości/głębokości/szerokości. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości dostarczonych kotłów w przypadku rezygnacji z udziału w projekcie pn. „Poprawa jakości powietrza na terenie Płońsk – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni – etap II” przez któregokolwiek z Beneficjentów Ostatecznych, tj. mieszkańca miasta Płońsk, do którego urządzenie ma być dostarczone, bądź w przypadku zaistnienia innej okoliczności, niż rezygnacja, powodującej brak dalszego uczestnictwa Beneficjenta Ostatecznego w projekcie, o którym mowa powyżej. Prawo odstąpienia może być zrealizowane przez Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji przez Zamawiającego o rezygnacji mieszkańca, bądź o zaistnieniu innej okoliczności, o której mowa powyżej. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć własnym transportem przedmiot Umowy do miejsc wskazanych przez Zamawiającego wraz z rozładunkiem ze środka transportu i złożeniem w miejscu wskazanym przez Beneficjenta Ostatecznego (mieszkańca) na własny koszt, ryzyko i odpowiedzialność. Wykonawca jest zobowiązany do uruchomienia dostarczonego kotła, tj. sprawdzenia przez osobę posiadającą odpowiednie świadectwa kwalifikacyjne E oraz będącej serwisantem autoryzowanym, upoważnionym do uruchomienia danego rodzaju kotła (jeśli wymaga tego producent), że kotły zostały podłączone do instalacji w sposób spełniający zasady bezpieczeństwa wg. aktualnego prawa budowlanego, że zostały dostosowane i wyregulowane do aktualnych potrzeb oraz dokonania wpisu do karty gwarancyjnej urządzenia wydanej przez producenta. Termin dostarczenia i uruchomienia kotła – do dnia 20.11.2017 r.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 44621220-7,
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2017-11-20
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium	Znaczenie
Cena za realizację zamówienia	60,00
Okres gwarancji jakości	40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr:	43	Nazwa:	43

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Opis przedmiotu zamówienia dla 43 części Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z rozładunkiem, montażem i uruchomieniem 1 szt. kotła gazowego w indywidualnych budynkach mieszkalnych (wskazanych przez Zamawiającego) na terenie miasta Płońsk w ramach zadania pn. „Poprawa jakości powietrza na terenie Płońsk – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni – etap II”. W ramach części nr 43 przedmiot zamówienia obejmuje: L.p. Rodzaj kotła (wynikający z indywidualnych obiektywnych okoliczności mieszkańców) Ilość szt. 1. VAILLANT ECOTEC VC 206/5-5 lub równoważny w zakresie: - gazowy dwufunkcyjny kocioł kondensacyjny, - przystosowany do pracy z zasobnikiem ciepłej wody użytkowej, - znamionowa moc przy 50/30*C 3,8 – 20kW, - czujnik tlenku węgla, - sprawność przy obciążeniu 30% 108% lub wyższa, - posiadający palnik modulujący od 20 do 100%, - automatyka z możliwością pracy w trybie pogodowym oraz współpracująca z kolektorami słonecznymi, - wyposażony w elektroniczną pompę obiegową, - wyposażony w zawór bezpieczeństwa i naczynie przeponowe, - przyłącze spalinowe 60/100mm, - wymiary (wys. x szer. x gł.) 720 x 440 x 338 mm lub mniejsze, - masa całkowita kotła 34 kg lub niższa, - regulator pogodowy do sterowania temperaturą pokojową, - komin z uszczelką DN 80, - armatura kotłowni i materiały niezbędne do wykonania kotłowni oraz okablowanie elektryczne urządzeń kotłowni, - demontaż starego kotła przez Beneficjenta Ostatecznego. 1 Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń równoważnych, a Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, m.in. przedstawiając producencką specyfikację techniczną kotła. Równoważność w stosunku do wymiarów kotła Zamawiający rozumie jako nie większe w wysokości/głębokości/szerokości. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości dostarczonych kotłów w przypadku rezygnacji z udziału w projekcie pn. „Poprawa jakości powietrza na terenie Płońsk – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni – etap II” przez któregokolwiek z Beneficjentów Ostatecznych, tj. mieszkańca miasta Płońsk, do którego urządzenie ma być dostarczone, bądź w przypadku zaistnienia innej okoliczności, niż rezygnacja, powodującej brak dalszego uczestnictwa Beneficjenta Ostatecznego w projekcie, o którym mowa powyżej. Prawo odstąpienia może być zrealizowane przez zamawiającego w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji przez Zamawiającego o rezygnacji mieszkańca, bądź o zaistnieniu innej okoliczności, o której mowa powyżej. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć własnym transportem przedmiot Umowy do miejsc wskazanych przez Zamawiającego wraz z rozładunkiem ze środka transportu i złożeniem w miejscu wskazanym przez Beneficjenta Ostatecznego (mieszkańca) na własny koszt, ryzyko i odpowiedzialność. Wykonawca jest zobowiązany do uruchomienia dostarczonego kotła, tj. sprawdzenia przez osobę posiadającą odpowiednie świadectwa kwalifikacyjne E oraz będącej serwisantem autoryzowanym, upoważnionym do uruchomienia danego rodzaju kotła (jeśli wymaga tego producent), że kotły zostały podłączone do instalacji w sposób spełniający zasady bezpieczeństwa wg. aktualnego prawa budowlanego, że zostały dostosowane i wyregulowane do aktualnych potrzeb oraz dokonania wpisu do karty gwarancyjnej urządzenia wydanej przez producenta. Termin dostarczenia i uruchomienia kotła – do dnia 20.11.2017 r.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 44621220-7,
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2017-11-20
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium	Znaczenie
Cena za realizację zamówienia	60,00
Okres gwarancji jakości	40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr:	44	Nazwa:	44

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Opis przedmiotu zamówienia dla 44 części Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z rozładunkiem, montażem i uruchomieniem 1 szt. kotła gazowego w indywidualnych budynkach mieszkalnych (wskazanych przez zamawiającego) na terenie miasta Płońsk w ramach zadania pn. „Poprawa jakości powietrza na terenie Płońsk – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni – etap II”. W ramach części nr 44 przedmiot zamówienia obejmuje: L.p. Rodzaj kotła (wynikający z indywidualnych obiektywnych okoliczności mieszkańców) Ilość szt. 1. TERMET ECO CONDENS – 20 SILVER z zasobnikiem 100 l lub równoważny w zakresie: - gazowy kocioł dwufunkcyjny kondensacyjny, - przepływowe podgrzewanie ciepłej wody użytkowej, - moc cieplna na przy 50/30*C 2,7-20 kW, - czujnik tlenku węgla, - sprawność przy 30% obciążeniu i temp. powrotu 30*C 107,9% lub wyższa, - posiadający palnik cylindryczny ze stali nierdzewnej modulujący od 13 do 100 %, - posiadający wymiennik płytowy ze stali nierdzewnej, - automatyka z możliwością pracy w trybie pogodowym, - posiadający panel obsługowy, - wyposażony w elektroniczną pompę obiegową, - wyposażony w zawór bezpieczeństwa i naczynie przeponowe, - przyłącze spalinowe 60/100mm, - wymiary (wys. x szer. x gł.) 785 x 400 x 334 mm lub mniejsze, - masa całkowita kotła 34 kg lub lżejszy, - regulator pokojowy do sterowania temperaturą pokojową, - komin z uszczelką DN 80, - armatura kotłowni i materiały niezbędne do wykonania kotłowni oraz okablowanie elektryczne urządzeń kotłowni, - demontaż starego kotła przez Beneficjenta Ostatecznego. 1 Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń równoważnych, a Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, m.in. przedstawiając producencką specyfikację techniczną kotła. Równoważność w stosunku do wymiarów kotła Zamawiający rozumie jako nie większe w wysokości/głębokości/szerokości. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości dostarczonych kotłów w przypadku rezygnacji z udziału w projekcie pn. . „Poprawa jakości powietrza na terenie Płońsk – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni – etap II” przez któregokolwiek z Beneficjentów Ostatecznych, tj. mieszkańca miasta Płońsk, do którego urządzenie ma być dostarczone, bądź w przypadku zaistnienia innej okoliczności, niż rezygnacja, powodującej brak dalszego uczestnictwa Beneficjenta Ostatecznego w projekcie, o którym mowa powyżej. Prawo odstąpienia może być zrealizowane przez Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji przez Zamawiającego o rezygnacji mieszkańca, bądź o zaistnieniu innej okoliczności, o której mowa powyżej. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć własnym transportem przedmiot Umowy do miejsc wskazanych przez Zamawiającego wraz z rozładunkiem ze środka transportu i złożeniem w miejscu wskazanym przez Beneficjenta Ostatecznego (mieszkańca) na własny koszt, ryzyko i odpowiedzialność. Wykonawca jest zobowiązany do uruchomienia dostarczonego kotła, tj. sprawdzenia przez osobę posiadającą odpowiednie świadectwa kwalifikacyjne E oraz będącej serwisantem autoryzowanym, upoważnionym do uruchomienia danego rodzaju kotła (jeśli wymaga tego producent), że kotły zostały podłączone do instalacji w sposób spełniający zasady bezpieczeństwa wg. aktualnego prawa budowlanego, że zostały dostosowane i wyregulowane do aktualnych potrzeb oraz dokonania wpisu do karty gwarancyjnej urządzenia wydanej przez producenta. Termin dostarczenia i uruchomienia kotła – do dnia 20.11.2017 r.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 44621220-7,
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2017-11-20
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium	Znaczenie
Cena za realizację zamówienia	60,00
Okres gwarancji jakości	40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr:	45	Nazwa:	45

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Opis przedmiotu zamówienia dla 45 części Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z rozładunkiem, montażem i uruchomieniem 1 szt. kotła gazowego w indywidualnym budynku mieszkalnym (wskazanym przez Zamawiającego) na terenie miasta Płońsk w ramach zadania pn. „Poprawa jakości powietrza na terenie Płońsk – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni – etap II”. W ramach części nr 45 przedmiot zamówienia obejmuje: L.p. Rodzaj kotła (wynikający z indywidualnych obiektywnych okoliczności mieszkańców) Ilość szt. 1. IMMERGAS VICTRIX 20 X TT 2 ERP lub równoważny w zakresie: - gazowy kocioł kondensacyjny, - moc kotła (minimalna – nominalna) - 3,0 – 20 kW, - użyteczna sprawność cieplna (80/60) przy mocy nom./min. – 96,9/98,1 %, - czujnik tlenku węgla, - maksymalne ciśnienie instalacji – 3 bar, - maksymalna temperatura robocza c.o. 90 ͦ C, - zakres regulacji temperatury c.w.u. 30 – 60 ͦ C, - moc zainstalowana 90 W, - maksymalne ciśnienie obiegi c.w.u. - 10 bar, - armatura kotłowni i materiały niezbędne do wykonania kotłowni oraz okablowanie elektryczne urządzeń kotłowni, - demontaż starego kotła przez Beneficjenta Ostatecznego. 1 Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń równoważnych, a Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, m.in. przedstawiając producencką specyfikację techniczną kotła. Równoważność w stosunku do wymiarów kotła Zamawiający rozumie jako nie większe w wysokości/głębokości/szerokości. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości dostarczonych kotłów w przypadku rezygnacji z udziału w projekcie pn. „Poprawa jakości powietrza na terenie Płońsk – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni – etap II” przez któregokolwiek z Beneficjentów Ostatecznych, tj. mieszkańca miasta Płońsk, do którego urządzenie ma być dostarczone, bądź w przypadku zaistnienia innej okoliczności, niż rezygnacja, powodującej brak dalszego uczestnictwa Beneficjenta Ostatecznego w projekcie, o którym mowa powyżej. Prawo odstąpienia może być zrealizowane przez Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji przez Zamawiającego o rezygnacji mieszkańca, bądź o zaistnieniu innej okoliczności, o której mowa powyżej. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć własnym transportem przedmiot Umowy do miejsc wskazanych przez Zamawiającego wraz z rozładunkiem ze środka transportu i złożeniem w miejscu wskazanym przez Beneficjenta Ostatecznego (mieszkańca) na własny koszt, ryzyko i odpowiedzialność. Wykonawca jest zobowiązany do uruchomienia dostarczonego kotła, tj. sprawdzenia przez osobę posiadającą odpowiednie świadectwa kwalifikacyjne E oraz będącej serwisantem autoryzowanym, upoważnionym do uruchomienia danego rodzaju kotła (jeśli wymaga tego producent), że kotły zostały podłączone do instalacji w sposób spełniający zasady bezpieczeństwa wg. aktualnego prawa budowlanego, że zostały dostosowane i wyregulowane do aktualnych potrzeb oraz dokonania wpisu do karty gwarancyjnej urządzenia wydanej przez producenta. Termin dostarczenia i uruchomienia kotła – do dnia 20.11.2017 r.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 44621220-7,
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2017-11-20
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium	Znaczenie
Cena za realizację zamówienia	60,00
Okres gwarancji jakości	40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr:	46	Nazwa:	46

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Opis przedmiotu zamówienia dla 46 części Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z rozładunkiem, montażem i uruchomieniem 1 szt. kotła gazowego w indywidualnych budynkach mieszkalnych (wskazanych przez Zamawiającego) na terenie miasta Płońsk w ramach zadania pn. „Poprawa jakości powietrza na terenie Płońsk – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni – etap II”. W ramach części nr 46 przedmiot zamówienia obejmuje: L.p. Rodzaj kotła (wynikający z indywidualnych obiektywnych okoliczności mieszkańców) Ilość szt. 1. VIESSMANN typ VITODENS 100 W z modulowanym palnikiem cylindrycznym o mocy 6,5 – 19 kW lub równoważny w zakresie: - gazowy jednofunkcyjny kocioł kondensacyjny, - wymiennik VITOCEL 100 W wraz z czujnikiem temperatury, - zasobnik ciepłej wody użytkowej 100 l, - czujnik tlenku węgla, - wkład kominowy DN 60 o połączeniach szczelnych, - termostat pokojowy bezprzewodowy SALUS, - montaż pompki skroplin kondensatu, - znamionowa moc cieplna na c.o. przy 50/30oC 6,5-19W, - sprawność przy 30% obciążeniu i temp. powrotu 30oC 109,2% lub wyższa, - automatyka z możliwością pracy w trybie pogodowym, - posiadający panel obsługowy LCD, - wyposażony w elektroniczną pompę obiegową, - wyposażony w zawór bezpieczeństwa i naczynie przeponowe, - możliwość zabudowy po bokach – niepotrzebne boczne odstępy do prac serwisowych, - przyłącze spalinowe 60/100mm, - wymiary (wys. x szer. x gł.) 700 x 400 x 350 mm lub mniejsze, - masa całkowita kotła 35kg lub lżejszy, - armatura kotłowni i materiały niezbędne do wykonania kotłowni oraz okablowanie elektryczne urządzeń kotłowni, - demontaż starego kotła przez Wykonawcę. 1 Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń równoważnych, a Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, m.in. przedstawiając producencką specyfikację techniczną kotła. Równoważność w stosunku do wymiarów kotła Zamawiający rozumie jako nie większe w wysokości/głębokości/szerokości. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości dostarczonych kotłów w przypadku rezygnacji z udziału w projekcie pn. „Poprawa jakości powietrza na terenie Płońsk – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni – etap II” przez któregokolwiek z Beneficjentów Ostatecznych, tj. mieszkańca miasta Płońsk, do którego urządzenie ma być dostarczone, bądź w przypadku zaistnienia innej okoliczności, niż rezygnacja, powodującej brak dalszego uczestnictwa Beneficjenta Ostatecznego w projekcie, o którym mowa powyżej. Prawo odstąpienia może być zrealizowane przez Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji przez Zamawiającego o rezygnacji mieszkańca, bądź o zaistnieniu innej okoliczności, o której mowa powyżej. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć własnym transportem przedmiot Umowy do miejsc wskazanych przez Zamawiającego wraz z rozładunkiem ze środka transportu i złożeniem w miejscu wskazanym przez Beneficjenta Ostatecznego (mieszkańca) na własny koszt, ryzyko i odpowiedzialność. Wykonawca jest zobowiązany do uruchomienia dostarczonego kotła, tj. sprawdzenia przez osobę posiadającą odpowiednie świadectwa kwalifikacyjne E oraz będącej serwisantem autoryzowanym, upoważnionym do uruchomienia danego rodzaju kotła (jeśli wymaga tego producent), że kotły zostały podłączone do instalacji w sposób spełniający zasady bezpieczeństwa wg. aktualnego prawa budowlanego, że zostały dostosowane i wyregulowane do aktualnych potrzeb oraz dokonania wpisu do karty gwarancyjnej urządzenia wydanej przez producenta. Termin dostarczenia i uruchomienia kotła – do dnia 20.11.2017 r.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 44621220-7,
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2017-11-20
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium	Znaczenie
Cena za realizację zamówienia	60,00
Okres gwarancji jakości	0,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr:	47	Nazwa:	47

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Opis przedmiotu zamówienia dla 47 części Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z rozładunkiem, montażem i uruchomieniem 1 szt. kotła gazowego w indywidualnym budynku mieszkalnym (wskazanym przez Zamawiającego) na terenie miasta Płońsk w ramach zadania pn. „Poprawa jakości powietrza na terenie Płońsk – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni – etap II”. W ramach części nr 47 przedmiot zamówienia obejmuje: L.p. Rodzaj kotła (wynikający z indywidualnych obiektywnych okoliczności mieszkańców) Ilość szt. 1. VITODENS VITOCELL 100W o mocy 8,8 – 35,0 kW lub równoważny w zakresie: - gazowy jednofunkcyjny kocioł kondensacyjny, - zasobnik c.w.u. VITOCELL 100 – W typ CUGA o poj. 120 l wraz z czujnikiem temperatury, - zestaw powietrzno - spalinowy koncentryczny pionowy Ø 60/100, - czujnik tlenku węgla, - sterowanie kotła za pomocą termostatu pokojowego, - sprawność przy 30% obciążeniu i temp. powrotu 30oC 109,2% lub wyższa, - automatyka z możliwością pracy w trybie pogodowym, - posiadający panel obsługowy LCD, - wyposażony w elektroniczną pompę obiegową, - wyposażony w zawór bezpieczeństwa i naczynie przeponowe, - możliwość zabudowy po bokach – niepotrzebne boczne odstępy do prac serwisowych, - przyłącze spalinowe 60/100mm, - wymiary (wys. x szer. x gł.) 700 x 400 x 350 mm lub mniejsze, - masa całkowita kotła 36kg lub lżejszy, - armatura kotłowni i materiały niezbędne do wykonania kotłowni oraz okablowanie elektryczne urządzeń kotłowni, - demontaż starego kotła przez Beneficjenta Ostatecznego. 1 Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń równoważnych, a Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, m.in. przedstawiając producencką specyfikację techniczną kotła. Równoważność w stosunku do wymiarów kotła Zamawiający rozumie jako nie większe w wysokości/głębokości/szerokości. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości dostarczonych kotłów w przypadku rezygnacji z udziału w projekcie pn. „Poprawa jakości powietrza na terenie Płońsk – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni – etap II” przez któregokolwiek z Beneficjentów Ostatecznych, tj. mieszkańca miasta Płońsk, do którego urządzenie ma być dostarczone, bądź w przypadku zaistnienia innej okoliczności, niż rezygnacja, powodującej brak dalszego uczestnictwa Beneficjenta Ostatecznego w projekcie, o którym mowa powyżej. Prawo odstąpienia może być zrealizowane przez zamawiającego w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji przez Zamawiającego o rezygnacji mieszkańca, bądź o zaistnieniu innej okoliczności, o której mowa powyżej. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć własnym transportem przedmiot Umowy do miejsc wskazanych przez Zamawiającego wraz z rozładunkiem ze środka transportu i złożeniem w miejscu wskazanym przez Beneficjenta Ostatecznego (mieszkańca) na własny koszt, ryzyko i odpowiedzialność. Wykonawca jest zobowiązany do uruchomienia dostarczonego kotła, tj. sprawdzenia przez osobę posiadającą odpowiednie świadectwa kwalifikacyjne E oraz będącej serwisantem autoryzowanym, upoważnionym do uruchomienia danego rodzaju kotła (jeśli wymaga tego producent), że kotły zostały podłączone do instalacji w sposób spełniający zasady bezpieczeństwa wg. aktualnego prawa budowlanego, że zostały dostosowane i wyregulowane do aktualnych potrzeb oraz dokonania wpisu do karty gwarancyjnej urządzenia wydanej przez producenta. Termin dostarczenia i uruchomienia kotła – do dnia 20.11.2017 r.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 44621220-7,
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2017-11-20
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium	Znaczenie
Cena za realizację zamówienia	60,00
Okres gwarancji jakości	40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr:	48	Nazwa:	48

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Opis przedmiotu zamówienia dla 48 części Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z rozładunkiem, montażem i uruchomieniem 1 szt. kotła gazowego w indywidualnych budynkach mieszkalnych (wskazanych przez Zamawiającego) na terenie miasta Płońsk w ramach zadania pn. „Poprawa jakości powietrza na terenie Płońsk – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni – etap II”. W ramach części nr 48 przedmiot zamówienia obejmuje: L.p. Rodzaj kotła (wynikający z indywidualnych obiektywnych okoliczności mieszkańców) Ilość szt. 1. VIESSMANN typ VITODENS 100 W z modulowanym palnikiem cylindrycznym o mocy 6,5 – 19 kW lub równoważny w zakresie: - gazowy jednofunkcyjny kocioł kondensacyjny, - wymiennik VITOCELL 100 W wraz z czujnikiem temperatury, - zasobnik ciepłej wody użytkowej 100 l, - czujnik tlenku węgla, - wkład kominowy DN 60 o połączeniach szczelnych, - termostat pokojowy bezprzewodowy SALUS, - znamionowa moc cieplna na c.o. przy 50/30oC 6,5-19W, - sprawność przy 30% obciążeniu i temp. powrotu 30oC 109,2% lub wyższa, - automatyka z możliwością pracy w trybie pogodowym, - posiadający panel obsługowy LCD, - wyposażony w elektroniczną pompę obiegową, - wyposażony w zawór bezpieczeństwa i naczynie przeponowe, - możliwość zabudowy po bokach – niepotrzebne boczne odstępy do prac serwisowych, - przyłącze spalinowe 60/100mm, - wymiary (wys. x szer. x gł.) 700 x 400 x 350 mm lub mniejsze, - masa całkowita kotła 35kg lub lżejszy, - armatura kotłowni i materiały niezbędne do wykonania kotłowni oraz okablowanie elektryczne urządzeń kotłowni, - demontaż starego kotła przez Beneficjenta Ostatecznego. 1 Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń równoważnych, a Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, m.in. przedstawiając producencką specyfikację techniczną kotła. Równoważność w stosunku do wymiarów kotła Zamawiający rozumie jako nie większe w wysokości/głębokości/szerokości. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości dostarczonych kotłów w przypadku rezygnacji z udziału w projekcie pn. „Poprawa jakości powietrza na terenie Płońsk – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni – etap II” przez któregokolwiek z Beneficjentów Ostatecznych, tj. mieszkańca miasta Płońsk, do którego urządzenie ma być dostarczone, bądź w przypadku zaistnienia innej okoliczności, niż rezygnacja, powodującej brak dalszego uczestnictwa Beneficjenta Ostatecznego w projekcie, o którym mowa powyżej. Prawo odstąpienia może być zrealizowane przez Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji przez Zamawiającego o rezygnacji mieszkańca, bądź o zaistnieniu innej okoliczności, o której mowa powyżej. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć własnym transportem przedmiot Umowy do miejsc wskazanych przez Zamawiającego wraz z rozładunkiem ze środka transportu i złożeniem w miejscu wskazanym przez Beneficjenta Ostatecznego (mieszkańca) na własny koszt, ryzyko i odpowiedzialność. Wykonawca jest zobowiązany do uruchomienia dostarczonego kotła, tj. sprawdzenia przez osobę posiadającą odpowiednie świadectwa kwalifikacyjne E oraz będącej serwisantem autoryzowanym, upoważnionym do uruchomienia danego rodzaju kotła (jeśli wymaga tego producent), że kotły zostały podłączone do instalacji w sposób spełniający zasady bezpieczeństwa wg. aktualnego prawa budowlanego, że zostały dostosowane i wyregulowane do aktualnych potrzeb oraz dokonania wpisu do karty gwarancyjnej urządzenia wydanej przez producenta. Termin dostarczenia i uruchomienia kotła – do dnia 20.11.2017 r.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 44621220-7,
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2017-11-20
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium	Znaczenie
Cena za realizację zamówienia	60,00
Okres gwarancji jakości	40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr:	49	Nazwa:	49

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Opis przedmiotu zamówienia dla 49 części Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z rozładunkiem, montażem i uruchomieniem 1 szt. kotła gazowego w indywidualnych budynkach mieszkalnych (wskazanych przez Zamawiającego) na terenie miasta Płońsk w ramach zadania pn. „Poprawa jakości powietrza na terenie Płońsk – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni – etap II”. W ramach części nr 49 przedmiot zamówienia obejmuje: L.p. Rodzaj kotła (wynikający z indywidualnych obiektywnych okoliczności mieszkańców) Ilość szt. 1. VAILLANT VCW 226 lub równoważny w zakresie: - gazowy kocioł kondensacyjny, - czujnik tlenku węgla, - moc kotła dwufunkcyjnego (VCW) 20kW, - moc grzewcza (kW) 5,2-19,7kW, - klasa energetyczna na cele grzewcze A, - klasa energetyczna na cele cwu A, - profil obciążenia XL, - sprawność przy 30% obciążeniu 108%, - pobór mocy elektrycznej min. 35W, - pobór mocy elektrycznej max. 80W, - zasilanie 230V/50Hz, - wymiary (wys. x szer. x gł.) 720 x 440 x 335 mm lub mniejsze, - masa całkowita kotła 36 kg lub lżejszy, - regulator pogodowy do sterowania temperaturą pokojową, - komin z uszczelką DN80, - armatura kotłowni i materiały niezbędne do wykonania kotłowni oraz okablowanie elektryczne urządzeń kotłowni, - demontaż starego kotła przez Wykonawcę. 1 Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń równoważnych, a Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, m.in. przedstawiając producencką specyfikację techniczną kotła. Równoważność w stosunku do wymiarów kotła Zamawiający rozumie jako nie większe w wysokości/głębokości/szerokości. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości dostarczonych kotłów w przypadku rezygnacji z udziału w projekcie pn. „Poprawa jakości powietrza na terenie Płońsk – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni – etap II” przez któregokolwiek z Beneficjentów Ostatecznych, tj. mieszkańca miasta Płońsk, do którego urządzenie ma być dostarczone, bądź w przypadku zaistnienia innej okoliczności, niż rezygnacja, powodującej brak dalszego uczestnictwa Beneficjenta Ostatecznego w projekcie, o którym mowa powyżej. Prawo odstąpienia może być zrealizowane przez zamawiającego w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji przez Zamawiającego o rezygnacji mieszkańca, bądź o zaistnieniu innej okoliczności, o której mowa powyżej. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć własnym transportem przedmiot Umowy do miejsc wskazanych przez Zamawiającego wraz z rozładunkiem ze środka transportu i złożeniem w miejscu wskazanym przez Beneficjenta Ostatecznego (mieszkańca) na własny koszt, ryzyko i odpowiedzialność. Wykonawca jest zobowiązany do uruchomienia dostarczonego kotła, tj. sprawdzenia przez osobę posiadającą odpowiednie świadectwa kwalifikacyjne E oraz będącej serwisantem autoryzowanym, upoważnionym do uruchomienia danego rodzaju kotła (jeśli wymaga tego producent), że kotły zostały podłączone do instalacji w sposób spełniający zasady bezpieczeństwa wg. aktualnego prawa budowlanego, że zostały dostosowane i wyregulowane do aktualnych potrzeb oraz dokonania wpisu do karty gwarancyjnej urządzenia wydanej przez producenta. Termin dostarczenia i uruchomienia kotła – do dnia 20.11.2017 r.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 44621220-7,
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2017-11-20
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium	Znaczenie
Cena za realizację zamówienia	60,00
Okres gwarancji jakości	40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr:	50	Nazwa:	50

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Opis przedmiotu zamówienia dla 50 części Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z rozładunkiem, montażem i uruchomieniem 1 szt. kotła gazowego w indywidualnym budynku mieszkalnym (wskazanym przez Zamawiającego) na terenie miasta Płońsk w ramach zadania pn. „Poprawa jakości powietrza na terenie Płońsk – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni – etap II”. W ramach części nr 50 przedmiot zamówienia obejmuje: L.p. Rodzaj kotła (wynikający z indywidualnych obiektywnych okoliczności mieszkańców) Ilość szt. 1. BROTJE GZ 50 zasobnik 110l lub równoważny w zakresie: - gazowy kocioł kondensacyjny, - przystosowany do pracy z zasobnikiem ciepłej wody użytkowej, - czujnik tlenku węgla, - moc cieplna 50/30oC 4,9-22kW, - sprawność nominalna przy 40/30oC 108% lub wyższa, - posiadający palnik modulacyjny ze stali szlachetnej, - posiadający aluminiowo-krzemowy wymiennik ciepła, - automatyka z możliwością pracy w trybie pogodowym, - wyposażony w elektroniczną pompę obiegową, - wyposażony w zawór bezpieczeństwa i naczynie przeponowe, - przyłącze spalinowe 80/125mm, - wymiary (wys. x szer. x gł.) 852 x 480 x 330 mm lub mniejsze, - masa całkowita kotła 43 kg lub lżejszy, - wkład kominowy 80mm dł.11,4m kompletny, - pompka skroplin w przypadku braku kanalizacji w kotłowni, - armatura kotłowni i materiały niezbędne do wykonania kotłowni oraz okablowanie elektryczne urządzeń kotłowni, - demontaż starego kotła przez Beneficjenta Ostatecznego. 1 Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń równoważnych, a Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, m.in. przedstawiając producencką specyfikację techniczną kotła. Równoważność w stosunku do wymiarów kotła Zamawiający rozumie jako nie większe w wysokości/głębokości/szerokości. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości dostarczonych kotłów w przypadku rezygnacji z udziału w projekcie pn. „Poprawa jakości powietrza na terenie Płońsk – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni – etap II” przez któregokolwiek z Beneficjentów Ostatecznych, tj. mieszkańca miasta Płońsk, do którego urządzenie ma być dostarczone, bądź w przypadku zaistnienia innej okoliczności, niż rezygnacja, powodującej brak dalszego uczestnictwa Beneficjenta Ostatecznego w projekcie, o którym mowa powyżej. Prawo odstąpienia może być zrealizowane przez Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji przez Zamawiającego o rezygnacji mieszkańca, bądź o zaistnieniu innej okoliczności, o której mowa powyżej. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć własnym transportem przedmiot Umowy do miejsc wskazanych przez Zamawiającego wraz z rozładunkiem ze środka transportu i złożeniem w miejscu wskazanym przez Beneficjenta Ostatecznego (mieszkańca) na własny koszt, ryzyko i odpowiedzialność. Wykonawca jest zobowiązany do uruchomienia dostarczonego kotła, tj. sprawdzenia przez osobę posiadającą odpowiednie świadectwa kwalifikacyjne E oraz będącej serwisantem autoryzowanym, upoważnionym do uruchomienia danego rodzaju kotła (jeśli wymaga tego producent), że kotły zostały podłączone do instalacji w sposób spełniający zasady bezpieczeństwa wg. aktualnego prawa budowlanego, że zostały dostosowane i wyregulowane do aktualnych potrzeb oraz dokonania wpisu do karty gwarancyjnej urządzenia wydanej przez producenta. Termin dostarczenia i uruchomienia kotła – do dnia 20.11.2017 r.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 44621220-7,
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2017-11-20
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium	Znaczenie
Cena za realizację zamówienia	60,00
Okres gwarancji jakości	40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr:	51	Nazwa:	51

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Opis przedmiotu zamówienia dla 51 części Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z rozładunkiem, montażem i uruchomieniem 1 szt. kotła gazowego w indywidualnych budynkach mieszkalnych (wskazanych przez Zamawiającego) na terenie miasta Płońsk w ramach zadania pn. „Poprawa jakości powietrza na terenie Płońsk – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni – etap II”. W ramach części nr 51 przedmiot zamówienia obejmuje: L.p. Rodzaj kotła (wynikający z indywidualnych obiektywnych okoliczności mieszkańców) Ilość szt. 1. VAILLANT ecoCOMPACT VSC 206/4-5 90 z wbudowanym zasobnikiem c.w.u. o poj. 90 l. lub równoważny w zakresie: - gazowy dwufunkcyjny kocioł kondensacyjny stojący, - czujnik tlenku węgla, - regulator pogodowy multiMATIC 700/2, - moc c.o.: 3,8÷21,5 kW- zasobnik: warstwowy c.w.u. 89 l, - wydatek c.w.u.: 244 l/10 min, - czas podgrzewu zasobnika (10°C–65°C): 13 min, - typ zasilania: gaz ziemny GZ 50 (GZ 41,5, GZ 35), propan, - zasilanie: V/Hz 230V – 50 Hz, - mocowanie: stojący, - przyłącze powietrzno-spalinowe (podstawowe): Ø 60/125, - wymiary (wys./szer./gł.): 1320 / 599 / 693, - waga netto/brutto: 108/202 kg, - armatura kotłowni i materiały niezbędne do wykonania kotłowni oraz okablowanie elektryczne urządzeń kotłowni, - demontaż starego kotła przez Beneficjenta Ostatecznego. 1 Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń równoważnych, a Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, m.in. przedstawiając producencką specyfikację techniczną kotła. Równoważność w stosunku do wymiarów kotła Zamawiający rozumie jako nie większe w wysokości/głębokości/szerokości. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości dostarczonych kotłów w przypadku rezygnacji z udziału w projekcie pn. „Poprawa jakości powietrza na terenie Płońsk – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni – etap II” przez któregokolwiek z Beneficjentów Ostatecznych, tj. mieszkańca miasta Płońsk, do którego urządzenie ma być dostarczone, bądź w przypadku zaistnienia innej okoliczności, niż rezygnacja, powodującej brak dalszego uczestnictwa Beneficjenta Ostatecznego w projekcie, o którym mowa powyżej. Prawo odstąpienia może być zrealizowane przez Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji przez Zamawiającego o rezygnacji mieszkańca, bądź o zaistnieniu innej okoliczności, o której mowa powyżej. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć własnym transportem przedmiot Umowy do miejsc wskazanych przez Zamawiającego wraz z rozładunkiem ze środka transportu i złożeniem w miejscu wskazanym przez Beneficjenta Ostatecznego (mieszkańca) na własny koszt, ryzyko i odpowiedzialność. Wykonawca jest zobowiązany do uruchomienia dostarczonego kotła, tj. sprawdzenia przez osobę posiadającą odpowiednie świadectwa kwalifikacyjne E oraz będącej serwisantem autoryzowanym, upoważnionym do uruchomienia danego rodzaju kotła (jeśli wymaga tego producent), że kotły zostały podłączone do instalacji w sposób spełniający zasady bezpieczeństwa wg. aktualnego prawa budowlanego, że zostały dostosowane i wyregulowane do aktualnych potrzeb oraz dokonania wpisu do karty gwarancyjnej urządzenia wydanej przez producenta. Termin dostarczenia i uruchomienia kotła – do dnia 20.11.2017 r.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 44621220-7,
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2017-11-20
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium	Znaczenie
Cena za realizację zamówienia	60,00
Okres gwarancji jakości	40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr:	52	Nazwa:	52

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Opis przedmiotu zamówienia dla 52 części Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z rozładunkiem, montażem i uruchomieniem 1 szt. kotła gazowego w indywidualnych budynkach mieszkalnych (wskazanych przez Zamawiającego) na terenie miasta Płońsk w ramach zadania pn. „Poprawa jakości powietrza na terenie Płońsk – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni – etap II”. W ramach części nr 52 przedmiot zamówienia obejmuje: L.p. Rodzaj kotła (wynikający z indywidualnych obiektywnych okoliczności mieszkańców) Ilość szt. 1. VIESSMANN typ VITODENS 100 W z modulowanym palnikiem cylindrycznym o mocy 6,5 – 26 kW lub równoważny w zakresie: - gazowy dwufunkcyjny kocioł kondensacyjny, - wkład kominowy DN 60 o połączeniach szczelnych, - czujnik tlenku węgla, - termostat pokojowy bezprzewodowy SALUS, - znamionowa moc cieplna na c.o. przy 50/30oC 6,5-26kW, - sprawność przy 30% obciążeniu i temp. powrotu 30oC 109,2% lub wyższa, - automatyka z możliwością pracy w trybie pogodowym, - posiadający panel obsługowy LCD, - wyposażony w elektroniczną pompę obiegową, - wyposażony w zawór bezpieczeństwa i naczynie przeponowe, - możliwość zabudowy po bokach – niepotrzebne boczne odstępy do prac serwisowych, - przyłącze spalinowe 60/100mm, - wymiary (wys. x szer. x gł.) 700 x 400 x 350 mm lub mniejsze, - masa całkowita kotła 36kg lub lżejszy, - armatura kotłowni i materiały niezbędne do wykonania kotłowni oraz okablowanie elektryczne urządzeń kotłowni, - demontaż starego kotła przez Beneficjenta Ostatecznego. 1 Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń równoważnych, a Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, m.in. przedstawiając producencką specyfikację techniczną kotła. Równoważność w stosunku do wymiarów kotła Zamawiający rozumie jako nie większe w wysokości/głębokości/szerokości. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości dostarczonych kotłów w przypadku rezygnacji z udziału w projekcie pn. „Poprawa jakości powietrza na terenie Płońsk – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni – etap II” przez któregokolwiek z Beneficjentów Ostatecznych, tj. mieszkańca miasta Płońsk, do którego urządzenie ma być dostarczone, bądź w przypadku zaistnienia innej okoliczności, niż rezygnacja, powodującej brak dalszego uczestnictwa Beneficjenta Ostatecznego w projekcie, o którym mowa powyżej. Prawo odstąpienia może być zrealizowane przez Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji przez Zamawiającego o rezygnacji mieszkańca, bądź o zaistnieniu innej okoliczności, o której mowa powyżej. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć własnym transportem przedmiot Umowy do miejsc wskazanych przez Zamawiającego wraz z rozładunkiem ze środka transportu i złożeniem w miejscu wskazanym przez Beneficjenta Ostatecznego (mieszkańca) na własny koszt, ryzyko i odpowiedzialność. Wykonawca jest zobowiązany do uruchomienia dostarczonego kotła, tj. sprawdzenia przez osobę posiadającą odpowiednie świadectwa kwalifikacyjne E oraz będącej serwisantem autoryzowanym, upoważnionym do uruchomienia danego rodzaju kotła (jeśli wymaga tego producent), że kotły zostały podłączone do instalacji w sposób spełniający zasady bezpieczeństwa wg. aktualnego prawa budowlanego, że zostały dostosowane i wyregulowane do aktualnych potrzeb oraz dokonania wpisu do karty gwarancyjnej urządzenia wydanej przez producenta. Termin dostarczenia i uruchomienia kotła – do dnia 20.11.2017 r.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 44621220-7,
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2017-11-20
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium	Znaczenie
Cena za realizację zamówienia	60,00
Okres gwarancji jakości	40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr:	53	Nazwa:	53

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Opis przedmiotu zamówienia dla 53 części Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z rozładunkiem, montażem i uruchomieniem 1 szt. kotła gazowego w indywidualnych budynkach mieszkalnych (wskazanych przez Zamawiającego) na terenie miasta Płońsk w ramach zadania pn. „Poprawa jakości powietrza na terenie Płońsk – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni – etap II”. W ramach części nr 53 przedmiot zamówienia obejmuje: L.p. Rodzaj kotła (wynikający z indywidualnych obiektywnych okoliczności mieszkańców) Ilość szt. 1. FERROLI BLUEHELIX TECH 18A o mocy 18 kW z zasobnikiem CWU 150 l lub równoważny w zakresie: - gazowy jednofunkcyjny kocioł kondensacyjny - produkcja c.w.u od 12,9 do 19,3 l/min, - wymiary 400x600x320, - ciśnienie pracy c.o. od 0,8 do 3,0 bar, - czujnik tlenku węgla, - armatura kotłowni i materiały niezbędne do wykonania kotłowni oraz okablowanie elektryczne urządzeń kotłowni, - demontaż starego kotła przez Wykonawcę. 1 Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń równoważnych, a Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, m.in. przedstawiając producencką specyfikację techniczną kotła. Równoważność w stosunku do wymiarów kotła Zamawiający rozumie jako nie większe w wysokości/głębokości/szerokości. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości dostarczonych kotłów w przypadku rezygnacji z udziału w projekcie pn. . „Poprawa jakości powietrza na terenie Płońsk – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni – etap II” przez któregokolwiek z Beneficjentów Ostatecznych, tj. mieszkańca miasta Płońsk, do którego urządzenie ma być dostarczone, bądź w przypadku zaistnienia innej okoliczności, niż rezygnacja, powodującej brak dalszego uczestnictwa Beneficjenta Ostatecznego w projekcie, o którym mowa powyżej. Prawo odstąpienia może być zrealizowane przez Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji przez Zamawiającego o rezygnacji mieszkańca, bądź o zaistnieniu innej okoliczności, o której mowa powyżej. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć własnym transportem przedmiot Umowy do miejsc wskazanych przez Zamawiającego wraz z rozładunkiem ze środka transportu i złożeniem w miejscu wskazanym przez Beneficjenta Ostatecznego (mieszkańca) na własny koszt, ryzyko i odpowiedzialność. Wykonawca jest zobowiązany do uruchomienia dostarczonego kotła, tj. sprawdzenia przez osobę posiadającą odpowiednie świadectwa kwalifikacyjne E oraz będącej serwisantem autoryzowanym, upoważnionym do uruchomienia danego rodzaju kotła (jeśli wymaga tego producent), że kotły zostały podłączone do instalacji w sposób spełniający zasady bezpieczeństwa wg. aktualnego prawa budowlanego, że zostały dostosowane i wyregulowane do aktualnych potrzeb oraz dokonania wpisu do karty gwarancyjnej urządzenia wydanej przez producenta. Termin dostarczenia i uruchomienia kotła – do dnia 20.11.2017 r.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 44621220-7,
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2017-11-20
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium	Znaczenie
Cena za realizację zamówienia	60,00
Okres gwarancji jakości	40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr:	54	Nazwa:	54

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Opis przedmiotu zamówienia dla 54 części Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z rozładunkiem, montażem i uruchomieniem 1 szt. kotła gazowego w indywidualnym budynku mieszkalnym (wskazanym przez Zamawiającego) na terenie miasta Płońsk w ramach zadania pn. „Poprawa jakości powietrza na terenie Płońsk – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni – etap II”. W ramach części nr 54 przedmiot zamówienia obejmuje: L.p. Rodzaj kotła (wynikający z indywidualnych obiektywnych okoliczności mieszkańców) Ilość szt. 1. VIESSMANN typ VITODENS 100 W z modulowanym palnikiem cylindrycznym o mocy 6,5 – 26 kW lub równoważny w zakresie: - gazowy jednofunkcyjny wiszący kocioł kondensacyjny, - zasobnik c.w.u. INOX – RADIAL ze stali nierdzewnej, grupą bezpieczeństwa, bez zasobnika c.w.u., - wkład kominowy DN 60, - EUROSTER bezprzewodowy, - czujnik tlenku węgla, - znamionowa moc cieplna na c.o. przy 50/30oC 6,5-26 kW, - sprawność przy 30% obciążeniu i temp. powrotu 30oC 109,2% lub wyższa, - automatyka z możliwością pracy w trybie pogodowym, - posiadający panel obsługowy LCD, - wyposażony w elektroniczną pompę obiegową, - wyposażony w zawór bezpieczeństwa i naczynie przeponowe, - możliwość zabudowy po bokach – niepotrzebne boczne odstępy do prac serwisowych, - przyłącze spalinowe 60/100mm, - wymiary (wys. x szer. x gł.) 700 x 400 x 350 mm lub mniejsze, - masa całkowita kotła 36 kg lub lżejszy, - armatura kotłowni i materiały niezbędne do wykonania kotłowni oraz okablowanie elektryczne urządzeń kotłowni, - demontaż starego kotła przez Beneficjenta Ostatecznego. 1 Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń równoważnych, a Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, m.in. przedstawiając producencką specyfikację techniczną kotła. Równoważność w stosunku do wymiarów kotła Zamawiający rozumie jako nie większe w wysokości/głębokości/szerokości. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości dostarczonych kotłów w przypadku rezygnacji z udziału w projekcie pn. „Poprawa jakości powietrza na terenie Płońsk – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni – etap II” przez któregokolwiek z Beneficjentów Ostatecznych, tj. mieszkańca miasta Płońsk, do którego urządzenie ma być dostarczone, bądź w przypadku zaistnienia innej okoliczności, niż rezygnacja, powodującej brak dalszego uczestnictwa Beneficjenta Ostatecznego w projekcie, o którym mowa powyżej. Prawo odstąpienia może być zrealizowane przez Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji przez Zamawiającego o rezygnacji mieszkańca, bądź o zaistnieniu innej okoliczności, o której mowa powyżej. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć własnym transportem przedmiot Umowy do miejsc wskazanych przez Zamawiającego wraz z rozładunkiem ze środka transportu i złożeniem w miejscu wskazanym przez Beneficjenta Ostatecznego (mieszkańca) na własny koszt, ryzyko i odpowiedzialność. Wykonawca jest zobowiązany do uruchomienia dostarczonego kotła, tj. sprawdzenia przez osobę posiadającą odpowiednie świadectwa kwalifikacyjne E oraz będącej serwisantem autoryzowanym, upoważnionym do uruchomienia danego rodzaju kotła (jeśli wymaga tego producent), że kotły zostały podłączone do instalacji w sposób spełniający zasady bezpieczeństwa wg. aktualnego prawa budowlanego, że zostały dostosowane i wyregulowane do aktualnych potrzeb oraz dokonania wpisu do karty gwarancyjnej urządzenia wydanej przez producenta. Termin dostarczenia i uruchomienia kotła – do dnia 20.11.2017 r.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 44621220-7,
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2017-11-20
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium	Znaczenie
Cena za realizację zamówienia	60,00
Okres gwarancji jakości	40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr:	55	Nazwa:	55

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Opis przedmiotu zamówienia dla 55 części Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z rozładunkiem, montażem i uruchomieniem 1 szt. kotła gazowego w indywidualnych budynkach mieszkalnych (wskazanych przez Zamawiającego) na terenie miasta Płońsk w ramach zadania pn. „Poprawa jakości powietrza na terenie Płońsk – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni – etap II”. W ramach części nr 55 przedmiot zamówienia obejmuje: L.p. Rodzaj kotła (wynikający z indywidualnych obiektywnych okoliczności mieszkańców) Ilość szt. 1. VIESSMANN typ VITODENS 100 W z modulowanym palnikiem cylindrycznym o mocy 6,5 – 19 kW lub równoważny w zakresie: - gazowy jednofunkcyjny kocioł kondensacyjny, - podgrzewacz Vitocell 100 – W typ CUG o pojemności 100 l, - koncentryczny powietrzno – spalinowy układ kominowy Ø 60/100, - sterowanie kotła za pomocą termostatu pokojowego, - czujnik tlenku węgla, - znamionowa moc cieplna na c.o. przy 50/30oC 6,5-19W, - sprawność przy 30% obciążeniu i temp. powrotu 30oC 109,2% lub wyższa, - automatyka z możliwością pracy w trybie pogodowym, - posiadający panel obsługowy LCD, - wyposażony w elektroniczną pompę obiegową, - wyposażony w zawór bezpieczeństwa i naczynie przeponowe, - możliwość zabudowy po bokach – niepotrzebne boczne odstępy do prac serwisowych, - przyłącze spalinowe 60/100mm, - wymiary (wys. x szer. x gł.) 700 x 400 x 350 mm lub mniejsze, - masa całkowita kotła 35kg lub lżejszy, - armatura kotłowni i materiały niezbędne do wykonania kotłowni oraz okablowanie elektryczne urządzeń kotłowni, - demontaż starego kotła przez Beneficjenta Ostatecznego. 1 Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń równoważnych, a Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, m.in. przedstawiając producencką specyfikację techniczną kotła. Równoważność w stosunku do wymiarów kotła Zamawiający rozumie jako nie większe w wysokości/głębokości/szerokości. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości dostarczonych kotłów w przypadku rezygnacji z udziału w projekcie pn. „Poprawa jakości powietrza na terenie Płońsk – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni – etap II” przez któregokolwiek z Beneficjentów Ostatecznych, tj. mieszkańca miasta Płońsk, do którego urządzenie ma być dostarczone, bądź w przypadku zaistnienia innej okoliczności, niż rezygnacja, powodującej brak dalszego uczestnictwa Beneficjenta Ostatecznego w projekcie, o którym mowa powyżej. Prawo odstąpienia może być zrealizowane przez Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji przez Zamawiającego o rezygnacji mieszkańca, bądź o zaistnieniu innej okoliczności, o której mowa powyżej. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć własnym transportem przedmiot Umowy do miejsc wskazanych przez Zamawiającego wraz z rozładunkiem ze środka transportu i złożeniem w miejscu wskazanym przez Beneficjenta Ostatecznego (mieszkańca) na własny koszt, ryzyko i odpowiedzialność. Wykonawca jest zobowiązany do uruchomienia dostarczonego kotła, tj. sprawdzenia przez osobę posiadającą odpowiednie świadectwa kwalifikacyjne E oraz będącej serwisantem autoryzowanym, upoważnionym do uruchomienia danego rodzaju kotła (jeśli wymaga tego producent), że kotły zostały podłączone do instalacji w sposób spełniający zasady bezpieczeństwa wg. aktualnego prawa budowlanego, że zostały dostosowane i wyregulowane do aktualnych potrzeb oraz dokonania wpisu do karty gwarancyjnej urządzenia wydanej przez producenta. Termin dostarczenia i uruchomienia kotła – do dnia 20.11.2017 r.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 44621220-7,
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2017-11-20
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium	Znaczenie
Cena za realizację zamówienia	60,00
Okres gwarancji jakości	40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr:	56	Nazwa:	56

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Opis przedmiotu zamówienia dla 56 części Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z rozładunkiem, montażem i uruchomieniem 1 szt. kotła gazowego w indywidualnych budynkach mieszkalnych (wskazanych przez Zamawiającego) na terenie miasta Płońsk w ramach zadania pn. „Poprawa jakości powietrza na terenie Płońsk – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni – etap II”. W ramach części nr 56 przedmiot zamówienia obejmuje: L.p. Rodzaj kotła (wynikający z indywidualnych obiektywnych okoliczności mieszkańców) Ilość szt. 1. KELLER WINDSOR BLUJET lub równoważny w zakresie: - gazowy kocioł kondensacyjny, - dwufunkcyjny, przystosowany do pracy z zasobnikiem ciepłej wody użytkowej, - zasobnik o pojemności 120l wraz z czujnikiem temperatury, - sprawność użyteczna powyżej 107,7%, - pompa o mocy od 2,8 kW do 21 kW, - czujnik tlenku węgla, - koncentryczny powietrzno-spalinowy wkład kominowy ø60/100, - panel sterowania z wyświetlaczem LCD, - maksymalna temperatura pracy c.o. 95 ͦ C, - maksymalne ciśnienie wody w obiegu c.o. 0,3 MPa, - sterowanie kotła za pomocą termostatu pokojowego, - armatura kotłowni i materiały niezbędne do wykonania kotłowni oraz okablowanie elektryczne urządzeń kotłowni, - demontaż starego kotła przez Wykonawcę. 1 Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń równoważnych, a Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, m.in. przedstawiając producencką specyfikację techniczną kotła. Równoważność w stosunku do wymiarów kotła Zamawiający rozumie jako nie większe w wysokości/głębokości/szerokości. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości dostarczonych kotłów w przypadku rezygnacji z udziału w projekcie pn. . „Poprawa jakości powietrza na terenie Płońsk – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni – etap II” przez któregokolwiek z Beneficjentów Ostatecznych, tj. mieszkańca miasta Płońsk, do którego urządzenie ma być dostarczone, bądź w przypadku zaistnienia innej okoliczności, niż rezygnacja, powodującej brak dalszego uczestnictwa Beneficjenta Ostatecznego w projekcie, o którym mowa powyżej. Prawo odstąpienia może być zrealizowane przez Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji przez Zamawiającego o rezygnacji mieszkańca, bądź o zaistnieniu innej okoliczności, o której mowa powyżej. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć własnym transportem przedmiot Umowy do miejsc wskazanych przez Zamawiającego wraz z rozładunkiem ze środka transportu i złożeniem w miejscu wskazanym przez Beneficjenta Ostatecznego (mieszkańca) na własny koszt, ryzyko i odpowiedzialność. Wykonawca jest zobowiązany do uruchomienia dostarczonego kotła, tj. sprawdzenia przez osobę posiadającą odpowiednie świadectwa kwalifikacyjne E oraz będącej serwisantem autoryzowanym, upoważnionym do uruchomienia danego rodzaju kotła (jeśli wymaga tego producent), że kotły zostały podłączone do instalacji w sposób spełniający zasady bezpieczeństwa wg. aktualnego prawa budowlanego, że zostały dostosowane i wyregulowane do aktualnych potrzeb oraz dokonania wpisu do karty gwarancyjnej urządzenia wydanej przez producenta. Termin dostarczenia i uruchomienia kotła – do dnia 20.11.2017 r.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 44621220-7,
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2017-11-20
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium	Znaczenie
Cena za realizację zamówienia	60,00
Okres gwarancji jakości	40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr:	57	Nazwa:	57

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Opis przedmiotu zamówienia dla 57 części Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z rozładunkiem, montażem i uruchomieniem 1 szt. kotła gazowego w indywidualnych budynkach mieszkalnych (wskazanych przez Zamawiającego) na terenie miasta Płońsk w ramach zadania pn. „Poprawa jakości powietrza na terenie Płońsk – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni – etap II”. W ramach części nr 57 przedmiot zamówienia obejmuje: L.p. Rodzaj kotła (wynikający z indywidualnych obiektywnych okoliczności mieszkańców) Ilość szt. 1. VIESSMANN typ VITODENS 100 W z modulowanym palnikiem cylindrycznym o mocy 6,5 – 19 kW lub równoważny w zakresie: - gazowy jednofunkcyjny kocioł kondensacyjny, - wymiennik VITOCELL 100 - W wraz z czujnikiem temperatury, - zasobnik ciepłej wody użytkowej 100 l, - czujnik tlenku węgla, - wkład kominowy DN 60 o połączeniach szczelnych, - termostat pokojowy bezprzewodowy SALUS, - montaż pompki skroplin kondensatu, - znamionowa moc cieplna na c.o. przy 50/30oC 6,5-19W, - sprawność przy 30% obciążeniu i temp. powrotu 30oC 109,2% lub wyższa, - automatyka z możliwością pracy w trybie pogodowym, - posiadający panel obsługowy LCD, - wyposażony w elektroniczną pompę obiegową, - wyposażony w zawór bezpieczeństwa i naczynie przeponowe, - możliwość zabudowy po bokach – niepotrzebne boczne odstępy do prac serwisowych, - przyłącze spalinowe 60/100mm, - wymiary (wys. x szer. x gł.) 700 x 400 x 350 mm lub mniejsze, - masa całkowita kotła 35 kg lub lżejszy, - armatura kotłowni i materiały niezbędne do wykonania kotłowni oraz okablowanie elektryczne urządzeń kotłowni, - demontaż starego kotła przez Wykonawcę. 1 Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń równoważnych, a Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, m.in. przedstawiając producencką specyfikację techniczną kotła. Równoważność w stosunku do wymiarów kotła Zamawiający rozumie jako nie większe w wysokości/głębokości/szerokości. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości dostarczonych kotłów w przypadku rezygnacji z udziału w projekcie pn. „Poprawa jakości powietrza na terenie Płońsk – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni – etap II” przez któregokolwiek z Beneficjentów Ostatecznych, tj. mieszkańca miasta Płońsk, do którego urządzenie ma być dostarczone, bądź w przypadku zaistnienia innej okoliczności, niż rezygnacja, powodującej brak dalszego uczestnictwa Beneficjenta Ostatecznego w projekcie, o którym mowa powyżej. Prawo odstąpienia może być zrealizowane przez Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji przez Zamawiającego o rezygnacji mieszkańca, bądź o zaistnieniu innej okoliczności, o której mowa powyżej. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć własnym transportem przedmiot Umowy do miejsc wskazanych przez Zamawiającego wraz z rozładunkiem ze środka transportu i złożeniem w miejscu wskazanym przez Beneficjenta Ostatecznego (mieszkańca) na własny koszt, ryzyko i odpowiedzialność. Wykonawca jest zobowiązany do uruchomienia dostarczonego kotła, tj. sprawdzenia przez osobę posiadającą odpowiednie świadectwa kwalifikacyjne E oraz będącej serwisantem autoryzowanym, upoważnionym do uruchomienia danego rodzaju kotła (jeśli wymaga tego producent), że kotły zostały podłączone do instalacji w sposób spełniający zasady bezpieczeństwa wg. aktualnego prawa budowlanego, że zostały dostosowane i wyregulowane do aktualnych potrzeb oraz dokonania wpisu do karty gwarancyjnej urządzenia wydanej przez producenta. Termin dostarczenia i uruchomienia kotła – do dnia 20.11.2017 r.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 44621220-7,
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2017-11-20
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium	Znaczenie
Cena za realizację zamówienia	60,00
Okres gwarancji jakości	40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr:	58	Nazwa:	58

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Opis przedmiotu zamówienia dla 58 części Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z rozładunkiem, montażem i uruchomieniem 1 szt. kotła gazowego w indywidualnym budynku mieszkalnym (wskazanym przez Zamawiającego) na terenie miasta Płońsk w ramach zadania pn. „Poprawa jakości powietrza na terenie Płońsk – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni – etap II”. W ramach części nr 58 przedmiot zamówienia obejmuje: L.p. Rodzaj kotła (wynikający z indywidualnych obiektywnych okoliczności mieszkańców) Ilość szt. 1. JUNKERS CERAPUR MIDI ZWV 24 – 1 AR o mocy 7,3 – 25,6 kW lub równoważny w zakresie: - gazowy kocioł kondensacyjny, dwufunkcyjny, - z zamkniętą komorą spalania, - sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń – 93% lub wyższa, - posiadający palnik modulujący od 15 do 100%, - posiadający płytowy wymiennik ciepła, - czujnik tlenku węgla, - automatyka z możliwością pracy w trybie pogodowym, - posiadający elektroniczny panel obsługowy, - wyposażony w elektroniczną pompę obiegową, - wyposażony w zawór bezpieczeństwa i naczynie przeponowe, - przyłącze spalinowe 80/125mm, - wymiary (wys. x szer. x gł.) 815 x 400 x 300 mm lub mniejsze, - masa całkowita kotła 36kg lub lżejszy, - armatura kotłowni i materiały niezbędne do wykonania kotłowni oraz okablowanie elektryczne urządzeń kotłowni, - demontaż starego kotła przez Wykonawcę. 1 Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń równoważnych, a Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, m.in. przedstawiając producencką specyfikację techniczną kotła. Równoważność w stosunku do wymiarów kotła Zamawiający rozumie jako nie większe w wysokości/głębokości/szerokości. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości dostarczonych kotłów w przypadku rezygnacji z udziału w projekcie pn. „Poprawa jakości powietrza na terenie Płońsk – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni – etap II” przez któregokolwiek z Beneficjentów Ostatecznych, tj. mieszkańca miasta Płońsk, do którego urządzenie ma być dostarczone, bądź w przypadku zaistnienia innej okoliczności, niż rezygnacja, powodującej brak dalszego uczestnictwa Beneficjenta Ostatecznego w projekcie, o którym mowa powyżej. Prawo odstąpienia może być zrealizowane przez Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji przez Zamawiającego o rezygnacji mieszkańca, bądź o zaistnieniu innej okoliczności, o której mowa powyżej. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć własnym transportem przedmiot Umowy do miejsc wskazanych przez Zamawiającego wraz z rozładunkiem ze środka transportu i złożeniem w miejscu wskazanym przez Beneficjenta Ostatecznego (mieszkańca) na własny koszt, ryzyko i odpowiedzialność. Wykonawca jest zobowiązany do uruchomienia dostarczonego kotła, tj. sprawdzenia przez osobę posiadającą odpowiednie świadectwa kwalifikacyjne E oraz będącej serwisantem autoryzowanym, upoważnionym do uruchomienia danego rodzaju kotła (jeśli wymaga tego producent), że kotły zostały podłączone do instalacji w sposób spełniający zasady bezpieczeństwa wg. aktualnego prawa budowlanego, że zostały dostosowane i wyregulowane do aktualnych potrzeb oraz dokonania wpisu do karty gwarancyjnej urządzenia wydanej przez producenta. Termin dostarczenia i uruchomienia kotła – do dnia 20.11.2017 r.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 44621220-7,
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2017-11-20
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium	Znaczenie
Cena za realizację zamówienia	60,00
Okres gwarancji jakości	40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr:	59	Nazwa:	59

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Opis przedmiotu zamówienia dla 59 części Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z rozładunkiem, montażem i uruchomieniem 1 szt. kotła gazowego w indywidualnych budynkach mieszkalnych (wskazanych przez Zamawiającego) na terenie miasta Płońsk w ramach zadania pn. „Poprawa jakości powietrza na terenie Płońsk – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni – etap II”. W ramach części nr 59 przedmiot zamówienia obejmuje: L.p. Rodzaj kotła (wynikający z indywidualnych obiektywnych okoliczności mieszkańców) Ilość szt. 1. VIESSMANN typ VITODENS 100 W z modulowanym palnikiem cylindrycznym o mocy 6,5 – 19 kW lub równoważny w zakresie: - gazowy jednofunkcyjny kocioł kondensacyjny, - wymiennik VITOCELL 100 W wraz z czujnikiem temperatury, - zasobnik ciepłej wody użytkowej 100 l, - czujnik tlenku węgla, - wkład kominowy DN 60/110 o połączeniach szczelnych, - termostat pokojowy bezprzewodowy SALUS, - znamionowa moc cieplna na c.o. przy 50/30oC 6,5-19W, - sprawność przy 30% obciążeniu i temp. powrotu 30oC 109,2% lub wyższa, - automatyka z możliwością pracy w trybie pogodowym, - posiadający panel obsługowy LCD, - wyposażony w elektroniczną pompę obiegową, - wyposażony w zawór bezpieczeństwa i naczynie przeponowe, - możliwość zabudowy po bokach – niepotrzebne boczne odstępy do prac serwisowych, - przyłącze spalinowe 60/100mm, - wymiary (wys. x szer. x gł.) 700 x 400 x 350 mm lub mniejsze, - masa całkowita kotła 35kg lub lżejszy, - armatura kotłowni i materiały niezbędne do wykonania kotłowni oraz okablowanie elektryczne urządzeń kotłowni, - demontaż starego kotła przez Wykonawcę. 1 Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń równoważnych, a Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, m.in. przedstawiając producencką specyfikację techniczną kotła. Równoważność w stosunku do wymiarów kotła Zamawiający rozumie jako nie większe w wysokości/głębokości/szerokości. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości dostarczonych kotłów w przypadku rezygnacji z udziału w projekcie pn. „Poprawa jakości powietrza na terenie Płońsk – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni – etap II” przez któregokolwiek z Beneficjentów Ostatecznych, tj. mieszkańca miasta Płońsk, do którego urządzenie ma być dostarczone, bądź w przypadku zaistnienia innej okoliczności, niż rezygnacja, powodującej brak dalszego uczestnictwa Beneficjenta Ostatecznego w projekcie, o którym mowa powyżej. Prawo odstąpienia może być zrealizowane przez Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji przez Zamawiającego o rezygnacji mieszkańca, bądź o zaistnieniu innej okoliczności, o której mowa powyżej. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć własnym transportem przedmiot Umowy do miejsc wskazanych przez Zamawiającego wraz z rozładunkiem ze środka transportu i złożeniem w miejscu wskazanym przez Beneficjenta Ostatecznego (mieszkańca) na własny koszt, ryzyko i odpowiedzialność. Wykonawca jest zobowiązany do uruchomienia dostarczonego kotła, tj. sprawdzenia przez osobę posiadającą odpowiednie świadectwa kwalifikacyjne E oraz będącej serwisantem autoryzowanym, upoważnionym do uruchomienia danego rodzaju kotła (jeśli wymaga tego producent), że kotły zostały podłączone do instalacji w sposób spełniający zasady bezpieczeństwa wg. aktualnego prawa budowlanego, że zostały dostosowane i wyregulowane do aktualnych potrzeb oraz dokonania wpisu do karty gwarancyjnej urządzenia wydanej przez producenta. Termin dostarczenia i uruchomienia kotła – do dnia 20.11.2017 r.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 44621220-7,
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2017-11-20
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium	Znaczenie
Cena za realizację zamówienia	60,00
Okres gwarancji jakości	40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr:	60	Nazwa:	60

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Opis przedmiotu zamówienia dla 60 części Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z rozładunkiem, montażem i uruchomieniem 1 szt. kotła gazowego w indywidualnym budynku mieszkalnym (wskazanym przez Zamawiającego) na terenie miasta Płońsk w ramach zadania pn. „Poprawa jakości powietrza na terenie Płońsk – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni – etap II”. W ramach części nr 60 przedmiot zamówienia obejmuje: L.p. Rodzaj kotła (wynikający z indywidualnych obiektywnych okoliczności mieszkańców) Ilość szt. 1. VIESSMANN typ VITODENS 100 W z modulowanym palnikiem cylindrycznym o mocy 6,5 – 19 kW lub równoważny w zakresie: - gazowy jednofunkcyjny wiszący kocioł kondensacyjny, - wymiennik Inox – Radial ze stali nierdzewnej, grupą bezpieczeństwa, bez zasobnika c.w.u., - zestaw powietrzno - spalinowy koncentryczny pionowy, - EUROSTER bezprzewodowy, - czujnik tlenku węgla, - znamionowa moc cieplna na c.o. przy 50/30oC 6,5-19W, - sprawność przy 30% obciążeniu i temp. powrotu 30oC 109,2% lub wyższa, - automatyka z możliwością pracy w trybie pogodowym, - posiadający panel obsługowy LCD, - wyposażony w elektroniczną pompę obiegową, - wyposażony w zawór bezpieczeństwa i naczynie przeponowe, - możliwość zabudowy po bokach – niepotrzebne boczne odstępy do prac serwisowych, - przyłącze spalinowe 60/100mm, - wymiary (wys. x szer. x gł.) 700 x 400 x 350 mm lub mniejsze, - masa całkowita kotła 35 kg lub lżejszy, - armatura kotłowni i materiały niezbędne do wykonania kotłowni oraz okablowanie elektryczne urządzeń kotłowni, - demontaż starego kotła przez Beneficjenta Ostatecznego. 1 Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń równoważnych, a Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, m.in. przedstawiając producencką specyfikację techniczną kotła. Równoważność w stosunku do wymiarów kotła Zamawiający rozumie jako nie większe w wysokości/głębokości/szerokości. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości dostarczonych kotłów w przypadku rezygnacji z udziału w projekcie pn. „Poprawa jakości powietrza na terenie Płońsk – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni – etap II” przez któregokolwiek z Beneficjentów Ostatecznych, tj. mieszkańca miasta Płońsk, do którego urządzenie ma być dostarczone, bądź w przypadku zaistnienia innej okoliczności, niż rezygnacja, powodującej brak dalszego uczestnictwa Beneficjenta Ostatecznego w projekcie, o którym mowa powyżej. Prawo odstąpienia może być zrealizowane przez Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji przez Zamawiającego o rezygnacji mieszkańca, bądź o zaistnieniu innej okoliczności, o której mowa powyżej. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć własnym transportem przedmiot Umowy do miejsc wskazanych przez Zamawiającego wraz z rozładunkiem ze środka transportu i złożeniem w miejscu wskazanym przez Beneficjenta Ostatecznego (mieszkańca) na własny koszt, ryzyko i odpowiedzialność. Wykonawca jest zobowiązany do uruchomienia dostarczonego kotła, tj. sprawdzenia przez osobę posiadającą odpowiednie świadectwa kwalifikacyjne E oraz będącej serwisantem autoryzowanym, upoważnionym do uruchomienia danego rodzaju kotła (jeśli wymaga tego producent), że kotły zostały podłączone do instalacji w sposób spełniający zasady bezpieczeństwa wg. aktualnego prawa budowlanego, że zostały dostosowane i wyregulowane do aktualnych potrzeb oraz dokonania wpisu do karty gwarancyjnej urządzenia wydanej przez producenta. Termin dostarczenia i uruchomienia kotła – do dnia 20.11.2017 r.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 44621220-7,
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2017-11-20
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium	Znaczenie
Cena za realizację zamówienia	60,00
Okres gwarancji jakości	40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr:	61	Nazwa:	61

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Opis przedmiotu zamówienia dla 61 części Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z rozładunkiem, montażem i uruchomieniem 1 szt. kotła gazowego w indywidualnych budynkach mieszkalnych (wskazanych przez Zamawiającego) na terenie miasta Płońsk w ramach zadania pn. „Poprawa jakości powietrza na terenie Płońsk – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni – etap II”. W ramach części nr 61 przedmiot zamówienia obejmuje: L.p. Rodzaj kotła (wynikający z indywidualnych obiektywnych okoliczności mieszkańców) Ilość szt. 1. VAILLANT ECO TEC VC 206/5-5 lub równoważny w zakresie: - gazowy dwufunkcyjny kocioł kondensacyjny, - przystosowany do pracy z zasobnikiem ciepłej wody użytkowej, - regulator pogodowy do sterowania temperaturą pokojową, - komin z uszczelką DN 80, - czujnik tlenku węgla, - o mocy 3,8 – 20kW, - sprawność przy obciążeniu 30% 108% lub wyższa, - posiadający palnik modulujący od 20 do 100%, - automatyka z możliwością pracy w trybie pogodowym oraz współpracująca z kolektorami słonecznymi, - wyposażony w elektroniczną pompę obiegową, - wyposażony w zawór bezpieczeństwa i naczynie przeponowe, - przyłącze spalinowe 60/100mm, - wymiary (wys. x szer. x gł.) 720 x 440 x 338 mm lub mniejsze, - masa całkowita kotła 34 kg lub niższa, - armatura kotłowni i materiały niezbędne do wykonania kotłowni oraz okablowanie elektryczne urządzeń kotłowni, - demontaż starego kotła przez Beneficjenta Ostatecznego. 1 Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń równoważnych, a Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, m.in. przedstawiając producencką specyfikację techniczną kotła. Równoważność w stosunku do wymiarów kotła Zamawiający rozumie jako nie większe w wysokości/głębokości/szerokości. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości dostarczonych kotłów w przypadku rezygnacji z udziału w projekcie pn. „Poprawa jakości powietrza na terenie Płońsk – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni – etap II” przez któregokolwiek z Beneficjentów Ostatecznych, tj. mieszkańca miasta Płońsk, do którego urządzenie ma być dostarczone, bądź w przypadku zaistnienia innej okoliczności, niż rezygnacja, powodującej brak dalszego uczestnictwa Beneficjenta Ostatecznego w projekcie, o którym mowa powyżej. Prawo odstąpienia może być zrealizowane przez zamawiającego w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji przez Zamawiającego o rezygnacji mieszkańca, bądź o zaistnieniu innej okoliczności, o której mowa powyżej. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć własnym transportem przedmiot Umowy do miejsc wskazanych przez Zamawiającego wraz z rozładunkiem ze środka transportu i złożeniem w miejscu wskazanym przez Beneficjenta Ostatecznego (mieszkańca) na własny koszt, ryzyko i odpowiedzialność. Wykonawca jest zobowiązany do uruchomienia dostarczonego kotła, tj. sprawdzenia przez osobę posiadającą odpowiednie świadectwa kwalifikacyjne E oraz będącej serwisantem autoryzowanym, upoważnionym do uruchomienia danego rodzaju kotła (jeśli wymaga tego producent), że kotły zostały podłączone do instalacji w sposób spełniający zasady bezpieczeństwa wg. aktualnego prawa budowlanego, że zostały dostosowane i wyregulowane do aktualnych potrzeb oraz dokonania wpisu do karty gwarancyjnej urządzenia wydanej przez producenta. Termin dostarczenia i uruchomienia kotła – do dnia 20.11.2017 r.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 44621220-7,
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2017-11-20
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium	Znaczenie
Cena za realizację zamówienia	60,00
Okres gwarancji jakości	40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr:	62	Nazwa:	62

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Opis przedmiotu zamówienia dla 62 części Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z rozładunkiem, montażem i uruchomieniem 1 szt. kotła gazowego w indywidualnych budynkach mieszkalnych (wskazanych przez Zamawiającego) na terenie miasta Płońsk w ramach zadania pn. „Poprawa jakości powietrza na terenie Płońsk – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni – etap II”. W ramach części nr 62 przedmiot zamówienia obejmuje: L.p. Rodzaj kotła (wynikający z indywidualnych obiektywnych okoliczności mieszkańców) Ilość szt. 1. VIESSMANN typ VITODENS 100 W z modulowanym palnikiem cylindrycznym o mocy 6,5 – 19 kW lub równoważny w zakresie: - gazowy dwufunkcyjny wiszący kocioł kondensacyjny, - zestaw powietrzno - spalinowy koncentryczny pionowy Ø 60, - EUROSTER bezprzewodowy znamionowa moc cieplna na c.o. przy 50/30oC 6,5-19kW, - sprawność przy 30% obciążeniu i temp. powrotu 30oC 109,2% lub wyższa, - posiadający wymiennik płytowy, - czujnik tlenku węgla, - automatyka z możliwością pracy w trybie pogodowym, - posiadający panel obsługowy LCD, - wyposażony w elektroniczną pompę obiegową, - wyposażony w zawór bezpieczeństwa i naczynie przeponowe, - możliwość zabudowy po bokach – niepotrzebne boczne odstępy do prac serwisowych, - przyłącze spalinowe 60/100mm, - wymiary (wys. x szer. x gł.) 700 x 400 x 350 mm lub mniejsze, - masa całkowita kotła 36 kg lub lżejszy, - armatura kotłowni i materiały niezbędne do wykonania kotłowni oraz okablowanie elektryczne urządzeń kotłowni, - demontaż starego kotła przez Beneficjenta Ostatecznego. 1 Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń równoważnych, a Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, m.in. przedstawiając producencką specyfikację techniczną kotła. Równoważność w stosunku do wymiarów kotła Zamawiający rozumie jako nie większe w wysokości/głębokości/szerokości. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości dostarczonych kotłów w przypadku rezygnacji z udziału w projekcie pn. „Poprawa jakości powietrza na terenie Płońsk – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni – etap II” przez któregokolwiek z Beneficjentów Ostatecznych, tj. mieszkańca miasta Płońsk, do którego urządzenie ma być dostarczone, bądź w przypadku zaistnienia innej okoliczności, niż rezygnacja, powodującej brak dalszego uczestnictwa Beneficjenta Ostatecznego w projekcie, o którym mowa powyżej. Prawo odstąpienia może być zrealizowane przez Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji przez zamawiającego o rezygnacji mieszkańca, bądź o zaistnieniu innej okoliczności, o której mowa powyżej. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć własnym transportem przedmiot Umowy do miejsc wskazanych przez Zamawiającego wraz z rozładunkiem ze środka transportu i złożeniem w miejscu wskazanym przez Beneficjenta Ostatecznego (mieszkańca) na własny koszt, ryzyko i odpowiedzialność. Wykonawca jest zobowiązany do uruchomienia dostarczonego kotła, tj. sprawdzenia przez osobę posiadającą odpowiednie świadectwa kwalifikacyjne E oraz będącej serwisantem autoryzowanym, upoważnionym do uruchomienia danego rodzaju kotła (jeśli wymaga tego producent), że kotły zostały podłączone do instalacji w sposób spełniający zasady bezpieczeństwa wg. aktualnego prawa budowlanego, że zostały dostosowane i wyregulowane do aktualnych potrzeb oraz dokonania wpisu do karty gwarancyjnej urządzenia wydanej przez producenta. Termin dostarczenia i uruchomienia kotła – do dnia 20.11.2017 r.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 44621220-7,
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2017-11-20
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium	Znaczenie
Cena za realizację zamówienia	60,00
Okres gwarancji jakości	40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr:	63	Nazwa:	63

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Opis przedmiotu zamówienia dla 63 części Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z rozładunkiem, montażem i uruchomieniem 1 szt. kotła gazowego w indywidualnych budynkach mieszkalnych (wskazanych przez Zamawiającego) na terenie miasta Płońsk w ramach zadania pn. „Poprawa jakości powietrza na terenie Płońsk – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni – etap II”. W ramach części nr 63 przedmiot zamówienia obejmuje: L.p. Rodzaj kotła (wynikający z indywidualnych obiektywnych okoliczności mieszkańców) Ilość szt. 1. FERROLI BLUEHELIX TECH 18A o mocy 19 KW z zasobnikiem CWU 150 l lub równoważny w zakresie: - gazowy jednofunkcyjny kocioł kondensacyjny, - produkcja c.w.u od 12,9 do 19,3 l/min, - wymiary 400x600x320, - czujnik tlenku węgla, - ciśnienie pracy c.o. od 0,8 do 3,0 bar - armatura kotłowni i materiały niezbędne do wykonania kotłowni oraz okablowanie elektryczne urządzeń kotłowni, - demontaż starego kotła przez Beneficjenta Ostatecznego. 1 Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń równoważnych, a Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, m.in. przedstawiając producencką specyfikację techniczną kotła. Równoważność w stosunku do wymiarów kotła Zamawiający rozumie jako nie większe w wysokości/głębokości/szerokości. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości dostarczonych kotłów w przypadku rezygnacji z udziału w projekcie pn. . „Poprawa jakości powietrza na terenie Płońsk – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni – etap II” przez któregokolwiek z Beneficjentów Ostatecznych, tj. mieszkańca miasta Płońsk, do którego urządzenie ma być dostarczone, bądź w przypadku zaistnienia innej okoliczności, niż rezygnacja, powodującej brak dalszego uczestnictwa Beneficjenta Ostatecznego w projekcie, o którym mowa powyżej. Prawo odstąpienia może być zrealizowane przez Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji przez Zamawiającego o rezygnacji mieszkańca, bądź o zaistnieniu innej okoliczności, o której mowa powyżej. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć własnym transportem przedmiot Umowy do miejsc wskazanych przez Zamawiającego wraz z rozładunkiem ze środka transportu i złożeniem w miejscu wskazanym przez Beneficjenta Ostatecznego (mieszkańca) na własny koszt, ryzyko i odpowiedzialność. Wykonawca jest zobowiązany do uruchomienia dostarczonego kotła, tj. sprawdzenia przez osobę posiadającą odpowiednie świadectwa kwalifikacyjne E oraz będącej serwisantem autoryzowanym, upoważnionym do uruchomienia danego rodzaju kotła (jeśli wymaga tego producent), że kotły zostały podłączone do instalacji w sposób spełniający zasady bezpieczeństwa wg. aktualnego prawa budowlanego, że zostały dostosowane i wyregulowane do aktualnych potrzeb oraz dokonania wpisu do karty gwarancyjnej urządzenia wydanej przez producenta. Termin dostarczenia i uruchomienia kotła – do dnia 20.11.2017 r.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 44621220-7,
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2017-11-20
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium	Znaczenie
Cena za realizację zamówienia	60,00
Okres gwarancji jakości	40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr:	64	Nazwa:	64

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Opis przedmiotu zamówienia dla 64 części Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z rozładunkiem, montażem i uruchomieniem 1 szt. kotła gazowego w indywidualnym budynku mieszkalnym (wskazanym przez Zamawiającego) na terenie miasta Płońsk w ramach zadania pn. „Poprawa jakości powietrza na terenie Płońsk – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni – etap II”. W ramach części nr 64 przedmiot zamówienia obejmuje: L.p. Rodzaj kotła (wynikający z indywidualnych obiektywnych okoliczności mieszkańców) Ilość szt. 1. VIESSMANN typ VITODENS 100 W z o mocy 6,5 – 26,0 kW lub równoważny w zakresie: - gazowy jednofunkcyjny kocioł kondensacyjny, - zasobnik c.w.u. VITOCELL 100 – W typ CUGA o poj. 100 l wraz z czujnikiem temperatury, - zestaw powietrzno - spalinowy koncentryczny pionowy Ø 60/100, - znamionowa moc cieplna na c.o. przy 50/30oC 6,5-26kW, - czujnik tlenku węgla, - sprawność przy 30% obciążeniu i temp. powrotu 30oC 109,2% lub wyższa, - automatyka z możliwością pracy w trybie pogodowym, - posiadający panel obsługowy LCD, - wyposażony w elektroniczną pompę obiegową, - wyposażony w zawór bezpieczeństwa i naczynie przeponowe, - możliwość zabudowy po bokach – niepotrzebne boczne odstępy do prac serwisowych, - przyłącze spalinowe 60/100mm, - wymiary (wys. x szer. x gł.) 700 x 400 x 350 mm lub mniejsze, - masa całkowita kotła 36 kg lub lżejszy, - armatura kotłowni i materiały niezbędne do wykonania kotłowni oraz okablowanie elektryczne urządzeń kotłowni, - demontaż starego kotła przez Wykonawcę. 1 Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń równoważnych, a Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, m.in. przedstawiając producencką specyfikację techniczną kotła. Równoważność w stosunku do wymiarów kotła Zamawiający rozumie jako nie większe w wysokości/głębokości/szerokości. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości dostarczonych kotłów w przypadku rezygnacji z udziału w projekcie pn. „Poprawa jakości powietrza na terenie Płońsk – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni – etap II” przez któregokolwiek z Beneficjentów Ostatecznych, tj. mieszkańca miasta Płońsk, do którego urządzenie ma być dostarczone, bądź w przypadku zaistnienia innej okoliczności, niż rezygnacja, powodującej brak dalszego uczestnictwa Beneficjenta Ostatecznego w projekcie, o którym mowa powyżej. Prawo odstąpienia może być zrealizowane przez zamawiającego w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji przez Zamawiającego o rezygnacji mieszkańca, bądź o zaistnieniu innej okoliczności, o której mowa powyżej. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć własnym transportem przedmiot Umowy do miejsc wskazanych przez Zamawiającego wraz z rozładunkiem ze środka transportu i złożeniem w miejscu wskazanym przez Beneficjenta Ostatecznego (mieszkańca) na własny koszt, ryzyko i odpowiedzialność. Wykonawca jest zobowiązany do uruchomienia dostarczonego kotła, tj. sprawdzenia przez osobę posiadającą odpowiednie świadectwa kwalifikacyjne E oraz będącej serwisantem autoryzowanym, upoważnionym do uruchomienia danego rodzaju kotła (jeśli wymaga tego producent), że kotły zostały podłączone do instalacji w sposób spełniający zasady bezpieczeństwa wg. aktualnego prawa budowlanego, że zostały dostosowane i wyregulowane do aktualnych potrzeb oraz dokonania wpisu do karty gwarancyjnej urządzenia wydanej przez producenta. Termin dostarczenia i uruchomienia kotła – do dnia 20.11.2017 r.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 44621220-7,
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2017-11-20
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium	Znaczenie
Cena za realizację zamówienia	60,00
Okres gwarancji jakości	40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr:	65	Nazwa:	65

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Opis przedmiotu zamówienia dla 65 części Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z rozładunkiem, montażem i uruchomieniem 1 szt. kotła gazowego w indywidualnych budynkach mieszkalnych (wskazanych przez Zamawiającego) na terenie miasta Płońsk w ramach zadania pn. „Poprawa jakości powietrza na terenie Płońsk – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni – etap II”. W ramach części nr 65 przedmiot zamówienia obejmuje: L.p. Rodzaj kotła (wynikający z indywidualnych obiektywnych okoliczności mieszkańców) Ilość szt. 1. KELLER WINDSOR BLUJET 20 kW lub równoważny w zakresie: - gazowy kocioł kondensacyjny, - jednofunkcyjny, przystosowany do pracy z zasobnikiem ciepłej wody użytkowej, - zasobnik stojący o pojemności 120l wraz z czujnikiem temperatury, - sprawność użyteczna powyżej 107,7%, - pompa o mocy od 2,8 kW do 19 kW, - czujnik tlenku węgla, - panel sterowania z wyświetlaczem LCD, - moc cieplna przy temp. 80/60 ͦ C 0 od 2,8 do 33,6 kW, - moc cieplna przy temp. 50/30 ͦ C 0 od 3,0 do 36,9 kW, - maksymalna temperatura pracy c.o. 95 ͦ C, - maksymalne ciśnienie wody w obiegu c.o. 0,3 MPa, - sterowanie kotła za pomocą termostatu pokojowego bezprzewodowego SALUS, - montaż pompki skroplin, - armatura kotłowni i materiały niezbędne do wykonania kotłowni oraz okablowanie elektryczne urządzeń kotłowni, - demontaż starego kotła przez Beneficjenta Ostatecznego. 1 Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń równoważnych, a Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, m.in. przedstawiając producencką specyfikację techniczną kotła. Równoważność w stosunku do wymiarów kotła Zamawiający rozumie jako nie większe w wysokości/głębokości/szerokości. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości dostarczonych kotłów w przypadku rezygnacji z udziału w projekcie pn. . „Poprawa jakości powietrza na terenie Płońsk – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni – etap II” przez któregokolwiek z Beneficjentów Ostatecznych, tj. mieszkańca miasta Płońsk, do którego urządzenie ma być dostarczone, bądź w przypadku zaistnienia innej okoliczności, niż rezygnacja, powodującej brak dalszego uczestnictwa Beneficjenta Ostatecznego w projekcie, o którym mowa powyżej. Prawo odstąpienia może być zrealizowane przez Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji przez Zamawiającego o rezygnacji mieszkańca, bądź o zaistnieniu innej okoliczności, o której mowa powyżej. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć własnym transportem przedmiot Umowy do miejsc wskazanych przez Zamawiającego wraz z rozładunkiem ze środka transportu i złożeniem w miejscu wskazanym przez Beneficjenta Ostatecznego (mieszkańca) na własny koszt, ryzyko i odpowiedzialność. Wykonawca jest zobowiązany do uruchomienia dostarczonego kotła, tj. sprawdzenia przez osobę posiadającą odpowiednie świadectwa kwalifikacyjne E oraz będącej serwisantem autoryzowanym, upoważnionym do uruchomienia danego rodzaju kotła (jeśli wymaga tego producent), że kotły zostały podłączone do instalacji w sposób spełniający zasady bezpieczeństwa wg. aktualnego prawa budowlanego, że zostały dostosowane i wyregulowane do aktualnych potrzeb oraz dokonania wpisu do karty gwarancyjnej urządzenia wydanej przez producenta. Termin dostarczenia i uruchomienia kotła – do dnia 20.11.2017 r.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 44621220-7,
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2017-11-20
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium	Znaczenie
Cena za realizację zamówienia	60,00
Okres gwarancji jakości	40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr:	66	Nazwa:	66

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Opis przedmiotu zamówienia dla 66 części Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z rozładunkiem, montażem i uruchomieniem 1 szt. kotła gazowego w indywidualnych budynkach mieszkalnych (wskazanych przez Zamawiającego) na terenie miasta Płońsk w ramach zadania pn. „Poprawa jakości powietrza na terenie Płońsk – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni – etap II”. W ramach części nr 66 przedmiot zamówienia obejmuje: L.p. Rodzaj kotła (wynikający z indywidualnych obiektywnych okoliczności mieszkańców) Ilość szt. 1. KELLER VINDSOR BLUJET 20kW lub równoważny w zakresie: - gazowy kocioł kondensacyjny, - dwufunkcyjny, przystosowany do pracy z zasobnikiem ciepłej wody użytkowej, - zasobnik o pojemności 120l wraz z czujnikiem temperatury, - zestaw powietrzno - spalinowy koncentryczny pionowy Ø 60/100 o dł. 5m - EUROSTER bezprzewodowy, - czujnik tlenku węgla, - sprawność użyteczna powyżej 107,7%, - pompa o mocy od 2,8 kW do 24,5 kW, - panel sterowania z wyświetlaczem LCD, - moc cieplna przy temp. 80/60 ͦ C 0 od 2,8 do 33,6 kW, - moc cieplna przy temp. 50/30 ͦ C 0 od 3,0 do 36,9 kW, - maksymalna temperatura pracy c.o. 95 ͦ C, - maksymalne ciśnienie wody w obiegu c.o. 0,3 MPa, - armatura kotłowni i materiały niezbędne do wykonania kotłowni oraz okablowanie elektryczne urządzeń kotłowni, - demontaż starego kotła przez Wykonawcę. 1 Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń równoważnych, a Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, m.in. przedstawiając producencką specyfikację techniczną kotła. Równoważność w stosunku do wymiarów kotła Zamawiający rozumie jako nie większe w wysokości/głębokości/szerokości. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości dostarczonych kotłów w przypadku rezygnacji z udziału w projekcie pn. . „Poprawa jakości powietrza na terenie Płońsk – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni – etap II” przez któregokolwiek z Beneficjentów Ostatecznych, tj. mieszkańca miasta Płońsk, do którego urządzenie ma być dostarczone, bądź w przypadku zaistnienia innej okoliczności, niż rezygnacja, powodującej brak dalszego uczestnictwa Beneficjenta Ostatecznego w projekcie, o którym mowa powyżej. Prawo odstąpienia może być zrealizowane przez Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji przez Zamawiającego o rezygnacji mieszkańca, bądź o zaistnieniu innej okoliczności, o której mowa powyżej. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć własnym transportem przedmiot Umowy do miejsc wskazanych przez Zamawiającego wraz z rozładunkiem ze środka transportu i złożeniem w miejscu wskazanym przez Beneficjenta Ostatecznego (mieszkańca) na własny koszt, ryzyko i odpowiedzialność. Wykonawca jest zobowiązany do uruchomienia dostarczonego kotła, tj. sprawdzenia przez osobę posiadającą odpowiednie świadectwa kwalifikacyjne E oraz będącej serwisantem autoryzowanym, upoważnionym do uruchomienia danego rodzaju kotła (jeśli wymaga tego producent), że kotły zostały podłączone do instalacji w sposób spełniający zasady bezpieczeństwa wg. aktualnego prawa budowlanego, że zostały dostosowane i wyregulowane do aktualnych potrzeb oraz dokonania wpisu do karty gwarancyjnej urządzenia wydanej przez producenta. Termin dostarczenia i uruchomienia kotła – do dnia 20.11.2017 r.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 44621220-7,
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2017-11-20
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium	Znaczenie
Cena za realizację zamówienia	60,00
Okres gwarancji jakości	40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr:	67	Nazwa:	67

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Opis przedmiotu zamówienia dla 67 części Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z rozładunkiem, montażem i uruchomieniem 1 szt. kotła gazowego w indywidualnych budynkach mieszkalnych (wskazanych przez Zamawiającego) na terenie miasta Płońsk w ramach zadania pn. „Poprawa jakości powietrza na terenie Płońsk – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni – etap II”. W ramach części nr 67 przedmiot zamówienia obejmuje: L.p. Rodzaj kotła (wynikający z indywidualnych obiektywnych okoliczności mieszkańców) Ilość szt. 1. IMMERGAS VICTRIX 24 TT ERP lub równoważny w zakresie: - gazowy wiszący kocioł dwufunkcyjny, kondensacyjny, - moc kotła dla c.o. (minimalna-nominalna) kW 3,0÷20,5, - moc kotła dla c.w.u. (minimalna-nominalna) kW 3,0÷23,6, - użyteczna sprawność cieplna (80/60°C) przy mocy nom./min. % 96,9 / 98,1, - użyteczna sprawność cieplna (50/30°C) przy mocy nom./min. % 101,2 / 108,6, - użyteczna sprawność cieplna (40/30°C) przy mocy nom./min. % 104,6 / 109,1, - klasa sprawności (92/42/CEE), - czujnik tlenku węgla, - maksymalne ciśnienie instalacji c.o. bar 3, - maksymalna temperatura robocza c.o. °C 90, - zakres regulacji temperatury c.o. °C 20-85, - całkowita pojemność naczynia wyrównawczego l 5,8, - wysokość podnoszenia przy wydajności 1000 l/h m H2O 3,8, - zakres regulacji temperatury c.w.u. °C 30-60, - minimalne ciśnienie dynamiczne obiegu c.w.u. bar 0.3, - maksymalne ciśnienie obiegu c.w.u. bar 10, wydajność c.w.u. przy pracy ciągłej (ΔT=30°C) l/min 12.2, - ciężar kotła pustego / napełnionego kg 32,0 / 33,9, - zasilanie elektryczne V/Hz 230 / 50, - moc zainstalowana W 90, - stopień ochrony elektrycznej IPX5D, - klasa NOx 5, - NOx ważone mg / kWh 28, - CO ważone mg / kWh 20.4, - regulator pogodowy comando amico remoto oraz grupą podłączeniową Victrix 24 TT, - armatura kotłowni i materiały niezbędne do wykonania kotłowni oraz okablowanie elektryczne urządzeń kotłowni, - demontaż starego kotła przez Wykonawcę. 1 Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń równoważnych, a Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, m.in. przedstawiając producencką specyfikację techniczną kotła. Równoważność w stosunku do wymiarów kotła Zamawiający rozumie jako nie większe w wysokości/głębokości/szerokości. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości dostarczonych kotłów w przypadku rezygnacji z udziału w projekcie pn. . „Poprawa jakości powietrza na terenie Płońsk – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni – etap II” przez któregokolwiek z Beneficjentów Ostatecznych, tj. mieszkańca miasta Płońsk, do którego urządzenie ma być dostarczone, bądź w przypadku zaistnienia innej okoliczności, niż rezygnacja, powodującej brak dalszego uczestnictwa Beneficjenta Ostatecznego w projekcie, o którym mowa powyżej. Prawo odstąpienia może być zrealizowane przez Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji przez Zamawiającego o rezygnacji mieszkańca, bądź o zaistnieniu innej okoliczności, o której mowa powyżej. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć własnym transportem przedmiot Umowy do miejsc wskazanych przez Zamawiającego wraz z rozładunkiem ze środka transportu i złożeniem w miejscu wskazanym przez Beneficjenta Ostatecznego (mieszkańca) na własny koszt, ryzyko i odpowiedzialność. Wykonawca jest zobowiązany do uruchomienia dostarczonego kotła, tj. sprawdzenia przez osobę posiadającą odpowiednie świadectwa kwalifikacyjne E oraz będącej serwisantem autoryzowanym, upoważnionym do uruchomienia danego rodzaju kotła (jeśli wymaga tego producent), że kotły zostały podłączone do instalacji w sposób spełniający zasady bezpieczeństwa wg. aktualnego prawa budowlanego, że zostały dostosowane i wyregulowane do aktualnych potrzeb oraz dokonania wpisu do karty gwarancyjnej urządzenia wydanej przez producenta. Termin dostarczenia i uruchomienia kotła – do dnia 20.11.2017 r.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 44621220-7,
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2017-11-20
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium	Znaczenie
Cena za realizację zamówienia	60,00
Okres gwarancji jakości	40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr:	68	Nazwa:	68

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Opis przedmiotu zamówienia dla 68 części Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z rozładunkiem, montażem i uruchomieniem 1 szt. kotła gazowego w indywidualnych budynkach mieszkalnych (wskazanych przez Zamawiającego) na terenie miasta Płońsk w ramach zadania pn. „Poprawa jakości powietrza na terenie Płońsk – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni – etap II”. W ramach części nr 68 przedmiot zamówienia obejmuje: L.p. Rodzaj kotła (wynikający z indywidualnych obiektywnych okoliczności mieszkańców) Ilość szt. 1. VAILLANT ecoCOMPACT VSC 206/4-5 90 z wbudowanym zasobnikiem c.w.u. o poj. 90 l. lub równoważny w zakresie: - gazowy dwufunkcyjny kocioł kondensacyjny stojący, - regulator pogodowy multiMATIC 700/2, - moc c.o.: 3,8÷21,5 kW- zasobnik: warstwowy c.w.u. 89 l, - wydatek c.w.u.: 244 l/10 min, - czujnik tlenku węgla, - czas podgrzewu zasobnika (10°C–65°C): 13 min, - typ zasilania: gaz ziemny GZ 50 (GZ 41,5, GZ 35), propan, - zasilanie: V/Hz 230V – 50 Hz, - mocowanie: stojący, - przyłącze powietrzno-spalinowe (podstawowe): Ø 60/125, - wymiary (wys./szer./gł.): 1320 / 599 / 693, - waga netto/brutto: 108/202 kg, - armatura kotłowni i materiały niezbędne do wykonania kotłowni oraz okablowanie elektryczne urządzeń kotłowni, - demontaż starego kotła przez Beneficjenta Ostatecznego. 1 Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń równoważnych, a Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, m.in. przedstawiając producencką specyfikację techniczną kotła. Równoważność w stosunku do wymiarów kotła Zamawiający rozumie jako nie większe w wysokości/głębokości/szerokości. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości dostarczonych kotłów w przypadku rezygnacji z udziału w projekcie pn. „Poprawa jakości powietrza na terenie Płońsk – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni – etap II” przez któregokolwiek z Beneficjentów Ostatecznych, tj. mieszkańca miasta Płońsk, do którego urządzenie ma być dostarczone, bądź w przypadku zaistnienia innej okoliczności, niż rezygnacja, powodującej brak dalszego uczestnictwa Beneficjenta Ostatecznego w projekcie, o którym mowa powyżej. Prawo odstąpienia może być zrealizowane przez Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji przez Zamawiającego o rezygnacji mieszkańca, bądź o zaistnieniu innej okoliczności, o której mowa powyżej. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć własnym transportem przedmiot Umowy do miejsc wskazanych przez Zamawiającego wraz z rozładunkiem ze środka transportu i złożeniem w miejscu wskazanym przez Beneficjenta Ostatecznego (mieszkańca) na własny koszt, ryzyko i odpowiedzialność. Wykonawca jest zobowiązany do uruchomienia dostarczonego kotła, tj. sprawdzenia przez osobę posiadającą odpowiednie świadectwa kwalifikacyjne E oraz będącej serwisantem autoryzowanym, upoważnionym do uruchomienia danego rodzaju kotła (jeśli wymaga tego producent), że kotły zostały podłączone do instalacji w sposób spełniający zasady bezpieczeństwa wg. aktualnego prawa budowlanego, że zostały dostosowane i wyregulowane do aktualnych potrzeb oraz dokonania wpisu do karty gwarancyjnej urządzenia wydanej przez producenta. Termin dostarczenia i uruchomienia kotła – do dnia 20.11.2017 r.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 44621220-7,
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2017-11-20
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium	Znaczenie
Cena za realizację zamówienia	60,00
Okres gwarancji jakości	40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr:	69	Nazwa:	69

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Opis przedmiotu zamówienia dla 69 części Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z rozładunkiem, montażem i uruchomieniem 1 szt. kotła gazowego w indywidualnym budynku mieszkalnym (wskazanym przez Zamawiającego) na terenie miasta Płońsk w ramach zadania pn. „Poprawa jakości powietrza na terenie Płońsk – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni – etap II”. W ramach części nr 69 przedmiot zamówienia obejmuje: L.p. Rodzaj kotła (wynikający z indywidualnych obiektywnych okoliczności mieszkańców) Ilość szt. 1. VIESSMANN VITODENS 222-F lub równoważny w zakresie: - gazowy kondensacyjny dwufunkcyjny kocioł kompaktowy, - posiadający zasobnik ciepłej wody użytkowej 100 litrów, - znamionowa moc cieplna na c.o. przy 50/30*C 2,6-26 kW, - sprawność przy 30% obciążeniu i temp. powrotu 30*C 109% lub wyższa, - posiadający palnik cylindryczny ze stali nierdzewnej modulujący od 10 do 100%, - automatyka z możliwością pracy w trybie pogodowym, - czujnik tlenku węgla, - posiadający panel obsługowy z możliwością rozbudowy funkcji o sterowanie przez smartfon, - wyposażony w elektroniczną pompę obiegową, - wyposażony w zawór bezpieczeństwa i naczynie przeponowe, - przyłącze spalinowe 60/100 mm, - wymiary (wys. x szer. x gł.) 1425 x 600 x 595 mm lub mniejsze, - masa całkowita kotła 132kg lub lżejszy, - sterowanie kotła za pomocą regulatora stałotemperaturowego, - koncentryczny powietrzno - spalinowy wkład kominowy ze stali kwasoodpornej 60/100 - armatura kotłowni i materiały niezbędne do wykonania kotłowni oraz okablowanie elektryczne urządzeń kotłowni, - demontaż starego kotła przez Wykonawcę. 1 Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń równoważnych, a Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, m.in. przedstawiając producencką specyfikację techniczną kotła. Równoważność w stosunku do wymiarów kotła Zamawiający rozumie jako nie większe w wysokości/głębokości/szerokości. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości dostarczonych kotłów w przypadku rezygnacji z udziału w projekcie pn. „Poprawa jakości powietrza na terenie Płońsk – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni – etap II” przez któregokolwiek z Beneficjentów Ostatecznych, tj. mieszkańca miasta Płońsk, do którego urządzenie ma być dostarczone, bądź w przypadku zaistnienia innej okoliczności, niż rezygnacja, powodującej brak dalszego uczestnictwa Beneficjenta Ostatecznego w projekcie, o którym mowa powyżej. Prawo odstąpienia może być zrealizowane przez Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji przez Zamawiającego o rezygnacji mieszkańca, bądź o zaistnieniu innej okoliczności, o której mowa powyżej. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć własnym transportem przedmiot Umowy do miejsc wskazanych przez Zamawiającego wraz z rozładunkiem ze środka transportu i złożeniem w miejscu wskazanym przez Beneficjenta Ostatecznego (mieszkańca) na własny koszt, ryzyko i odpowiedzialność. Wykonawca jest zobowiązany do uruchomienia dostarczonego kotła, tj. sprawdzenia przez osobę posiadającą odpowiednie świadectwa kwalifikacyjne E oraz będącej serwisantem autoryzowanym, upoważnionym do uruchomienia danego rodzaju kotła (jeśli wymaga tego producent), że kotły zostały podłączone do instalacji w sposób spełniający zasady bezpieczeństwa wg. aktualnego prawa budowlanego, że zostały dostosowane i wyregulowane do aktualnych potrzeb oraz dokonania wpisu do karty gwarancyjnej urządzenia wydanej przez producenta. Termin dostarczenia i uruchomienia kotła – do dnia 20.11.2017 r.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 44621220-7,
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2017-11-20
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium	Znaczenie
Cena za realizację zamówienia	60,00
Okres gwarancji jakości	40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr:	70	Nazwa:	70

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Opis przedmiotu zamówienia dla 70 części Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z rozładunkiem, montażem i uruchomieniem 1 szt. kotła gazowego w indywidualnym budynku mieszkalnym (wskazanym przez Zamawiającego) na terenie miasta Płońsk w ramach zadania pn. „Poprawa jakości powietrza na terenie Płońsk – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni – etap II”. W ramach części nr 70 przedmiot zamówienia obejmuje: L.p. Rodzaj kotła (wynikający z indywidualnych obiektywnych okoliczności mieszkańców) Ilość szt. 1. VAILLANT ECOTEC 146/5-5 lub równoważny w zakresie: - gazowy dwufunkcyjny kocioł kondensacyjny, - czujnik tlenku węgla, - zasobnik ciepłej wody 120l, - moc grzewcza (kW) (50°C / 30A°C) 3,3-14kW, - moc grzewcza (kW) (80°C / 60A°C) 3,0-14,0kW, - sprawność przy 30% obciążeniu 108%, - pobór mocy elektrycznej min. 35W, - pobór mocy elektrycznej max. 70W, - zasilanie 230V/50Hz, - masa 33,5kg, - wymiary (wys. x szer. x gł.) 720 x 440 x 338mm, - armatura kotłowni i materiały niezbędne do wykonania kotłowni oraz okablowanie elektryczne urządzeń kotłowni, - demontaż starego kotła przez Beneficjenta Ostatecznego. 1 Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń równoważnych, a Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, m.in. przedstawiając producencką specyfikację techniczną kotła. Równoważność w stosunku do wymiarów kotła Zamawiający rozumie jako nie większe w wysokości/głębokości/szerokości. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości dostarczonych kotłów w przypadku rezygnacji z udziału w projekcie pn. „Poprawa jakości powietrza na terenie Płońsk – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni – etap II” przez któregokolwiek z Beneficjentów Ostatecznych, tj. mieszkańca miasta Płońsk, do którego urządzenie ma być dostarczone, bądź w przypadku zaistnienia innej okoliczności, niż rezygnacja, powodującej brak dalszego uczestnictwa Beneficjenta Ostatecznego w projekcie, o którym mowa powyżej. Prawo odstąpienia może być zrealizowane przez Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji przez Zamawiającego o rezygnacji mieszkańca, bądź o zaistnieniu innej okoliczności, o której mowa powyżej. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć własnym transportem przedmiot Umowy do miejsc wskazanych przez Zamawiającego wraz z rozładunkiem ze środka transportu i złożeniem w miejscu wskazanym przez Beneficjenta Ostatecznego (mieszkańca) na własny koszt, ryzyko i odpowiedzialność. Wykonawca jest zobowiązany do uruchomienia dostarczonych kotłów, tj. sprawdzenia przez osobę posiadającą odpowiednie świadectwa kwalifikacyjne E oraz będącej serwisantem autoryzowanym, upoważnionym do uruchomienia danego rodzaju kotła (jeśli wymaga tego producent), że kotły zostały podłączone do instalacji w sposób spełniający zasady bezpieczeństwa wg. aktualnego prawa budowlanego, że zostały dostosowane i wyregulowane do aktualnych potrzeb oraz dokonania wpisu do karty gwarancyjnej urządzenia wydanej przez producenta. Termin dostarczenia i uruchomienia kotła – do dnia 20.11.2017 r.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 44621220-7,
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2017-11-20
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium	Znaczenie
Cena za realizację zamówienia	60,00
Okres gwarancji jakości	40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr:	71	Nazwa:	71

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Opis przedmiotu zamówienia dla 71 części Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z rozładunkiem, montażem i uruchomieniem 1 szt. kotła gazowego w indywidualnym budynku mieszkalnym (wskazanym przez Zamawiającego) na terenie miasta Płońsk w ramach zadania pn. „Poprawa jakości powietrza na terenie Płońsk – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni – etap II”. W ramach części nr 71 przedmiot zamówienia obejmuje: L.p. Rodzaj kotła (wynikający z indywidualnych obiektywnych okoliczności mieszkańców) Ilość szt. 1. VAILLANT VC 206 lub równoważny w zakresie: - gazowy kocioł kondensacyjny, - regulator pogodowy, - jednofunkcyjny, przystosowany do pracy z zasobnikiem ciepłej wody użytkowej, - komin z uszczelką DN 80, - zasobnik 120 l, - czujnik tlenku węgla, - znamionowa moc przy 50/30*C 3,8 – 20kW, - sprawność przy obciążeniu 30% 108% lub wyższa, - posiadający palnik modulujący od 20 do 100%, - automatyka z możliwością pracy w trybie pogodowym oraz współpracująca z kolektorami słonecznymi, - wyposażony w elektroniczną pompę obiegową, - wyposażony w zawór bezpieczeństwa i naczynie przeponowe, - przyłącze spalinowe 60/100mm, - wymiary (wys. x szer. x gł.) 720 x 440 x 338 mm lub mniejsze, - masa całkowita kotła 34 kg lub niższa, - armatura kotłowni i materiały niezbędne do wykonania kotłowni oraz okablowanie elektryczne urządzeń kotłowni, - demontaż starego kotła przez Beneficjenta Ostatecznego. 1 Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń równoważnych, a Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, m.in. przedstawiając producencką specyfikację techniczną kotła. Równoważność w stosunku do wymiarów kotła Zamawiający rozumie jako nie większe w wysokości/głębokości/szerokości. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości dostarczonych kotłów w przypadku rezygnacji z udziału w projekcie pn. „Poprawa jakości powietrza na terenie Płońsk – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni – etap II” przez któregokolwiek z Beneficjentów Ostatecznych, tj. mieszkańca miasta Płońsk, do którego urządzenie ma być dostarczone, bądź w przypadku zaistnienia innej okoliczności, niż rezygnacja, powodującej brak dalszego uczestnictwa Beneficjenta Ostatecznego w projekcie, o którym mowa powyżej. Prawo odstąpienia może być zrealizowane przez zamawiającego w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji przez zamawiającego o rezygnacji mieszkańca, bądź o zaistnieniu innej okoliczności, o której mowa powyżej. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć własnym transportem przedmiot Umowy do miejsc wskazanych przez Zamawiającego wraz z rozładunkiem ze środka transportu i złożeniem w miejscu wskazanym przez Beneficjenta Ostatecznego (mieszkańca) na własny koszt, ryzyko i odpowiedzialność. Wykonawca jest zobowiązany do uruchomienia dostarczonego kotła, tj. sprawdzenia przez osobę posiadającą odpowiednie świadectwa kwalifikacyjne E oraz będącej serwisantem autoryzowanym, upoważnionym do uruchomienia danego rodzaju kotła (jeśli wymaga tego producent), że kotły zostały podłączone do instalacji w sposób spełniający zasady bezpieczeństwa wg. aktualnego prawa budowlanego, że zostały dostosowane i wyregulowane do aktualnych potrzeb oraz dokonania wpisu do karty gwarancyjnej urządzenia wydanej przez producenta. Termin dostarczenia i uruchomienia kotła – do dnia 20.11.2017 r.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 44621220-7,
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2017-11-20
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium	Znaczenie
Cena za realizację zamówienia	60,00
Okres gwarancji jakości	40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Dół formularza
Początek formularza
Dół formularza